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           РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созыва)
    от                                                                                                                                           № 
г. Лабинск

Об утверждении отчёта об исполнении программы приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района за 2018-2019 год


В соответствии с Федеральным законом от  21 декабря 2001 года       №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»            и пунктом 8 Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Лабинского городского поселения Лабинского района, утвержденного решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 24 ноября 2010 года № 74/19 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Лабинского городского поселения Лабинского района», руководствуясь статьёй 63 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, Совет Лабинского городского поселения                 Лабинского района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2018-2019 год.
2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Чижиков В.А.) настоящее решение опубликовать на сайте «Лабинск-официальный» по адресу: http://лабинск-официальный.рф и разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
[bookmark: sub_103]3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам, законности            (Шебзухов Р.Ш.).
[bookmark: sub_1]4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета 
Лабинского городского 
поселения Лабинского района 		                              	М.И. Артеменко


Глава Лабинского городского поселения
Лабинского района                                                                	А.Н. Курганов 
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Лабинского городского
поселения Лабинского района
от _______  № ________ 


Решением  Лабинского   городского   поселения  Лабинского  района           от  30.08.2018 г. № 310/  (в редакции решений Совета от  25.04.2019 № 357-92  и от 29.08.2019 № 376-98) утверждена программа приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района на 2018-2019  год.  
В программе приватизации на 2018-2019 годы значилось  669  объектов муниципального имущества, в том числе 44 земельных участка, подлежащих приватизации. В рамках реализации программы был  объявлен  конкурс. 
По результатам торгов заключён договор купли-продажи муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района с победителем конкурса обществом с ограниченной ответственностью «Юг Лизинг».
От приватизации муниципального имущества в бюджет Лабинского городского поселения Лабинского района поступило 130 000 000, 00 рублей.
 Приватизированы следующие объекты муниципальной собственности:

Объекты электросетевого хозяйства Лабинского городского поселения Лабинского района:

Недвижимое имущество

	№ п/п
	Наименование 
объекта
	Год ввода в эксплуатацию (год приобре-
тения)
	Кадастровый номер
	Адрес места нахождения, площадь (кв.м.)
	Цена объекта, без учета НДС, (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Недвижимое имущество
	 
	 
	 
	

	1. 1
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 7
	1968
	23:46:0401062:624
	г.Лабинск, ул.Калинина-ул.Ротная,                       площадь 26,5 кв.м.
	319 571,09

	2. 2
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 8
	1964
	23:46:0401062:626 
	г.Лабинск, ул.Калинина,    площадь 27,6 кв.м.
	360 752,00

	3. 3
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 10
	1962
	23:46:0204004:131
	г.Лабинск,             ул. Константинова, площадь 22,9 кв.м.
	382 429,06

	4. 4
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 13
	1966
	23:46:0202057:114
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского,  площадь 23,0 кв.м.
	313 483,28

	5. 5
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 18
	1982
	23:46:0402013:389
	г.Лабинск, ул.Красная,   площадь 24,4 кв.м.
	351 869,77

	6. 6
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 19
	1951
	23:46:0204023:331
	г.Лабинск, ул.Первомайская,        площадь 66,3 кв.м.
	755 851,65

	7. 7
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 22
	1967
	23:46:0203057:217
	г.Лабинск, ул.Достоевского, площадь 22,6 кв.м.
	292 178,94

	8. 8
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 23
	1964
	23:46:0204015:137
	г.Лабинск, ул.Толстого-ул.Константинова, площадь 23,8 кв.м.
	408 454,56

	9. 9
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 24
	1963
	23:46:0204004:132
	г.Лабинск, ул.Константинова,     площадь 22,6 кв.м.
	297 769,79

	10. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 25
	1963
	23:46:0202093:168
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко, площадь 24,3 кв.м.
	376 590,73

	11. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 29
	1960
	23:46:0202006:81
	г.Лабинск, ул.Пирогова-ул.Артиллерийская,                площадь 40,8 кв.м.
	714 299,02

	12. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция №30
	1965
	23:46:0202006:82
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-ул.Пирогова, площадь 24,3 кв.м.
	408 454,56

	13. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 37
	1964
	23:46:0201042:177
	г.Лабинск, ул.Славашевича- ул.Пушкина,  площадь 19,1 кв.м.
	199 307,74

	14. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 39
	1968
	23:46:0204010:268
	г.Лабинск, ул.Ленина ул.Советская,  площадь 40,5 кв.м.
	633 054,37

	15. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 40
	1961
	23:46:0204009:347
	г.Лабинск,                  ул. К. Маркса,        площадь 29,6 кв.м.
	484 604,32

	16. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 41
	1962
	23:46:0104011:266
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Глущенко,     площадь 23,6 кв.м.
	385 348,73

	17. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 42
	1962
	23:46:0202057:115
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса,                         площадь 24,0 кв.м.
	382 429,06

	18. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 43
	1982
	23:46:0202026:175
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 33,0 кв.м.
	372 366,54

	19. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 45
	1966
	23:46:0204009:348
	г.Лабинск,                  
 ул.К. Маркса-ул.Военная, площадь 23,7 кв.м.
	420 007,98

	20. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 46
	1995
	23:46:0104012:75
	г.Лабинск, ул.Химическая, 
площадь 24,2 кв.м.
	469 574,16

	21. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 48
	1966
	23:46:0104011:268
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Красина,                                     площадь 24,2 кв.м.
	395 659,74

	22. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 56
	1964
	23:46:0104037:55
	г.Лабинск, ул.Артиллерийская-ул.Д.Бедного,                          площадь 32,1 кв.м.
	480 009,41

	23. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 57
	1970
	23:46:0204036:907
	г.Лабинск,                             ул.50 лет Октября-ул.Калинина,                                 площадь 25,0 кв.м.
	341 620,88

	24. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 58
	1982
	23:46:0202026:176
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 23,8 кв.м.
	392 864,31

	25. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 59
	1994
	23:46:0401062:625
	г.Лабинск, ул.Калинина,          площадь 42,5 кв.м.
	641 004,80

	26. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 62
	1951
	23:46:0201044:159
	г.Лабинск, ул.Селивёрстова, 
площадь 41,5 кв.м.
	520 816,59

	27. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 63
	1968
	23:46:0104011:267
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-  ул.Красноармейская, площадь 24,2 кв.м
	410 876,26

	28. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 65
	1968
	23:46:0402005:341
	г.Лабинск, ул.Колхозная,  площадь 25,3 кв.м.
	438 268,41

	29. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция№ 70
	1989
	23:46:0204010:267 
	г.Лабинск, ул.Ленина,              площадь 23,3 кв.м.
	396 280,94

	30. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 71
	1978
	23:46:0201053:102 
	г.Лабинск, ул.Декабристов, площадь 28,0 кв.м.
	475 692,03

	31. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 73
	1980
	23:46:0401024:347 
	г.Лабинск, ул.Некрасова, площадь 31,9 кв.м.
	441 357,41

	32. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 78
	1951
	23:46:0203001:353 
	г.Лабинск,               
 ул.Б. Хмельницкого, площадь 69,0 кв.м.
	862 685,95

	33. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 86
	1972
	23:46:0204036:908 
	г.Лабинск, ул.Мира,                   площадь 37,2 кв.м.
	652 558,22

	34. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 89
	1982
	23:46:0401039:58 
	г.Лабинск, ул. Мира, 300 кв,              
площадь 27,2 кв.м.
	396 279,94

	35. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 93
	1982
	23:46:0204009:349 
	г.Лабинск,                         ул.К. Маркса,              площадь 35,2 кв.м.
	512 432,32

	36. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 110
	1951
	23:46:0203001:352
	г.Лабинск, ул.Лермонтова, площадь 48,3 кв.м.
	587 588,15

	37. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 111
	1983
	23:46:0204009:350
	г.Лабинск,                         ул.К.Маркса,            площадь 28,0 кв.м.
	478 269,03

	38. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 118
	1982
	23:46:0202094:157
	г.Лабинск, ул.Пушкина,           площадь 41,8 кв.м.
	587 588,15

	39. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 124
	1989
	23:46:0204036:906
	г.Лабинск, ул.Мира,                 площадь 22,8 кв.м.
	364 289,87

	40. 
	Здание
	н/у
	23:46:0103027:808
	г.Лабинск, ул.Демьяна Бедного, 107 А,                     площадь 41,0 кв.м.
	637 154,33

	41. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 128
	1991
	23:46:0204036:909
	г.Лабинск, ул.Шервашидзе, 
площадь 26,9 кв.м.
	487 399,75

	42. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция №130
	1998
	23:46:0401062:623
	г.Лабинск, ул.Калинина,           площадь 46,9 кв.м.
	837 343,78

	43. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 131
	1985
	23:46:0401005:1284
	г.Лабинск, 300-й квартал, площадь 27,0 кв.м.
	521 748,40

	44. 
	Здание
	н/у
	23:46:0402013:500
	г.Лабинск, ул.Красная 390А, площадь 46,3 кв.м.
	708 583,93

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
20 896 769,93



Оборудование трансформаторных подстанций

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Год выпуска     (ввода в эксплуатацию)
	Состав оборудования
	Начальная цена объекта без учета НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	45
	Оборудование ТП  № 1
	1970
	Трансформатор 250кВА    
	30 175,55

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт. 
	875,70

	
	
	
	РПС250-3шт. 
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	40 441,47

	46
	Оборудование ТП  № 7
	1970
	Трансформатор 250кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-2шт
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кв.: 2 ячейки
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	62 015,33

	47
	Оборудование ТП  № 8
	1972
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-5шт.
	954,85

	
	
	
	РВ10-1шт
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки 
	7 597,74

	
	
	
	РС1000-1шт.
	3 743,26

	
	
	
	РПС250-8шт.
	4 781,28

	
	
	
	ЯРВ-1шт.
	644,25

	
	
	
	АЕ600-1шт. (автомат).
	2 993,81

	
	Итого:
	
	 
	69 558,97

	48
	Оборудование 
ТП  № 10
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 3 ячейки,
	7 597,74

	
	
	
	РВС400-3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РВС250-3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	
	
	ЯРП250-1шт.
	875,70

	
	Итого:
	
	 
	91 857,24

	49
	Оборудование 
ТП  № 12
	1978
	Трансформатор 50 кВА.  
	14 761,64

	
	
	
	РУ 10кВ
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ 0,4кВ
	7 597,74

	
	
	
	РПС-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	43 800,99

	50
	Оборудование 
ТП  № 13
	1970
	Трансформатор 630 кВА. 
	49 713,46

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.:  3 ячейки.
	22 794,23

	
	
	
	РС630-1шт
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-3шт.
	2 628,10

	
	
	
	РПС250-5шт
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	100 829,65

	51
	Оборудование 
ТП  № 15
	1997
	Трансформатор  400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ:
	16 932,86

	
	
	
	РВ-3шт. 
	5 206,10

	
	
	
	РУ0,4кВ
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-3шт.
	2 628,10

	
	
	
	РПС250-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	79 636,53

	52
	Оборудование 
ТП  № 16
	1974
	Трансформатор  160кВ
	24 434,41

	
	
	
	РУНН 0,4 кВ,:
	7 597,74

	
	
	
	Автоматический выключатель АЕ 250-1шт.
	2 993,81

	
	
	
	 Рубильник РПС 250 - 2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	36 221,28

	53
	Оборудование 
ТП  № 17
	1970
	Трансформатор 250кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.                                                        
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1ячейка. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	61 308,96

	54
	Оборудование 
ТП  № 18
	1982
	Трансформатор 400кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-1шт. 
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кв.3 щита.
	7 597,74

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	74 899,33

	55
	Оборудование 
ТП  № 19
	1970
	Трансформатор – 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ0,4: 3 щита. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	
	
	РПС400-3шт.
	2 628,10

	
	
	
	РПС100-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	43 732,86

	56
	Оборудование 
ТП  № 22
	1970
	Трансформатор 400 кВА.  
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-3шт. 
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	77 247,89

	57
	Оборудование 
ТП  № 23
	1970
	Трансформатор-250кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кв.: 6 ячеек
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка 
	7 597,74

	
	
	
	РС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-1шт.
	598,16

	
	
	
	РПС100-2шт. 
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	61 609,55

	58
	Оборудование 
ТП  № 24
	1970
	Трансформатор 400кВА.
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки
	16 932,86

	
	
	
	КСО-366 
	5 318,32

	
	
	
	ВН16-3ед
	15 955,96

	
	
	
	вводная РВ, РВО-1ед  
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ: 3щита.
	7 597,74

	
	
	
	РС600-3шт.
	4 613,95

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	
	
	ЯР1-639У2-1шт.
	644,25

	
	
	
	ЯБ1-2УЗ-1шт.
	644,25

	
	
	
	АЕ-7шт
	20 953,66

	
	
	
	АП-1 шт. 
	108,21

	
	Итого:
	
	 
	127 071,57

	59
	Оборудование 
ТП  № 25
	1970
	Трансформатор 400кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-1шт.
	191,37

	
	
	
	РВ-4шт.
	6 941,47

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.,
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	
	
	ЯРВ6124.
	644,25

	
	Итого:
	
	 
	84 661,28

	60
	Оборудование 
ТП  № 29
	1973
	Трансформатор ,400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.,
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.:  6 ячеек. 
	7 597,74

	
	
	
	РС1000-1шт.
	3 743,26

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-8шт.
	4 781,28

	
	Итого:
	
	 
	84 456,88

	61
	Оборудование 
ТП  № 30
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.:2 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	60 943,25

	62
	Оборудование 
ТП  № 31
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-3шт..
	2 628,10

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	55 694,07

	63
	Оборудование
 ТП  № 33
	1970
	Трансформатор 180кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	РВ10-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РВТ1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт. 
	875,70

	
	
	
	РПС250-3шт. 
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	59 206,88

	64
	Оборудование 
ТП  № 35
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт
	875,70

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	59 492,44

	65
	Оборудование 
ТП  № 37
	1970
	Трансформатор 400кВА. 
	71 806,33

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16 -3шт
	573,11

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт., 
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	103 130,11

	66
	Оборудование 
ТП  № 39
	1970
	Трансформатор 250 кВА
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.:5 Ячеек. 
	7 597,74

	
	
	
	А3140 – 600А-2шт.
	217,42

	
	
	
	АРС630-1шт., 
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	
	
	РПС100-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	64 688,52

	67
	Оборудование 
ТП  № 40
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.:
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	Итого:
	
	 
	102 717,31

	68
	Оборудование 
ТП  № 41
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.  
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-3шт.,
	1 792,48

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	Итого:
	
	 
	41 979,46

	69
	Оборудование 
ТП  № 42
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУНН 0,4кВ. : 3 ячейки 0,4 кВ. 
	7 597,74

	
	
	
	Рубильник РПС 400-4шт.,
	3 502,80

	
	
	
	Рубильник РПС 250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	43 666,73

	70
	Оборудование 
ТП  № 43
	1982
	Трансформатор 180кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 панели ЩО-70, в том числе, 
	7 597,74

	
	
	
	1 шт вводная с РПС 400.
	875,70

	
	
	
	РПС400-2шт
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-3шт;
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	38 820,33

	71
	Оборудование 
ТП  № 44
	1973
	Трансформатор 400 кВА.
	46 673,57

	
	
	
	 РУ10кВ.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВНА10/630-5шт.
	954,85

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеки.  
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-6шт. 
	3 585,96

	
	Итого:
	
	 
	79 034,36

	72
	Оборудование 
ТП  № 45
	1970
	Трансформатор 250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	 РУ10кВ.3 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВНА10/630-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1 шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт, 
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	60 154,72

	73
	Оборудование 
ТП  № 46
	1995
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 
	22 794,23

	
	
	
	РПС400-3шт
	2 628,10

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	78 773,85

	74
	Оборудование 
ТП  № 48
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС 250-5шт.
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	79 790,83

	75
	Оборудование 
ТП  № 55
	
	Оборудование РУ10кВ. 
	16 932,86

	
	
	
	ТП -55  - 8 ячеек 
	46 673,57

	
	
	
	ячейка трансформатора №1 ВН-1 шт.
	191,37

	
	
	
	ячейка РВН и НОМ с РВ-1 шт., 
	1 735,37

	
	
	
	ячейка КТН-100 с ВН-           1 шт., 
	191,37

	
	
	
	ячейка трансформатора  №2  с ВН-1 шт., 
	191,37

	
	
	
	ячейка НОМ с РВ
	1 735,37

	
	
	
	ячейка к ТП-140  с ВН-          1 шт.
	191,37

	
	Итого:
	
	 
	67 842,64

	76
	Оборудование 
ТП  № 56
	1973
	Трансформатор  250кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек, 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 4 ячейки, 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-4 шт
	3 502,80

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	Итого:
	
	 
	67 375,74

	77
	Оборудование 
ТП  № 57
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеек. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	63 099,44

	78
	Оборудование 
ТП  № 58
	1982
	Трансформатор 160кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кв.: 4 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВНА-3шт.
	573,11

	
	
	
	ВНП-1шт.
	191,37

	
	
	
	РУ0,4кв.:3 ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	Контактор на 1000ампер
	11 288,90

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-2 шт.
	1 195,32

	
	
	
	ЯРВ -100,ЯРВ-250.
	644,25

	
	Итого:
	
	 
	64 609,37

	79
	Оборудование 
ТП  № 59
	1994
	Трансформатор 100кВА. 
	18 818,52

	
	
	
	РУ10кВ.:4 яч. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РВ10(шинный мост)-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кв.: 7 ячеек 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-7шт
	4 183,12

	
	Итого:
	
	 
	54 848,43

	80
	Оборудование
 ТП  № 62
	1962
	Трансформатор-250кВА.
	39 509,66

	
	
	
	Трансформатор-400кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.:6 ячеек, 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	ВНР10/400-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-3шт. 
	5 206,10

	
	
	
	РУ0,4кВ: 5 ячеек.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-2шт.
	3 074,97

	
	
	
	РПС400-3шт.
	2 628,10

	
	
	
	РС100-1шт.
	598,16

	
	
	
	РПС250-7шт.
	4 183,12

	
	Итого:
	
	 
	127 169,76

	81
	Оборудование 
ТП  № 63
	1970
	Трансформатор 160 кВА.  
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек: 
	16 932,86

	
	
	
	ВНА10/630-5шт.
	954,85

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	Итого:
	
	 
	55 043,81

	82
	Оборудование 
ТП  № 64
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт,
	382,74

	
	
	
	РВТ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	Итого:
	
	 
	56 123,90

	83
	Оборудование 
ТП  № 65
	1970
	Трансформатор 180 кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кв.: 5 щитов. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-зшт.
	573,11

	
	
	
	РВТ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кв.: 3 щита. 
	7 597,74

	
	
	
	Автомат АЕ125-1шт.
	2 993,81

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-5шт.
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	62 234,76

	84
	Оборудование 
ТП  № 66
	1970
	Трансформатор 160 кВА.  
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кв.:    
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-1 шт.      
	191,37

	
	
	
	РУ0,4кв.: 1 панель ЩО-70
	7 597,74

	
	
	
	автомат  АЕ100-1шт
	2 993,81

	
	
	
	рубильник  РПС250-3 шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	53 942,67

	85
	Оборудование
 ТП  № 70
	1989
	Трансформатор ТМ-           320 кВА.
	32 563,19

	
	
	
	РУНН 0,4 кв.:1 ячейка. 
	7 597,74

	
	
	
	Рубильник РС 630-1шт., 
	875,70

	
	
	
	Рубильник РПС 100-3ш., 
	1 792,48

	
	
	
	Рубильник РПС 250-3шт.,
	1 792,48

	
	
	
	Рубильник ЯРП 400-1 шт.
	875,70

	
	Итого:
	
	 
	45 497,28

	86
	Оборудование 
ТП  № 71
	1978
	Трансформатор 400кВА.
	46 673,57

	
	
	
	 РУ10кв.: 5 ячеек: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ10-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кв.: 3 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт.
	598,16

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-7шт.
	4 183,12

	
	Итого:
	
	 
	80 903,99

	87
	Оборудование
 ТП  № 72
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.,
	382,74

	
	
	
	РВТ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.,
	875,70

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	59 492,44

	88
	Оборудование 
ТП  № 73
	1980
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4 шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.,
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-7шт.
	4 183,12

	
	
	
	ЩРН-М-1шт
	186,36

	
	Итого:
	
	 
	63 113,46

	89
	Оборудование 
ТП  № 74
	1970
	Трансформатор 180 кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-3шт
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	56 782,18

	90
	Оборудование 
ТП  № 75
	1982
	Трансформатор 180 кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-2шт., 
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	55 801,28

	91
	Оборудование 
ТП  № 77
	1975
	Трансформатор 250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.,
	875,70

	
	
	
	РПС250-8шт.
	4 781,28

	
	Итого:
	
	 
	64 215,60

	92
	Оборудование 
ТП  № 78
	1970
	Трансформатор, 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-1шт.
	191,37

	
	
	
	ВНА-1шт.
	191,37

	
	
	
	РВ-4шт.,
	6 941,47

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-5шт.
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	84 806,56

	93
	Оборудование
 ТП  № 80
	1989
	Трансформатор 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-5шт.
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	77 849,06

	94
	Оборудование 
ТП  № 81
	
	Силовой трансформатор Т-1 в ТП № 81:ТМ-180/10  
	29 958,13

	
	
	
	Оборудование РУ-10кВ:
	16 932,86

	
	
	
	Ячейка КСО-366-4 шт., 
	21 274,28

	
	
	
	ВНП-16-1 шт.
	191,37

	
	
	
	РВТ- 2 шт. 
	3 469,73

	
	
	
	РВО- 3 шт.
	5 206,10

	
	
	
	ПНБ- 10  - 6 шт.  
	1 953,79

	
	
	
	Оборудование РУ 0,4 кВ: 
	7 597,74

	
	
	
	Ячейка ЩО-70  -6 шт.
	23 445,49

	
	
	
	ГР1-630А – 1 шт.
	1 735,37

	
	
	
	ГР2- 1000А – 1 шт. 
	1 735,37

	
	
	
	РСП2 – 3 шт.
	2 628,10

	
	
	
	РСП4 -10 шт., 
	8 756,99

	
	Итого:
	
	 
	124 885,33

	95
	Оборудование 
ТП   № 82
	2000
	Трансформатор 200 кВА. 
	27 135,65

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВТ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РС1000-1шт.
	3 743,26

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	Итого:
	
	 
	61 030,42

	96
	Оборудование
 ТП  № 83
	1972
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	60 090,60

	97
	Оборудование 
ТП  № 84
	1982
	Трансформатор 160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РС250-2шт.
	3 075,97

	
	
	
	ЯБП ву-1-1шт.
	644,25

	
	Итого:
	
	 
	56 554,74

	98
	Оборудование 
ТП  № 85
	2001
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт
	875,70

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	60 966,30

	99
	Оборудование 
ТП  № 86
	1975
	Трансформатор 400 кВА.
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек
	16 932,86

	
	
	
	КСО 366
	5 318,32

	
	
	
	линейные с  ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	вводные с РВТ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	ШР-10
	2 993,81

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	6 ячеек РС1000-1шт., 
	3 743,26

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-12шт.
	7 171,92

	
	Итого:
	
	 
	96 225,72

	100
	Оборудование 
ТП  № 87
	1974
	Трансформатор 200 кВА .
	27 135,65

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.,
	875,70

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	56 452,54

	101
	Оборудование 
ТП  № 88
	1978
	Трансформатор 250кВА.
	61 544,42

	
	
	
	Трансформатор 400кВА. 
	75 980,43

	
	
	
	РУ10кв:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт
	573,11

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ 0,4кв. 6 щитов. 
	7 597,74

	
	
	
	РПС250-10шт.
	5 976,60

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РС1000-2шт.
	7 485,52

	
	
	
	ЯРП100-1шт.
	875,70

	
	
	
	А126-1шт.
	108,21

	
	Итого:
	
	 
	181 420,03

	102
	Оборудование 
ТП  № 89
	1982
	Трансформатор 315 кВА. 
	32 563,19

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	РС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	66 710,44

	103
	Оборудование 
ТП  № 90
	1994
	Трансформатор 180 кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	56 978,56

	104
	Оборудование 
ТП  № 91
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ10-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт.
	598,16

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт.
	598,16

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	61 669,66

	105
	Оборудование 
ТП  № 93
	1982
	Трансформатор 400кВА
	75 980,43

	
	
	
	Трансформатор 400кВА. 
	75 980,43

	
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек, 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт. 
	3 469,73

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 5 ячеек,
	7 597,74

	
	
	
	РПС630-1шт.
	598,16

	
	
	
	РПС250-7шт
	4 183,12

	
	Итого:
	
	 
	185 125,22

	106
	Оборудование 
ТП  № 94
	1978
	Трансформатор 400кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ0,4кВ.:
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	
	
	АП63-1шт.
	108,21

	
	Итого:
	
	 
	57 326,24

	107
	Оборудование 
ТП  № 95
	
	Оборудование РУ10кВ. 
	16 932,86

	
	
	
	ТП -95  - 10 ячеек в том числе:
	26 050,55

	
	
	
	РВ-5 шт., 
	8 675,83

	
	
	
	ВН -3 шт., 
	573,11

	
	Итого:
	
	 
	52 232,35

	108
	Оборудование 
ТП  № 96
	1980
	Трансформатор 630 кВА.
	66 211,48

	
	
	
	 РУ10кв:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16 – 3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ– 2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ-0,4кВ:  
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-2шт.. 
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-6шт.
	3 585,96

	
	
	
	РПС1001шт.
	598,16

	
	
	
	ЯБПВУ100-2шт.
	1 288,50

	
	
	
	ЯБЗ250-1шт. 
	644,25

	
	Итого:
	
	 
	102 653,19

	109
	Оборудование 
ТП  № 100
	1980
	РУ 10кВ: 9  ячеек,
	16 932,86

	
	
	
	РВ-5шт., 
	8 675,83

	
	
	
	ВН16-5-шт. 
	954,85

	
	Итого:
	
	 
	26 563,54

	110
	Оборудование 
КТП № 103
	2009
	Трансформатор  100 кВА.  
	18 818,52

	
	
	
	РУ10кВ: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-1шт.
	191,37

	
	
	
	РВ-1шт.                                          
	1 735,37

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	59 406,27

	111
	Оборудование 
КТП № 105
	2009
	Трансформатор  250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ:                                         
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.                                           
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.                                             
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ:
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	60 090,60

	112
	Оборудование 
ТП  № 107
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РС630кв.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	53 816,42

	113
	Оборудование 
ТП  № 108
	2001
	Трансформатор  250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ: 
	16 932,86

	
	
	
	РЛНД-1шт. 
	2 818,47

	
	
	
	узел учёта 10кВ. 
	43 417,25

	
	
	
	РУ0,4кВ: 
	7 597,74

	
	
	
	АЕ250-1шт,
	2 993,81

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	106 326,31

	114
	Оборудование 
ТП  № 110
	1983
	трансформаторная:             250 кВА.
	27 135,65

	
	
	
	трансформаторная:            250 кВА.
	27 135,65

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-4шт.
	764,48

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 8 ячеек: 
	7 597,74

	
	
	
	Контактор на 1000 ампер-1шт., 
	11 288,90

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-13шт.
	7 769,08

	
	Итого:
	
	 
	105 383,49

	115
	Оборудование
 ТП  № 111
	1983
	Трансформатор 160 кВА.
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.:3 ячейки. 
	22 794,23

	
	
	
	Контактор на 1000 ампер,
	11 288,90

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-5шт.
	2 988,80

	
	
	
	РПС100-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	82 906,87

	116
	Оборудование
 ТП  № 114
	1972
	Трансформатор 400 кВА. 
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1ячейка.
	7 597,74

	
	
	
	РС400-1шт
	875,70

	
	
	
	ПС250-250 шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	74 796,13

	117
	Оборудование 
ТП  № 115
	1982
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РПС250-1шт.
	598,16

	
	Итого:
	
	 
	57 422,42

	118
	Оборудование 
ТП  № 116
	1981
	Трансформатор  100 кВА. 
	18 818,52

	
	
	
	РУ 10кВ:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ 0,4кВ:
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-4шт.
	3 502,80

	
	Итого:
	
	 
	48 970,02

	119
	Оборудование
 ТП  № 118
	1982
	трансформатор: 160кВА.,
	24 434,41

	
	
	
	трансформатора: 180кВА. 
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек.
	16 932,86

	
	
	
	ВНР 10/400-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ- 2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РВз-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 9 ячеек. 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-15шт.                         (6 руб.резерв)
	8 965,40

	
	Итого:
	
	 
	95 345,01

	120
	Оборудование
 ТП  № 119
	1983
	Трансформатор  160 кВА. 
	24 434,41

	
	
	
	РУ 10кВ: РВ-1шт.
	16 932,86

	
	Итого:
	
	 
	41 367,27

	121
	Оборудование 
ТП  № 120
	1987
	Трансформатор 250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4квВ: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-3шт.
	2 628,10

	
	Итого:
	
	 
	60 990,35

	122
	Оборудование 
ТП  № 121
	1987
	Трансформатор 250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт, (1 резерв.)
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	60 090,60

	123
	Оборудование 
КТП № 122
	2009
	Трансформатор  250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-1шт.
	191,37

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	59 899,23

	124
	Оборудование 
ТП  № 123
	1988
	Трансформатор 315 кВА.
	32 563,19

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.:
	7 597,74

	
	
	
	РС600-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	
	
	АЕ100(автомат)-1шт.
	2 993,81

	
	Итого:
	
	 
	66 134,33

	125
	Оборудование 
ТП  № 124
	1989
	Трансформатор 180 кВА.
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.(один  не рабочий пустой). 
	16 932,86

	
	
	
	ВНП10/630-3шт.
	573,11

	
	
	
	 РУ0,4кВ.: 5 ячеек. 
	7 597,74

	
	
	
	АРИ-50АМ на 1600 ампер-1шт.
	13 025,27

	
	
	
	РПС250-8шт.
	4 781,28

	
	
	
	АЕ250-2шт
	5 986,62

	
	
	
	АЕ125-1шт.
	2 993,81

	
	Итого:
	
	 
	78 693,70

	126
	Оборудование
 ТП  № 125
	1970
	Трансформатор 250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ
	16 932,86

	
	
	
	ВН-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4 кВ:
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РУ0,4 кВ
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-2шт.
	1 751,40

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	71 041,85

	127
	Оборудование 
ТП  № 128
	1991
	Трансформатор 100 кВА.
	18 818,52

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек             (1 пустая). 
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-2шт.
	3 469,73

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки с
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	50 532,05

	128
	Оборудование 
ТП  № 129
	1993
	Трансформатор 160 кВА.
	24 434,41

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.:
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.,
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-2шт.
	1 195,32

	
	Итого:
	
	 
	53 816,42

	129
	Оборудование
 ТП  № 130
	1998
	Трансформатор  250 кВА.
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-3шт.
	573,11

	
	
	
	РВ10-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2ячейки.
	7 597,74

	
	
	
	РПС400-1шт.,
	875,70

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	77 786,94

	130
	Оборудование
 ТП  № 131
	1985
	Трансформатор 180 кВА.
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ:
	16 932,86

	
	
	
	ВН-16-3 шт.
	573,11

	
	
	
	РВТ-3 шт.
	5 206,10

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: РПС -2 шт.
	15 196,49

	
	Итого:
	
	 
	64 711,57

	131
	Оборудование
 ТП  № 133
	1997
	Трансформатор 180 кВА.
	26 803,01

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВТ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	
	
	АЕ100-1шт.
	2 993,81

	
	
	
	АЕ125-1шт.
	2 993,81

	
	Итого:
	
	 
	63 367,96

	132
	Оборудование 
ТП  № 134
	1994
	Трансформатор 400 кВА.
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.:
	7 597,74

	
	
	
	РС 1000- 1шт.
	3 743,26

	
	
	
	РПС250-3шт.
	1 792,48

	
	Итого:
	
	 
	78 858,02

	133
	Оборудование
 ТП  № 135
	1996
	Трансформатор –               250 кВА. 
	30 175,55

	
	
	
	РУ10кв. (распределитель)
	16 932,86

	
	
	
	ВН16 2шт.
	382,74

	
	
	
	РУ0,4:
	7 597,74

	
	
	
	рубильники РПС250- 2шт., 
	1 195,32

	
	
	
	АЕ250 (автомат на 250 ампер) 1шт.
	2 993,81

	
	
	
	РПС400- 1шт.
	875,70

	
	Итого:
	
	 
	60 153,72

	134
	Оборудование 
ТП  № 139
	1995
	Трансформатор 400 кВА.
	46 673,57

	
	
	
	РУ10кВ.
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.,
	382,74

	
	
	
	РВТ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-5шт.
	2 988,80

	
	Итого:
	
	 
	77 849,06

	135
	Оборудование 
ТП  № 140
	1982
	Трансформатор 200 кВА.
	27 135,65

	
	
	
	РУ10кВ.:
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.,
	382,74

	
	
	
	РВ-1шт.
	1 735,37

	
	
	
	РУ0,4кВ.
	7 597,74

	
	
	
	РС630-1шт.
	1 537,98

	
	
	
	РПС250-4шт.
	2 390,64

	
	Итого:
	
	 
	57 712,99

	136
	Оборудование
 ТП  № 145
	2000
	Трансформатор 100 кВА.
	18 818,52

	
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек
	16 932,86

	
	
	
	ВН16-2шт.
	382,74

	
	
	
	РВ-3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 6 ячеек,
	7 597,74

	
	
	
	РС1000-2шт., 
	7 485,52

	
	
	
	АВМ1000-2шт.,
	6 512,64

	
	
	
	РС630-1шт.,.
	1 537,98

	
	
	
	РПС400-1шт.
	875,70

	
	
	
	ЯРП100-1шт.
	875,70

	
	Итого:
	
	 
	66 225,50

	137
	Оборудование 
 ЦРП-1 ТП-19
	2009
	Камеры КСО-298 -20 шт.
	106 373,41

	
	
	
	шинный мост ШМ-1000 - 1 шт.
	5 427,53

	
	Итого:
	
	 
	111 800,94

	138
	Оборудование        ЦРП-2
	2010
	Лежень ЛЖ-2,8 (ФБС-2,4)  (9 штук); 
	70 093,01

	
	
	
	Плита П 10,5 (Плита               П 11-8) (8 штук); 
	6 565,74

	
	
	
	Ячейки КРУ ( 16 штук); 
	583 532,28

	
	
	
	Кабель КВВГ нг 4*1,5     (97 метров);  
	999,94

	
	
	
	Кабель ВВГ нг 4*16              (44 метра);  
	4 326,39

	
	
	
	ТМК «Компас ТМ 2.0»   (- 1 комплект);  Motorolla СМ-160 (1 комплект), Блок питания (1 штука),Антенна (1 штука), Сетевой фильтр ( 1 штука).
	181 268,73

	
	
	
	Кабель КВВГЭнг 7*1,5            ( 200 метров);   
	2 084,04

	
	
	
	Кабель КИПЭВ(П) 4*2*0,6  ( 100 метров)
	9 834,08

	
	
	
	Кабель ВВГ 3*2,5                (-30   метров);  
	2 949,72

	
	
	
	Кабель ВВГ РК 50-7-11 (50 метров)
	4 917,54

	
	Итого:
	
	 
	866 571,49

	139
	Оборудование
 ТП  № 1233
	1991
	Трансформатор – КТП-160 кВА, 
	54 272,31

	
	
	
	 РУВН 10 кВ с ячейками типа КСО
	191,37

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.
	2 818,47

	
	
	
	0,4 кВ: РУНН-0,4 кВ
	7 597,74

	
	
	
	Автоматические выключатели: 100А-2 шт, 
	2 995,81

	
	
	
	Автоматические выключатели: 200А-1 шт
	1 628,16

	
	Итого:
	
	 
	69 503,86

	140
	Оборудование 
ТП  № 1245
	1980
	Трансформатор – КТП-400 кВА    силовой трансформатор с масляным охлаждением. 
	75 980,43

	
	
	
	РЛНД-10кВ,1 ед.
	2 818,47

	
	
	
	РУ 10 кВ: 
	16 932,86

	
	
	
	Проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.; 
	976,90

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.;
	1 856,60

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: 
	7 597,74

	
	
	
	Выключатель разъеденитель-1 шт. 
	191,37

	
	
	
	Автоматические выключатели: 200 А-1 шт. ,  
	1 735,37

	
	
	
	Автоматические выключатели: 400 А-1 шт.
	1 845,58

	
	Итого:
	
	 
	109 935,32

	141
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ   № 234 
	1990
	Трансформатор – КТП-160 кВА, силовой трансформатор с масляным охлаждением. 
	54 272,31

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.
	2 818,47

	
	
	
	Разрядник типа РВО10 -3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РУ 10 кВ:
	16 932,86

	
	
	
	проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.  
	976,90

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.
	1 856,60

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: выключатель разъединитель 1 шт.; 
	7 597,74

	
	
	
	Автоматические выключатели:100 А-2шт.
	260,51

	
	
	
	Автоматические выключатели: 125А-1шт; 
	303,59

	
	Итого:
	
	 
	90 225,07

	142
	Оборудование 
ТП  № 1201
	1990
	Трансформатор – КТП-100 кВА, силовой трансформатор с масленым охлаждением. 
	47 759,67

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт. 
	2 818,47

	
	
	
	Разрядник типа РВО10 -3шт.
	5 206,10

	
	
	
	РУ 10 кВ: проходные изоляторы типа ОПН10-  3 шт.;  
	50 798,57

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.
	1 856,60

	
	
	
	Автоматические выключатели: А3716-100 А-          2 шт.; 
	2 995,81

	
	Итого:
	
	 
	111 435,23

	143
	Оборудование
ТП  № 1202
	1981
	Трансформатор – КТП-250 кВ,
	61 544,42

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.
	2 818,47

	
	
	
	РУ10 кВ- 2 ячейки силового трансформатора
	16 932,86

	
	
	
	РУ0,4 кВ: ячейки 4 шт.:
	30 391,97

	
	
	
	1.Вводная ячейка 0,4 кВ типа ЩО 59-7 
	3 907,58

	
	
	
	2.Вводной автоматический выключатель типа АЗ147-600 А 
	1 497,91

	
	
	
	3 ячейки типа ЩО70-            2 шт.
	7 815,16

	
	Итого:
	
	 
	124 908,37

	
	ВСЕГО:
	
	 
	7 953 155,24



Воздушные линии электропередач и кабельные линии

	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяжен-ность, км.
	Марка, сечение провода
	Начальная цена объекта без учета НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
Воздушные линии электропередач 10 кВ


	144
	ВЛ-10кВ  Лаб1 ф3-ТП55
	0,300
	3А95
	63 293,81

	145
	ВЛ-10кВ  ТП100-55
	1,850
	3А35
	294 034,54

	146
	ВЛ-10кВ РТП ф.6-РП1-ЦРП1
	4,070
	3АС120/19
	858 684,18

	147
	ВЛ-10кВ ТП135-ЦРП1
	0,775
	3А95
	163 509,27

	148
	ВЛ-10кВ ТП135-96
	0,225
	3АС95/16
	47 470,11

	149
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП60
	0,450
	3АС120/19
	94 940,22

	150
	ВЛ-10кВ ТП96-21
	0,100
	3АС120/19
	21 097,94

	151
	ВЛ-10кВ ТП27-147-21
	0,380
	3АС95/16
	80 172,57

	152
	ВЛ-10кВ ТП27-23
	0,440
	3АС95/16
	92 831,13

	153
	ВЛ-10кВ ТП24-23
	0,550
	3А95
	116 038,16

	154
	ВЛ-10кВ ТП24-116
	0,220
	3А50
	36 977,75

	155
	ВЛ-10кВ ТП41-25
	0,385
	3А50
	64 710,56

	156
	ВЛ-10кВ ТП25-43
	1,000
	3А70
	183 552,16

	157
	ВЛ-10кВ ТП43-58
	0,750
	3А50
	126 059,61

	158
	ВЛ-10кВ ТП58 -ТП29  ч/з  РП2, ТП148
	0,440
	3А50
	73 955,50

	159
	ВЛ-10кВ ТП110-28  ч/з  РП2
	0,750
	3А70
	137 664,12

	160
	ВЛ-10кВ ТП26-28
	0,870
	3А70
	159 689,86

	161
	ВЛ-10кВ ТП26-168-13
	0,780
	3А95
	164 563,32

	162
	ВЛ-10кВ  РТП ф.7 ТП87 ч/з ТП140, ТП55
	0,900
	3А95
	189 881,44

	163
	ВЛ-10кВ ТП87-17
	0,500
	3А95
	105 489,69

	164
	ВЛ-10кВ ТП17-18
	1,150
	3А95
	242 625,79

	165
	ВЛ-10кВ ТП18-5
	0,880
	3А95
	185 661,26

	166
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП5
	0,825
	3А70
	151 430,84

	167
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП71
	0,700
	3А70
	128 486,31

	168
	ВЛ-10кВ ТП6-71
	0,825
	3А70
	151 430,84

	169
	ВЛ-10кВ ТП71-91
	0,450
	3А70
	82 598,27

	170
	ВЛ-10 кВ ТП91-49-136-34
	1,000
	3А70
	183 552,16

	171
	ВЛ-10кВ ТП34-38 ч/з 154
	0,360
	3А50
	60 509,41

	172
	ВЛ-10кВ  ТП38-36
	0,350
	3А50
	58 827,15

	173
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП22
	0,950
	3А95
	200 429,91

	174
	ВЛ-10кВ ТП22- ТП152 оп.№12
	0,840
	3А95
	177 221,88

	175
	ВЛ-10 кВ к ТП52 отпайка           оп. №12
	0,100
	3АС95/16
	21 097,94

	176
	ВЛ-10кВ ТП22-80 ч/з 76
	0,800
	3А95
	168 783,51

	177
	ВЛ-10кВ ТП9-80 ч/з 162
	0,350
	3А35
	55 627,94

	178
	ВЛ-10кВ ТП10-9
	0,400
	3А35
	63 575,36

	179
	ВЛ-10кВ ТП116-10
	0,330
	3А50
	55 465,63

	180
	ВЛ-10кВ ТП10-119
	0,650
	3А50
	109 251,99

	181
	ВЛ-10кВ ТП11-133
	0,200
	3А70
	36 710,23

	182
	ВЛ-10кВ ТП13-133, ч/з 143,159
	0,900
	3А70
	165 196,55

	183
	ВЛ-10кВ Лаб1, пр.8 -ТП129
	0,450
	3АС120/19
	94 940,22

	184
	ВЛ-10кВ ТП129-7  ч/з 59
	0,739
	3АС150/19
	155 913,53

	185
	ВЛ-10кВ ТП7-73
	0,362
	3АС-150/19
	76 374,20

	186
	ВЛ-10кВ ТП73-82
	0,605
	3А70
	111 048,48

	187
	ВЛ-10кВ ТП82-85
	0,345
	3АС50/8
	57 987,52

	188
	ВЛ-10кВ ТП73-8
	0,446
	3АС-150/19
	94 096,58

	189
	ВЛ-10кВ ТП8-120
	0,632
	3АС-150/19
	133 338,73

	190
	ВЛ-10кВ ТП120-57  ч/з 153,128
	1,200
	3АС120/19
	253 174,26

	191
	ВЛ-10кВ РП-ТП57 
	0,500
	3А70
	91 776,08

	192
	ВЛ-10 кВ от РП до ВЛ ТП52, ТП152 (2х цеп.линия 470м до оп №12)
	0,470
	6АС95/16
	99 160,41

	193
	ВЛ-10кВ от РП- до ВЛ ТП53,ТП158 (2х цеп.линия  713м до оп.№20)
	0,713
	6АС95/16
	150 427,89

	194
	ВЛ-10кВ ТП51 отпайка оп.№14
	0,100
	3А50
	16 807,61

	195
	ВЛ-10кВ ТП53-158-3
	0,850
	3А50
	142 868,22

	196
	ВЛ-10кВ ТП3-106
	1,400
	3А35
	222 512,76

	197
	ВЛ-10кВ ТП123- 106 ч/з 156
	0,467
	3А35
	74 224,02

	198
	ВЛ-10кВ ТП123-4
	1,100
	3А35
	174 831,24

	199
	ВЛ-10кВ ТП4-72
	1,500
	3А35
	238 405,60

	200
	ВЛ-10кВ ТП13-72 ч/з 151
	1,200
	3А70
	220 261,39

	201
	ВЛ-10 кВ отпайка к ТП132  ч/з 161
	0,250
	3А35
	39 735,10

	202
	ВЛ-10кВ ТП65-74
	0,800
	3А70
	146 841,93

	203
	ВЛ-10кВ ТП74-7
	0,900
	3А50
	151 271,53

	204
	ВЛ-10кВ ТП81-65 ч/з 130
	0,630
	3А50
	105 890,47

	205
	ВЛ-10кВ  Лаб2 - ЦРП2,  ф-11
	1,210
	3А120
	255 284,35

	206
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП48
	0,850
	3А95
	179 331,97

	207
	ВЛ-10кВ ТП48-47
	0,540
	3АС120/19
	113 929,07

	208
	ВЛ-10кВ ТП48-30
	0,980
	3АС120/19
	206 759,19

	209
	ВЛ-10кВ ТП30-29
	0,495
	3А95
	104 434,64

	210
	ВЛ-10кВ ТП48-46
	0,850
	3АС95
	179 331,97

	211
	ВЛ-10кВ ТП46-35 ч/з 105
	2,200
	3А95
	464 153,64

	212
	ВЛ-10кВ ТП35-63
	0,550
	3А95
	116 038,16

	213
	ВЛ-10кВ ТП63-125
	0,500
	3А95
	105 489,69

	214
	ВЛ-10кВ ТП125-41
	0,950
	3А70
	174 374,35

	215
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП68
	0,030
	3А50
	5 042,78

	216
	ВЛ-10кВ ТП68-101
	0,100
	3А50
	16 807,61

	217
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП107
	0,650
	3А95
	137 136,10

	218
	ВЛ-10кВ  ТП107-45 ч/з ТП157
	1,820
	3А95
	383 982,08

	219
	ВЛ-10кВ ТП44-45 ч/з 155
	1,020
	3А50
	171 440,66

	220
	ВЛ-10кВ ТП44-16
	0,650
	3А50
	109 251,99

	221
	ВЛ-10кВ ТП42-44
	0,490
	3А50
	82 358,81

	222
	ВЛ-10кВ ТП37-42 ( метал) 
	1,420
	3А50
	238 673,12

	223
	ВЛ-10кВ ТП36-37
	0,910
	3А70
	167 032,11

	224
	ВЛ-10 кВотп. к ТП 66-94
	0,960
	3А70
	176 209,92

	225
	ВЛ-10кВ Лаб2-ЦРП2 ф14
	1,375
	3А95
	290 095,90

	226
	ВЛ-10кВ ЦРП2-134 ч/з ТП164
	0,690
	3А70
	126 650,75

	227
	ВЛ-10кВ ТП134-139 ч/з  ТП150
	0,540
	3А70
	99 118,33

	228
	ВЛ-10кВ ТП114-139 ч/з  ТП163
	0,730
	3А70
	133 993,00

	229
	ВЛ-10кВ ТП77-83 ч/з  ТП167
	0,960
	3А50
	161 356,09

	230
	ВЛ-10кВ ТП29-56
	0,400
	3А95
	84 391,75

	231
	ВЛ-10кВ ТП121-56
	1,200
	3А95
	253 174,26

	232
	ВЛ-10кВ ТП110-121
	0,580
	3А95
	122 367,44

	233
	ВЛ-10кВ ЦРП2-78  ч/з  ТП 160
	1,150
	3АС120/19
	242 625,79

	234
	ВЛ-10кВ ТП75-78 ч/з ТП165
	0,690
	3А70
	126 650,75

	235
	ВЛ-10кВ ТП75-31 ч/з ТП137
	0,615
	3А70
	112 884,04

	236
	ВЛ-10кВ ТП30-31
	0,705
	3А95
	148 740,62

	237
	ВЛ-10кВ ТП31-32
	1,300
	3А70
	238 617,01

	238
	ВЛ-10кВ ТП32-50 ч/з ТП166
	0,790
	3А70
	145 005,37

	239
	ВЛ-10кВ отп.к ТП103
	0,365
	3А35
	58 012,57

	240
	ВЛ-10 кВ ТП50-97 ч/з ТП 169,14,104
	0,940
	3А70
	172 537,79

	241
	ВЛ-10кВ ТП97-90 ч/з ТП144
	0,500
	3А70
	91 776,08

	242
	ВЛ-10кВ ТП90-64
	0,750
	3А70
	137 664,12

	243
	ВЛ-10кВ ТП64-13
	1,050
	3А70
	192 728,97

	244
	ВЛ-10кВ 79-Лаб.2, ф16
	0,380
	3А50
	63 870,93

	245
	ВЛ-10кВ ТП79-145
	3,600
	3А50
	605 087,11

	246
	ВЛ-10кВ ТП122-69
	0,800
	3А50
	134 463,91

	247
	ВЛ-10кВ отпайка к ТП95 
	0,300
	3А50
	50 423,84

	248
	ВЛ-10кВ Родниковская ф.12 (ТП149-ТП95)
	7,900
	3А95
	1 666 732,11

	
Воздушные линии электропередач 0,4 кВ


	249
	ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Победы
	0,780
	А50, 4х50
	187 602,02

	250
	ВЛ-0,4 кВ ТП1                              пр. Революционная
	0,445
	А35, 4х35
	100 144,32

	251
	ВЛИ-0,4 кВ ТП1                           пр. ул.Победы  448, д/с №6
	0,318
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	76 484,41

	252
	ВЛ-0,4 кВ ТП3 пр.Абонентский
	1,250
	А50, 4х50
	300 645,37

	
	
	0,035
	А50, 4х50
	8 418,33

	253
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр.Абонентский
	3,073
	А35, 4х35
	691 559,90

	
	
	0,037
	А35, 4х35
	8 327,16

	254
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр. Градобойня
	0,480
	А35, 4х35
	108 021,60

	255
	ВЛ-0,4 кВТП6 пр.1,             Абонентское
	0,420
	А50, 4х50
	101 017,01

	
	
	0,090
	А50, 4х50
	21 646,00

	256
	ВЛ-0,4 кВТП7  пр.1,  Калинина
	0,803
	СИП-2А, 3х50+54,6
	193 133,76

	
	
	0,937
	А35, 4х35
	210 866,16

	257
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2,                 Революционная
	0,986
	А50, 4х50
	237 148,16

	258
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2,  Крупской
	0,070
	СИП-2А, 3х95+1х54,6
	18 116,15

	
	
	1,044
	А50, 4х50
	251 099,23

	259
	ВЛ-0,4 кВ ТП10                            пр. Лесоторговая база
	0,610
	А50, 4х50
	146 714,68

	
	
	0,050
	А50, 4х50
	12 026,34

	260
	ВЛ-0,4 кВ ТП10                         пр. Привокзальная
	1,224
	А35, 4х35
	275 453,49

	
	
	0,462
	А35, 4х35
	103 969,74

	261
	ВЛ-0,4 кВ ТП10                             пр. Ворошилова
	1,048
	А35, 4х35
	235 845,63

	
	
	0,052
	А35, 4х35
	11 701,71

	262
	ВЛ-0,4 кВ ТП10                       пр. Заготконтора
	0,360
	А35, 4х35
	81 015,20

	263
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Заводская
	0,505
	А35, 4х35
	113 647,52

	
	
	0,025
	А35, 4х35
	5 625,92

	264
	ВЛ-0,4 кВ ТП13                             пр. Жуковского
	2,080
	А35, 4х35
	468 091,28

	
	
	0,040
	А35, 4х35
	9 001,47

	265
	ВЛ-0,4 кВ ТП13                              пр. Октябрьская
	1,487
	А35, 4х35
	334 640,33

	
	
	0,073
	А35, 4х35
	16 428,88

	266
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Встреча
	1,706
	А35, 4х35
	383 924,97

	
	
	0,284
	А35, 4х35
	63 912,01

	267
	ВЛ-0,4 кВ ТП13                             пр. Суворовский
	0,829
	А35, 4х35
	186 561,00

	
	
	0,083
	А35, 4х35
	18 679,25

	268
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  Очистные
	2,350
	А35, 4х35
	528 853,18

	269
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.                   в ст. города
	2,285
	СИП-2А, 3х70+1х54,6
	591 359,47

	270
	ВЛ-0,4 кВ ТП15                             пр.  Краснодарское
	1,055
	СИП-2А, 3х70+1х54,6
	273 034,79

	271
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Шевченко  (Абонентское)
	0,782
	А70, 4х70
	202 381,70

	
	
	0,028
	А35, 4х35
	6 301,23

	272
	ВЛ-0,4 кВ ТП16                            пр. Набережная
	0,877
	А70, 4х70
	226 968,41

	
	
	0,058
	А35, 4х35
	13 053,33

	273
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Лабинская
	0,525
	А35, 4х35
	118 148,25

	274
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Ротная
	1,830
	А70, 4х70
	473 604,98

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	275
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр.3,            Некрасова
	2,364
	А50, 4х50
	568 579,27

	
	
	0,096
	А50, 4х50
	23 089,80

	276
	ВЛ-0,4 кВ ТП17                            пр. Пионерская
	1,052
	А50, 4х50
	253 022,96

	
	
	0,028
	А50, 4х50
	6 735,07

	277
	ВЛ-0,4 кВ ТП18                            пр. Абонентское
	1,580
	А50, 4х50
	380 015,38

	278
	ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Юннаты
	0,856
	А50, 4х50
	205 882,49

	
	
	0,074
	А50, 4х50
	17 797,53

	279
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Красная
	1,344
	А35, 4х35
	302 459,89

	
	
	0,066
	А35, 4х35
	14 852,82

	280
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Калинина
	2,334
	А35, 4х35
	525 252,20

	
	
	0,042
	А35, 4х35
	9 451,34

	281
	ВЛ-0,4кВ ТП21                             пр. Абонентское
	0,045
	А35, 4х35
	10 127,65

	282
	ВЛ-0,4 кВ ТП22                            пр. Достоевского
	0,598
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	134 576,13

	
	
	0,022
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	4 951,61

	283
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Халтурина
	1,120
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	252 049,07

	284
	ВЛ-0,4 кВ ТП22                            пр. Первомайская
	1,176
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	264 651,53

	
	
	0,094
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	21 154,05

	285
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр.Столовая
	0,305
	А35, 4х35
	68 638,19

	286
	ВЛ-0,4 кВ ТП23                              пр. Абонентский
	1,530
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6
	344 317,11

	287
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Толстого
	0,420
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	94 518,40

	288
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Лесной  тупик
	1,341
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	301 783,58

	
	
	0,089
	СИП-2А, 3х35+54,6
	20 028,86

	289
	ВЛ-0,4 кВ ТП24                             пр. Революционная
	0,890
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6
	214 059,36

	290
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Кутузова
	1,230
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	318 324,67

	291
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Урицкого 
	0,210
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	54 348,46

	292
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Детский сад
	1,014
	СИП-2А, 3х50(35)+54,6
	243 883,23

	
	
	0,086
	СИП-2А, 3х35+54,6
	19 353,55

	293
	ВЛ-0,4 кВ ТП25  пр Советское
	0,780
	А70, 4х70
	201 864,70

	
	
	0,120
	А70, 4х70
	31 056,26

	294
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Горького
	1,320
	А50, 4х50
	317 481,04

	
	
	0,390
	А35, 4х35
	87 767,30

	295
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Глущенко
	2,787
	А35, 4х35
	627 197,01

	
	
	0,033
	А35, 4х35
	7 426,41

	296
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Заводская
	0,570
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	147 516,24

	
	
	0,142
	А35, 4х35
	31 956,01

	297
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2,               Коммунальная
	0,496
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	128 365,08

	298
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2,             Октябрьская
	1,172
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	303 314,55

	
	
	0,028
	А35, 4х35
	6 301,23

	299
	ВЛ-0,4 кВ ТП26  пр.Павлова
	1,348
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	348 862,93

	
	
	0,088
	А35, 4х35
	19 804,43

	300
	ВЛ-0,4 кВ ТП26                            пр. Революционная
	0,693
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6
	179 349,01

	
	
	0,027
	А35, 4х35
	6 075,79

	301
	ВЛ-0,4 кВ ТП26                             пр. Привокзальная
	0,841
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	189 262,24

	
	
	0,029
	А35, 4х35
	6 525,66

	302
	ВЛ-0,4 кВ ТП27                            пр. Абонентский
	2,626
	А50, 4х50
	631 594,54

	
	
	0,164
	А50, 4х50
	39 444,54

	303
	ВЛ-0,4 кВ ТП28                            пр. Мастерские
	1,050
	А35, 4х35
	236 296,51

	304
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Шевченко
	2,759
	А50, 4х50
	663 583,61

	
	
	0,091
	А50, 4х50
	21 886,47

	305
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Заезжая
	1,795
	А50, 4х50
	431 725,72

	
	
	0,155
	А50, 4х50
	37 280,34

	306
	ВЛ-0,4 кВ ТП29                               пр. Абонентская
	2,909
	А35, 4х35
	654 653,28

	
	
	0,061
	А35, 4х35
	13 727,64

	307
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.3, Больница
	0,420
	А35, 4х35
	94 518,40

	308
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.Инкубатор
	0,196
	А35, 4х35
	44 108,59

	
	
	0,044
	А35, 4х35
	9 902,21

	309
	ВЛ-0,4 кВТП30                                пр. Абонентский
	1,580
	А50, 4х50
	380 015,38

	310
	ВЛ-0,4 кВ ТП31 пр. Победы
	2,941
	А35, 4х35
	661 854,26

	
	
	0,034
	А35, 4х35
	7 651,85

	311
	ВЛ-0,4 кВ ТП31                            пр. Воровского
	1,125
	А50, 4х50
	270 580,03

	312
	ВЛ-0,4 кВ ТП32 пр.Абонентский
	1,944
	А35, 4х35
	437 485,89

	
	
	0,036
	А35, 4х35
	8 101,72

	313
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Садовая
	0,890
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	200 289,64

	314
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. К.Маркса
	0,320
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	72 013,73

	315
	ВЛ-0,4 кВ ТП33                            пр. Администрация
	0,170
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	38 257,23

	316
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Свободы
	1,428
	А35, 4х35
	321 362,57

	
	
	0,122
	А35, 4х35
	27 455,27

	317
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр Интернат
	1,747
	А35, 4х35
	393 151,87

	
	
	0,153
	А35, 4х35
	34 431,81

	318
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Онкология
	0,888
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	213 577,42

	
	
	0,059
	А35, 4х35
	13 277,76

	319
	ВЛ-0,4 кВ ТП35                            пр. Турчанинова
	0,952
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	228 971,29

	
	
	0,058
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	13 950,07

	320
	ВЛ-0,4 кВ ТП37                              пр.  Славашевича - Звездный 
	0,254
	А35, 4х35
	57 160,91

	
	
	0,046
	А35, 4х35
	10 352,09

	321
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.   Пушкина
	2,657
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	639 051,01

	
	
	0,063
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	15 152,40

	322
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.  Гагарина
	1,202
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	289 099,97

	
	
	0,130
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	31 267,67

	323
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  УКЖХ 
	1,053
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	236 971,82

	
	
	0,035
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	7 877,29

	324
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  Пушкина
	1,159
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	278 757,90

	
	
	0,081
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	19 481,80

	325
	ВЛ-0,4 кВ ТП39                               пр. Типография
	0,622
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	149 601,29

	326
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Красная
	0,254
	А35, 4х35
	57 160,91

	
	
	0,046
	А35, 4х35
	10 352,09

	327
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Пушкина
	0,540
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	129 879,02

	328
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Советская
	1,634
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	393 002,58

	
	
	0,306
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	73 597,81

	329
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Советская
	1,250
	А50, 4х50
	300 645,37

	
	
	0,165
	А50, 4х50
	39 685,00

	330
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Ленина
	0,370
	А50, 4х50
	88 990,68

	331
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.Турчанинова
	1,257
	А50, 4х50
	302 328,64

	
	
	0,108
	А50, 4х50
	25 975,40

	332
	ВЛ-0,4 кВ ТП42                            пр. Октябрьская
	1,220
	А35, 4х35
	274 553,74

	
	
	0,195
	А35, 4х35
	43 883,15

	333
	ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр.   Баня
	1,595
	А50, 4х50
	383 622,38

	
	
	0,348
	А50, 4х50
	83 700,41

	334
	ВЛ-0,4 кВ ТП43                            пр. Октябрьское
	0,810
	А50, 4х50
	194 818,02

	335
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Заводская
	1,260
	А50, 4х50
	303 050,04

	336
	ВЛ-0,4 кВ ТП43                             пр.  Делегатская
	0,550
	А50, 4х50
	132 283,68

	
	
	0,110
	А50, 4х50
	26 456,34

	337
	ВЛ-0,4 кВ ТП44                              пр. Делегатская
	0,457
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	109 916,28

	338
	ВЛ-0,4 кВ ТП44                             пр  Набережная
	0,550
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	132 283,68

	339
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Ленина
	1,081
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	259 997,50

	340
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Рабочая
	0,664
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	159 702,89

	341
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.   К.Маркса
	1,883
	А50, 4х50
	452 891,79

	
	
	0,097
	А50, 4х50
	23 330,27

	342
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Школа
	0,210
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	50 508,01

	343
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, К.Маркса
	2,052
	А35, 4х35
	461 790,05

	
	
	0,173
	А35, 4х35
	38 932,54

	344
	ВЛ-0,4 кВТП45  пр.2, Чапаева
	0,383
	А50, 4х50
	92 117,74

	
	
	0,027
	А50, 4х50
	6 494,60

	345
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, Ленина
	2,130
	А50, 4х50
	512 299,06

	
	
	0,150
	А50, 4х50
	36 078,01

	346
	ВЛ-0,4 кВ ТП46                            пр. Абонентское 
	1,581
	А70, 4х70
	409 163,94

	
	
	0,029
	А70, 4х70
	7 505,56

	347
	ВЛ-0,4 кВ ТП46  пр. детский сад
	1,616
	А50, 4х50
	388 673,18

	
	
	0,255
	А50, 4х50
	61 332,01

	348
	ВЛ-0,4 кВ ТП48                            пр. Хлеборобная
	1,239
	А70, 4х70
	320 654,19

	
	
	0,036
	А70, 4х70
	9 316,08

	349
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Котельная
	0,315
	А50, 4х50
	75 763,01

	350
	ВЛ-0,4 кВ ТП48                            пр.  Воровского
	1,505
	А50, 4х50
	361 976,38

	
	
	0,280
	А50, 4х50
	67 344,68

	351
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Филатова
	2,571
	А50, 4х50
	618 366,87

	
	
	0,089
	А50, 4х50
	21 405,54

	352
	ВЛ-0,4 кВ ТП49                             пр. Абонентское
	0,617
	А50, 4х50
	148 397,95

	
	
	0,103
	А50, 4х50
	24 773,07

	353
	ВЛ-0,4 кВ ТП50                            пр. Абонентский
	1,996
	А50, 4х50
	480 069,52

	
	
	0,154
	А50, 4х50
	37 039,87

	354
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Инкубатор
	0,390
	А35, 4х35
	87 767,30

	355
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Леонтьева
	1,590
	А35, 4х35
	357 820,31

	356
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр.  Больница
	0,210
	А35, 4х35
	47 259,70

	357
	ВЛ-0,4 кВ ТП57                            пр. Шервашидзе
	0,506
	А35, 4х35
	113 872,96

	
	
	0,034
	А35, 4х35
	7 651,85

	358
	ВЛ-0,4 кВТП57  пр. Кочубея 
	0,900
	А50, 4х50
	216 464,03

	359
	ВЛ-0,4 кВ ТП57                             пр Революционная
	0,500
	А50, 4х50
	120 258,35

	
	
	0,100
	А50, 4х50
	24 051,67

	360
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Мира  
	0,590
	А50, 4х50
	141 904,35

	
	
	0,065
	А35, 4х35
	14 627,38

	361
	ВЛ-0,4 кВТП58                              пр, Абонентское
	2,054
	А35, 4х35
	462 239,93

	
	
	0,036
	А35, 4х35
	8 101,72

	362
	ВЛ-0,4 кВТП58 пр. ФРЦ  
	0,749
	А35, 4х35
	168 558,07

	
	
	0,094
	А35, 4х35
	21 154,05

	363
	ВЛ-0,4 кВТП62                               пр Абонентский
	0,090
	А35, 4х35
	20 254,30

	364
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Гагарина
	0,160
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	38 482,67

	
	
	0,160
	СИП-2А, 3х50+54,6
	38 482,67

	365
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр. Звездный
	1,910
	А35, 4х35
	429 834,05

	
	
	0,155
	А35, 4х35
	34 881,68

	366
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Рынок
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	28 862,00

	367
	ВЛ-0,4 кВТП62 пр  ДК
	0,230
	СИП-2А, 3х95+1х54,6
	59 523,50

	368
	ВЛ-0,4 кВТП63 пр.  ж/д № 188-190
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	14 431,00

	
	
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	14 431,00

	369
	ВЛ-0,4 кВТП64  пр.1,                  Мастерские
	1,320
	А50, 4х50
	317 481,04

	
	
	0,090
	А50, 4х50
	21 646,00

	370
	ВЛ-0,4 кВТП64                              пр. Жуковского
	1,719
	А35, 4х35
	386 850,64

	
	
	0,111
	А35, 4х35
	24 980,47

	371
	ВЛ-0,4 кВТП64 пр.  Войкова
	0,573
	А35, 4х35
	128 950,21

	
	
	0,057
	А35, 4х35
	12 827,89

	372
	ВЛ-0,4 кВТП65  пр.  Колхозная
	1,920
	А50, 4х50
	461 790,05

	
	
	0,090
	А35, 4х35
	20 254,30

	373
	ВЛ-0,4 кВ ТП65                             пр.  Котельная, ж/д  №312
	0,350
	А35, 4х35
	78 765,84

	374
	ВЛ-0,4 кВТП66                              пр. Абонентский
	0,767
	А35, 4х35
	172 607,93

	
	
	0,123
	А35, 4х35
	27 680,71

	375
	ВЛ-0,4 кВ ТП66 пр. Зеленхоз
	0,070
	А35, 4х35
	15 753,57

	376
	ВЛ-0,4 кВТП68  пр.2,             Турчанинова
	1,571
	А35, 4х35
	353 544,01

	
	
	0,059
	А35, 4х35
	13 277,76

	377
	ВЛ-0,4 кВ ТП68 пр.3,               Абонентский
	0,150
	А50, 4х50
	36 078,01

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	378
	ВЛ-0,4 кВТП70 пр. Горсуд
	0,751
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	169 007,94

	
	
	0,029
	СИП-2А, 3х35+54,6
	6 525,66

	379
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Обувная фабрика 
	0,110
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	26 456,34

	380
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Контора РПС
	0,291
	А50, 4х50
	69 989,81

	
	
	0,019
	А50, 4х50
	4 569,87

	381
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.1, Мира
	0,721
	А35, 4х35
	162 256,84

	
	
	0,029
	А35, 4х35
	6 525,66

	382
	ВЛ-0,4 кВ ТП71 пр.1.1, РИВЦ
	1,054
	СИП-2А, 3х70(50)+54,6
	272 776,29

	
	
	0,026
	А35, 4х35
	5 851,35

	383
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.Красная
	0,820
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	184 536,07

	
	
	0,030
	СИП-2А, 3х35+54,6
	6 751,10

	384
	ВЛ-0,4 кВ ТП71  пр.Магазин
	0,360
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	81 015,20

	385
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 2-я Северная
	1,540
	А50, 4х50
	370 394,71

	386
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, Совхозная
	1,941
	А70, 4х70
	502 332,72

	
	
	0,129
	А35, 4х35
	29 030,33

	387
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 1-я Северная
	1,210
	А50, 4х50
	291 023,70

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	388
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1,  Мира
	0,374
	СИП-2А, 3х50+54,6
	89 952,54

	
	
	0,060
	СИП-2А, 3х35+54,6
	14 431,00

	
	
	0,510
	А35, 4х35
	114 772,70

	389
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1. Калинина
	0,252
	СИП-2А, 3х50+54,6
	60 610,61

	390
	ВЛ-0,4 кВТП73 д/сад  Ручеёк №18
	0,270
	СИП-2А, 3х50+54,6
	64 939,01

	391
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1.1,            Абоненский
	0,540
	А35, 4х35
	121 523,80

	392
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.4,                  Пионерский 
	1,350
	А35, 4х35
	303 809,51

	393
	ВЛ-0,4 кВ ТП74  пр.1,              Владимирская
	0,841
	А35, 4х35
	189 262,24

	
	
	0,029
	А35, 4х35
	6 525,66

	394
	ВЛ-0,4 кВТП74  пр.2,               Панфилова  
	1,319
	А70, 4х70
	341 358,37

	
	
	0,031
	А35, 4х35
	6 976,54

	395
	ВЛ-0,4 кВ ТП75 пр. Коттеджи ОАО «Сыродел»
	0,475
	А35, 4х35
	106 895,42

	396
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.  Шаумяна  
	1,749
	А35, 4х35
	393 601,74

	
	
	0,033
	А35, 4х35
	7 426,41

	397
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3                   Воровского  
	2,250
	А35, 4х35
	506 349,52

	398
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Магазин  
	0,322
	А35, 4х35
	72 463,61

	
	
	0,048
	А35, 4х35
	10 801,96

	399
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3ж/д            Победы 3/1  
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	14 431,00

	400
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.1,  Братское  
	0,630
	А50, 4х50
	151 525,02

	401
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.2,  Б.Хмельницкого
	1,788
	А50, 4х50
	430 042,45

	
	
	0,093
	А50, 4х50
	22 367,40

	402
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.3, Д.Бедного
	2,819
	А50, 4х50
	678 013,61

	
	
	0,029
	А50, 4х50
	6 975,54

	403
	ВЛ-0,4 кВТП80 пр.1,               Абонентский
	0,678
	СИП-2А, 3х70(50)+1х54,6
	175 467,48

	
	
	0,055
	А35, 4х35
	12 377,02

	404
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.2,            Общежитие 
	0,671
	А35, 4х35
	151 005,01

	
	
	0,079
	А35, 4х35
	17 778,50

	405
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.3,          Маслообменный
	0,120
	А35, 4х35
	27 005,40

	406
	ВЛ-0,4 кВ ТП81 пр.1.2,       Абонентский
	0,400
	А35, 4х35
	90 017,67

	407
	ВЛ-0,4 кВ ТП82, Победы
	0,480
	А50, 4х50
	115 447,01

	
	
	0,060
	А35, 4х35
	13 503,20

	408
	ВЛ-0,4 кВ ТП82  магазин
	1,320
	А35, 4х35
	297 058,41

	409
	ВЛ-0,4 кВ ТП82                            Владимировская
	1,085
	А50, 4х50
	260 959,36

	410
	ВЛ-0,4 кВ ТП82 пр.3, Ротная
	0,960
	А35, 4х35
	216 042,21

	411
	ВЛ-0,4 кВ ТП83, Победы
	1,776
	А50, 4х50
	427 156,85

	
	
	0,148
	А50, 4х50
	35 597,07

	412
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3, Б.Хмельницкого
	1,628
	А50, 4х50
	391 559,78

	
	
	0,178
	А50, 4х50
	42 812,07

	413
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3,  Братская
	1,496
	А50, 4х50
	359 811,17

	
	
	0,136
	А50, 4х50
	32 710,47

	414
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Калинина 
	1,236
	А35, 4х35
	278 153,73

	
	
	0,054
	А35, 4х35
	12 152,58

	415
	ВЛ-0,4 кВ ТП84                             пр. Первомайская  
	0,450
	А35, 4х35
	101 269,50

	416
	ВЛ-0,4 кВ ТП84                            пр. Революционная 
	1,472
	А50, 4х50
	354 039,98

	
	
	0,103
	А50, 4х50
	24 773,07

	417
	ВЛ-0,4 кВ ТП86 пр. Школа  
	0,166
	А50, 4х50
	39 925,47

	
	
	0,399
	СИП-2А, 3х50+54,6
	95 966,21

	418
	ВЛ-0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/3-125/7
	0,275
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	66 141,34

	
	
	0,055
	СИП-2А, 3х50+54,6
	13 228,67

	419
	ВЛ-0,4 кВ ТП86  пр. МЭЗ  
	1,267
	А50, 4х50
	304 734,30

	
	
	0,023
	А50, 4х50
	5 531,73

	420
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. МЭЗ   
	0,630
	А35, 4х35
	141 778,11

	421
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. Сах. Завод  
	1,408
	А50, 4х50
	338 646,11

	
	
	0,064
	А35, 4х35
	14 402,95

	422
	ВЛ-0,4 кВ ТП87                       пр. 1-я Конная
	2,010
	А35, 4х35
	452 338,71

	
	
	0,060
	А35, 4х35
	13 503,20

	423
	ВЛ-0,4 кВ ТП88 пр. Сквер
	0,143
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	32 181,44

	424
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Войкова  
	1,110
	А35, 4х35
	249 798,71

	
	
	0,060
	А35, 4х35
	13 503,20

	425
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Победы 
	1,710
	А35, 4х35
	384 824,71

	
	
	0,060
	А35, 4х35
	13 503,20

	426
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Фруктовая  
	0,720
	А50, 4х50
	173 171,02

	
	
	0,180
	А35, 4х35
	40 507,60

	427
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. К.Маркса  
	0,410
	А35, 4х35
	92 268,04

	428
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Красная 
	0,420
	А35, 4х35
	94 518,40

	
	
	0,120
	А35, 4х35
	27 005,40

	429
	ВЛ-0,4 кВ ТП92                            пр. Абонентский
	1,187
	А35, 4х35
	267 127,33

	
	
	0,028
	А35, 4х35
	6 301,23

	430
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Солнечное
	2,070
	А35, 4х35
	465 840,91

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	431
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Проточное 
	2,070
	А50, 4х50
	497 868,06

	432
	ВЛ-0,4 кВ ТП94                             пр. 40 лет Октября
	0,435
	А35, 4х35
	97 893,95

	433
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр.Абонентское
	0,360
	А50, 4х50
	86 586,01

	
	
	0,120
	А50, 4х50
	28 862,00

	434
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр. Магазин
	0,300
	А35, 4х35
	67 514,00

	435
	ВЛ-0,4кВ ТП96, пр.  Домострой
	0,170
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	38 257,23

	436
	ВЛ-0,4 кВ ТП97                            пр. Абонентский
	0,726
	А35, 4х35
	163 382,03

	
	
	0,069
	А35, 4х35
	15 528,13

	437
	ВЛ-0,4 кВ ТП103                         пр. Абонентское
	0,849
	А50, 4х50
	204 198,22

	
	
	0,141
	А50, 4х50
	33 912,80

	438
	ВЛ-0,4 кВ ТП105  пр..Ленинградский
	0,150
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	36 078,01

	
	
	0,540
	А35, 4х35
	121 523,80

	439
	ВЛ-0,4 кВ ТП105                          пр, Турчанинова
	0,045
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	10 824,00

	
	
	0,360
	А35, 4х35
	81 015,20

	440
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр Чапаева  
	0,150
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	36 078,01

	
	
	0,780
	А35, 4х35
	175 533,60

	441
	ВЛ-0,4 кВ ТП105                          пр. Леонтьева
	0,030
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	7 216,00

	
	
	0,590
	А35, 4х35
	132 775,64

	442
	ВЛ-0,4 кВ ТП107                         пр.2 Химическая
	0,702
	А50, 4х50
	168 841,62

	443
	ВЛ-0,4 кВ ТП107                        пр.2  Тополиный
	0,627
	А50, 4х50
	150 803,62

	444
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.1,              Сказочная
	1,710
	А35, 4х35
	384 824,71

	
	
	0,180
	А35, 4х35
	40 507,60

	445
	ВЛ-0,38 кВ ТП 108                        пр. Абонентское
	2,810
	А35, 4х35
	632 374,05

	446
	ВЛ-0,4 кВ ТП109 пр.1Абонентское
	1,667
	А35, 4х35
	375 147,93

	
	
	0,068
	А35, 4х35
	15 302,69

	447
	ВЛ-0,4 кВ ТП110, Победы  
	0,540
	А50, 4х50
	129 879,02

	448
	ВЛ-0,4 кВ ТП110                           пр Привокзальная  
	2,040
	А35, 4х35
	459 089,81

	
	
	0,060
	А35, 4х35
	13 503,20

	449
	ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр К.Цеткин
	1,620
	А35, 4х35
	364 570,41

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	450
	ВЛИ-0,4 кВ ТП110                     ж/д  Д.Бедного 115
	0,235
	СИП-2А, 3х70+1х54,6
	60 818,01

	451
	ВЛ-0,4 кВ ТП119пр.2,              Привокзальная
	0,720
	А35, 4х35
	162 032,41

	452
	ВЛ-0,4 кВ ТП119                           пр. Гвардейская 
	1,166
	А35, 4х35
	262 401,16

	
	
	0,184
	А35, 4х35
	41 408,35

	453
	ВЛ-0,4 кВ ТП120                          пр. Островского  
	1,402
	А50, 4х50
	337 203,31

	
	
	0,218
	А50, 4х50
	52 432,74

	454
	ВЛ-0,4 кВ ТП120                           пр. Шервашидзе
	0,562
	СИП-2А, 3х50+54,6
	135 170,28

	
	
	0,162
	СИП-2А, 3х35+54,6
	36 457,74

	
	
	0,240
	А50, 4х50
	57 724,01

	
	
	1,150
	А35, 4х35
	258 800,17

	455
	ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Победы 
	0,788
	А35, 4х35
	177 335,10

	
	
	0,082
	А35, 4х35
	18 453,81

	456
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Победы  
	1,740
	А50, 4х50
	418 498,05

	
	
	0,240
	А35, 4х35
	54 010,80

	457
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Братская  
	1,320
	А35, 4х35
	297 058,41

	
	
	0,030
	А35, 4х35
	6 751,10

	458
	ВЛ-0,4 кВ ТП121                           пр. Лермонтова 
	0,960
	А35, 4х35
	216 042,21

	
	
	0,090
	А35, 4х35
	20 254,30

	459
	ВЛ-0,4 кВ ТП122                          пр. Абонентское
	1,475
	А35, 4х35
	331 940,09

	460
	ВЛ-0,4 кВ ТП122                          пр. Кирпичный
	2,532
	А35, 4х35
	569 811,66

	461
	ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Дачи 
	2,663
	А35, 4х35
	599 291,86

	462
	ВЛ-0,4 кВ ТП123                           пр Тимошенко
	1,271
	А35, 4х35
	286 031,01

	463
	ВЛ-0,4 кВ ТП123                           пр Урожайная
	1,242
	А35, 4х35
	279 505,35

	464
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр.Ломоносова
	0,562
	А35, 4х35
	126 474,41

	465
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр. Новая
	1,720
	А35, 4х35
	387 075,08

	466
	ВЛ-0,4 кВТП123 пр. Коттеджи, домики
	0,525
	А35, 4х35
	118 148,25

	467
	ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.Рынок
	0,937
	А35, 4х35
	210 866,16

	
	
	0,028
	А35, 4х35
	6 301,23

	468
	ВЛ-0,4 кВ ТП124                       пр.ж/д Мира 211/5
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	28 862,00

	469
	ВЛ-0,4кВ ТП128                           пр. Шервашидзе
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	28 862,00

	470
	ВЛ-0,4кВТП129 пр.Мира
	0,550
	СИП-2А, 3х70+54,6
	142 340,20

	
	
	0,650
	А35, 4х35
	146 278,84

	471
	ВЛ-0,4кВТП129 пр. Калинина
	0,206
	СИП-2А, 3х50+54,6
	49 546,14

	
	
	0,076
	СИП-2А, 3х35+54,6
	17 103,19

	
	
	0,270
	А50, 4х50
	64 939,01

	
	
	0,572
	А35, 4х35
	128 724,78

	472
	ВЛ-0,4 кВ ТП130 пр.Абонентское,                           ж/д №307,№305,№305/3
	0,040
	СИП-2А, 3х50+54,6
	9 620,67

	
	
	0,715
	А50, 4х50
	171 968,69

	
	
	0,045
	АВВГ 3х50+35
	10 824,00

	473
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.3,             Филатова 
	1,575
	А35, 4х35
	354 444,76

	474
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.1,                 Ставропольское
	0,990
	А35, 4х35
	222 793,31

	475
	ВЛ-0,4 кВ ТП134 пр.2,              Ладожское
	1,145
	А35, 4х35
	257 674,99

	476
	ВЛ-0,4 кВ ТП  136                          пр. Абонентское
	0,182
	А50, 4х50
	43 773,94

	
	
	0,068
	А50, 4х50
	16 354,73

	477
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136                          пр Декабристов
	1,149
	А50, 4х50
	276 353,23

	
	
	0,201
	А50, 4х50
	48 343,81

	478
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр. Гагарина
	0,960
	А50, 4х50
	230 896,03

	
	
	0,150
	А50, 4х50
	36 078,01

	479
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Весенний
	0,570
	А35, 4х35
	128 274,90

	480
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Филатова
	1,160
	А50, 4х50
	278 998,37

	481
	ВЛ-0,4 кВ ТП141пр. 1,               Абонентское
	2,940
	А35, 4х35
	661 628,82

	482
	ВЛ-0,4 кВ ТП145 пр.1            Абоненский, водокачка
	0,330
	А35, 4х35
	74 264,10

	483
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.2, Лесхоз
	0,835
	А35, 4х35
	187 911,62

	484
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.3, Поселок
	0,674
	А35, 4х35
	151 679,32

	
	
	0,016
	А35, 4х35
	3 599,99

	485
	ВЛ-0,4 кВ ТП151,  пр. Озерная
	0,126
	А50, 4х50
	30 304,80

	486
	ВЛ-0,4 кВ ТП154, пр.  Щорса
	1,260
	А35, 4х35
	283 555,21

	
	
	0,110
	А35, 4х35
	24 755,03

	487
	ВЛ-0,4 кВ ТП156,  пр.  Магазин
	0,200
	А35, 4х35
	45 009,34

	488
	ВЛ-0,4 кВ ТП156,                           пр  Сигнальная
	0,760
	А35, 4х35
	171 033,87

	489
	ВЛ-0,4 кВ ТП158                           пр. Абонентская 
	0,510
	А50, 4х50
	122 663,01

	490
	ВЛ-0,4 кВ ТП168,                        пр. Гвардейская, Ворошилова
	0,026
	СИП-2А, 3х70+1х54,6
	6 729,06

	
	
	0,210
	СИП-2А, 3х50+1х54,6
	50 508,01

	
	
	0,145
	СИП-2А, 3х35+1х54,6
	32 631,32

	
	
	0,390
	А35, 4х35
	87 767,30

	
	
	0,120
	А16, 2х16
	25 486,45

	
	
	0,240
	А16, 2х16
	50 971,91

	491
	Воздушные сети электропередач низкого напряжения  
п. Сахарного завода
	6,330
	А25, 4х25
	1 375 561,13

	492
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП    № 1245 
	6,220
	А25, 4х25
	1 351 656,74

	493
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП    № 234 
	4,900
	А25, 4х25
	1 064 810,15

	
	
	0,200
	СИП-2А, 4х25
	43 462,33

	494
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ,ТП     № 1201 
	3,710
	А25, 4х25
	806 213,37

	
	Итого:
	
	
	187 602,02

	
Кабельные линии электропередач 10 кВ


	495
	КЛ-10 кВ ТП 55-ЛАБ1.           фидер №3
	0,060
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2
	28 271,86

	496
	КЛ-10кВ ТП55-ТП 100
	0,910
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2
	422 379,58

	497
	КЛ-10кВ ЦРП1-ТП 135
	0,054
	АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2
	28 482,27

	498
	КЛ-10кВ ТП126-96
	0,214
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2
	111 369,10

	499
	КЛ-10кВ ТП88-126
	0,450
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2
	208 868,29

	500
	КЛ-10кВ ТП88-ТП93
	0,353
	ААБл -10кВ,сеч 3х70мм2
	134 056,12

	501
	КЛ-10кВ ТП88-ТП70
	0,265
	АСБ-10кВ, сеч 3х185мм2
	190 091,85

	502
	КЛ-10 кВ ТП23-70
	1,180
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2
	622 387,68

	503
	КЛ-10кВ ЦРП1 -ТП33
	1,665
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2
	702 559,24

	504
	КЛ-10кВ ТП62-ТП33
	0,560
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2
	236 296,51

	505
	 КЛ-10 кВ ТП62-ТП40.
	0,225
	АСБ -10 сеч 3х70мм2
	110 763,93

	506
	КЛ-10 кВ ТП40-39
	0,520
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2
	172 243,22

	507
	КЛ-10 кВ ТП40-111
	0,800
	АСБ -10кВ, сеч 3х70мм2
	393 827,18

	508
	КЛ-10 кВ ТП111- 93
	0,500
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2
	246 141,61

	509
	КЛ-10 кВ ТП116 -24, оп №5.
	0,150
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2
	73 842,28

	510
	КЛ-10 кВ ТП109-24
	0,150
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2
	63 293,81

	511
	КЛ-10кВ ТП109-ТП118
	0,313
	АСБ-10кВ, сеч 3х120мм2
	189 304,32

	512
	КЛ-10кВ ТП118-ТП25
	0,465
	АСБ-10кВ, сеч 3х95м м2
	245 262,91

	513
	КЛ-10 кВ ТП86-РП1-ТП18
	0,450
	АСБ -10 сеч 3х150 мм2; 3х70мм2
	234 186,41

	514
	КЛ-10 кВ ТП 86-117
	0,230
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	87 021,86

	515
	КЛ-10 кВ ТП 89-117
	0,960
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2
	405 079,01

	516
	КЛ-10 кВ ТП 89-131
	0,060
	ААШВ-10кВ сеч 3х95мм2
	22 702,05

	517
	КЛ-10кВ ТП73-ТП131
	0,300
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	113 507,25

	518
	КЛ-10кВ ТП5, оп.№1
	0,300
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2
	125 532,58

	519
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП5
	0,090
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2
	47 470,11

	520
	КЛ-10 кВ ТП5-ЦРП1
	0,075
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2
	39 558,76

	521
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП71
	0,092
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2
	55 641,97

	522
	КЛ-10 кВ ТП34-136, оп.№5/5
	0,385
	АСБ -10кВ, сеч 3х185мм2
	276 170,88

	523
	КЛ-10 кВ ТП86-ТП84- ТП61-ЦРП1
	1,500
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2
	780 621,71

	524
	КЛ-10 кВ ТП116-10, оп№5
	0,150
	АСБ -10кВ,  сеч 3х50 мм2;
	64 347,86

	525
	КЛ-10кВ ТП 133-ТП159 ,                     в сторону ТП13
	0,212
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2
	88 710,13

	526
	КЛ-10 кВ КТП59-врезка в ВЛ10кВ ТП129-7
	0,286
	2АПвПу2Г 3(1х150/35-10)  прокол 52м
	207 166,99

	527
	КЛ-10 кВ ТП8-124
	0,123
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2
	57 955,46

	528
	КЛ-10 кВ ТП18-124
	1,573
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2
	741 176,17

	529
	КЛ-10кВ ТП128- врезка в ВЛ10кВ ТП153-57
	0,116
	2ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2
	48 539,19

	530
	КЛ-10 кВ РП-ТП1(резерв)
	0,200
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2
	120 961,71

	531
	КЛ-10 кВ РП-ТП1
	0,200
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2
	120 961,71

	532
	КЛ-10 кВ ТП106 оп.№3 
	0,740
	2АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2
	390 310,36

	533
	КЛ-10 кВ РТП-ТП12
	0,385
	ААБ-10кВ, сеч. 3х50 мм2
	122 923,52

	534
	КЛ-10 кВ ТП65-РТП.             фидер №14.
	0,780
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2
	411 408,29

	535
	КЛ-10кВ ТП81-ТП130
	0,120
	АСБ-10кВ, сеч 3х70мм2
	59 073,63

	536
	КЛ-10кВ ТП95-Лаб 2
	0,630
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2
	292 416,40

	537
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП35
	0,120
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2
	45 571,43

	538
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП125
	0,120
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2
	45 571,43

	539
	КЛ-10 кВ ТП 39- 41
	0,390
	АСБ -10кВ, сеч 3х50 мм2
	167 306,64

	540
	КЛ-10 кВ ТП62-ТП37
	0,270
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2
	89 433,54

	541
	КЛ-10 кВ ТП77-102-115-114-163
	0,730
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	276 198,93

	542
	КЛ-10 кВ ТП127-83
	0,700
	ААШВу-10кВ, сеч 3х120мм2
	295 371,14

	543
	КЛ-10 кВ ТП56-127
	0,127
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	48 051,24

	544
	КЛ-10 кВ ТП110-121, оп.№ 4
	0,130
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	49 186,44

	545
	КЛ-10 кВ ТП110-РП2, оп.№4
	0,130
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	49 186,44

	546
	КЛ-10 кВ ТП75 оп.№18 врезка ВЛ10 кВ ТП165-137
	0,160
	2ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2
	60 536,46

	547
	КЛ-10 кВ ТП103-РЛНД
	0,143
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2
	75 424,35

	548
	КЛ-10кВ ТП95 - ТП79 
	0,070
	АСБ-10 кВ, сеч 3х120мм2
	42 336,15

	549
	КЛ-10кВ ТП 15, оп№1,                 с/т «Химик»
	0,015
	АПвПу-10кВ, сеч 3(1х120/16мм2)
	9 599,63

	



Кабельные линии электропередач 0,4 кВ


	550
	КЛ-0,4 ТП1                                   ж/д Революционная 367
	0,550
	АПВБ-1кВ, сеч 3х50+1х25
	243 680,84

	551
	КЛ-0,4 от ТП-1                             ж/д  Революционная 369,               оп №3-3
	0,033
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	16 710,42

	552
	КЛ-0,4  ТП 8                               общ. Калинина 118, ввод 1
	0,230
	ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х120
	86 535,91

	553
	КЛ-0,4 ТП 8                           общ. Калинина 118, ввод 2
	0,230
	ААШВ-1кВ, сеч 4х120
	65 346,80

	554
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20       Калинина 120, ввод 1
	0,280
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	87 627,03

	555
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20            Калинина 120, ввод 2
	0,280
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	87 627,03

	556
	КЛ-0,4  ТП 8                                 ж/д  Калинина 116
	0,060
	АПВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	18 777,44

	557
	КЛ-0,4  ТП8                              (общ. Калинина 118-                     ж/д. Мира 211/3)
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 4х35
	14 226,61

	558
	КЛ0,4кВ ТП12-Школа№11
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х50
	14 522,18

	559
	КЛ0,4 кВ ТП15  очистные              сооружения
	0,035
	АСБ-1кВ, сеч 3х50+1х25
	9 526,49

	560
	КЛ0,4кВ  ТП15 с/т Химик
	0,045
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70
	14 083,33

	561
	КЛ0,4кВ   ТП28-ДК, ул.Школьная,175
	0,050
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70
	15 648,36

	562
	КЛ0,4кВ   ТП28-контора, ул.Школьная,177
	0,150
	АВВГ-1 кВ, сеч 4х70
	46 943,09

	563
	КЛ0,4кВ  ТП40 к.т Восход
	0,100
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50
	27 215,81

	564
	КЛ0,4кВ  ТП41-ж/д 16кв.             Глущенко,1
	0,232
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50
	63 141,52

	565
	КЛ0,4кВ  ТП48- д/с №10
	0,020
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70
	6 259,15

	566
	КЛ0,4кВ  ТП48-                           ж/д Турчанинова 86/3
	0,248
	АВВГ-1кВ, сеч 3х120+1х50
	106 389,44

	567
	КЛ0,4кВ  ТП56                                хоз блок медучилища
	0,260
	2ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	81 366,88

	568
	КЛ-0,4 ТП 57  ж/д Калинина 81
	0,218
	АСБ-1кВ, сеч 3х120
	89 533,73

	569
	КЛ0,4кВ  ТП57 ж/д  ДОК,           Революционная, 366/1
	0,365
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35
	121 928,59

	570
	КЛ0,4кВ ТП59                              ж/д  Калинина176
	0,127
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х70
	44 121,61

	571
	КЛ-0,4  ТП-63                                ж/д Турчанинова  188
	0,260
	АВВГ-1 кВ, сеч 3х70+1х35
	81 366,88

	572
	КЛ-0,4  ТП-63                               ж/д Турчанинова 192
	0,133
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	41 622,76

	573
	КЛ-0,4  ТП-63                               ж/д  Делегатская 11/1
	0,107
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	33 485,98

	574
	КЛ0,4 кВ ТП65                                ж/д  пер Колхозный №28, №26
	0,130
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70
	46 260,76

	575
	КЛ0,4кВ  ТП65 ж/д Мира 311
	0,174
	ААШВ-1кВ, сеч 3х95+1х70
	43 562,53

	576
	КЛ-0,4 ТП 71                                 (до плав. бассейна)
	0,264
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	82 619,31

	577
	КЛ0,4кВ  ТП71 здание              налоговой инспекции
	0,113
	АПВГ-1кВмм2,           сеч 3х70+1х35
	35 363,62

	578
	КЛ-0,4  ТП73                             д/с -ж/д Некрасова 30/1
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)
	37 554,87

	579
	КЛ-0,4  ТП73                            д/с -ж/д Некрасова 30/2
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)
	37 554,87

	580
	КЛ-0,4  ТП73                            д/с -ж/д Некрасова 30/3
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)
	37 554,87

	581
	КЛ0,4кВ  ТП83 ж/д АК1197
	0,287
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	89 817,28

	582
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 127
	0,086
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95
	32 055,20

	583
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/1
	0,137
	АВВГ-1кВ, сеч 3х150 мм2
	66 480,00

	584
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 139
	0,126
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95
	46 964,13

	585
	КЛ0,4кВ  ТП86                            ж/д 50 лет Октября 30/1
	0,260
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95
	96 910,04

	586
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/1
	0,236
	АВВГ-1кВ, сеч 4х95
	83 980,96

	587
	КЛ-0,4кВ ТП89                            ж/д  Мира 211/7 -                        ж/д Калинина 122
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70
	20 527,83

	588
	КЛ-0,4кВ ТП89                       ж/д  Мира 211/7-                        ж/д Некрасова 21/2; 21/1
	0,035
	АПВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16
	7 113,80

	589
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/4
	0,160
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70
	46 922,05

	590
	КЛ-0,4  ТП 89                                ж/д  Некрасова 23
	0,200
	АПВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50
	58 651,81

	591
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/7
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70
	20 527,83

	592
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/6
	0,275
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х35
	80 646,49

	593
	КЛ-0,4  ТП110                                      ж/д  Д. Бедного 119
	0,135
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	29 431,11

	594
	КЛ-0,4  ТП110                             ж/д   Д. Бедного 123
	0,072
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	22 532,72

	595
	КЛ-0,4 ТП 110                             ж/д  Б. Хмельницкого 116/1
	0,048
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х16
	13 063,35

	596
	КЛ-0,4 ТП 110                                ж/д  Б. Хмельницкого 116/2
	0,073
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	22 845,33

	597
	КЛ0,4кВ ТП118                           ж/д  Урицкого 2, 4 
	0,110
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	34 424,80

	598
	КЛ-0,4  ТП 124                               ж/д 136 кв, Мира  211/8
	0,420
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х120+1х70
	119 329,55

	599
	КЛ-0,4  ТП 124 -  Мира  211/8
	0,820
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х95
	308 521,65

	600
	КЛ-0,4  ТП 124                             ж/д Пионерская 34
	0,360
	АВВГ-1кВ, сеч 4х120
	217 730,48

	601
	КЛ-0,4 ТП 125                             ж/д Делегатская 16 
	0,175
	ААБ-1кВ, сеч 4х95
	51 320,58

	602
	КЛ-0,4 ТП 125                               ж/д Заводская 4
	0,160
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35
	34 881,68

	603
	КЛ-0,4 ТП 127                              ж/д  Д. Бедного 107
	0,083
	АСБ-1кВ, сеч 3х70
	25 157,82

	604
	КЛ0,4кВ  ТП128                     ж/д  Шервашидзе,67
	0,025
	АСБ-1 кВ, сеч 4х35
	5 080,86

	605
	КЛ0,4кВ  ТП129                      ж/д 47 кв.  Лозового, 41/1
	0,130
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70
	46 260,76

	606
	КЛ0,4кВ ТП130                       оп.№6-общ  Калинина, 307,         ж/д Калинина 305/1
	0,239
	АВВГ -1кВ, сеч 3х50+1х25
	65 047,22

	607
	КЛ0,4кВ  ТП130                          ж/д   Калинина, 305/2
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 4х25
	13 124,47

	608
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №1  
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35
	16 874,74

	609
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №2  
	0,101
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35
	27 488,34

	610
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №3 
	0,131
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35
	35 653,18

	611
	КЛ0,4кВ  от ТП134                             пр. Ставропольское
	0,100
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50
	35 585,05

	612
	КЛ-0,4 ТП 138                         ж/д  Школьная 169/1,2,3,4
	0,324
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х25
	88 180,10

	613
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ ТП    № 1202
	0,200
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50
	71 170,10

	
	
	0,200
	АВВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16
	66 809,64

	614
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ, ТП               № 1233 ул. Красная
	0,070
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50
	24 909,33

	
	
	0,130
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35
	43 427,27

	
	ИТОГО:
	
	
	14 154 265,83

	
	ВСЕГО по табл. 1-3:
	
	
	127 680 596,45



Движимое имущество

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Год выпуска
	Состав имущества
	Начальная цена имущества                без учета НДС, (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	615
	Система АСКУЭ 
	2001
	Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии АСКУЭ.Состав оборудования: электросчётчик универсальный многотарифный ЦЭ6850-23 шт.
	432 088,42

	616
	Щит диспетчерский             ДГ-МВ
	1978
	Щит диспетчера электросетей. Материал комбинированный                 (ДВП, Ст.3)
	5 931,51

	617
	Динамометр
	1993
	Марка, модель - ДПУ-20-1.Пределы измерения: наибольший/наименьший-20/2 кН 
	21 479,68

	618
	Станок радиально-сверлильный
	1998
	Станок радиально-сверлильный. Марка, модель 2К52.
	74 311,19

	619
	Станок токарно-винтовой (сверлильный)
	1986
	Станок токарно-винторезный.           Марка, модель -1К62 РМЦ-1000 мм.
	125 243,02

	620
	Станок токарно-винтовой (фрезерный)
	1998
	Станок вертикально-фрезерный мод.6Р13.                                             Размер стола – 320х1250 мм.
	64 324,82

	621
	Станок токарный
	1976
	Станок токарно-винторезный.              Марка, модель -16К20. РМЦ-1500 мм.
	70 136,09

	622
	Станок шлифовальный
	1979
	Станок точильно-шлифовальный. Диаметр и количество кругов -2х300
	11 271,87

	623
	Телеустановка                    УТУ-У-1420
	1991
	Устройство телемеханического управления сетями наружного освещения УТУ-4М-20. Количество управляемых объектов-20
	16 774,55

	624
	Радиостанция «Motorolla»
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.
	3 339,48

	625
	Радиостанция «Motorolla»1
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.
	3 339,48

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	828 240,11



Земельные участки

	№ п.п.
	Наименование имущества
	Адрес
	Кадастровый номер
	Площадь (кв.м.)
	Категория земель
	Вид разрешен-ного использования
	Начальная цена (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Калинина-улица Ротная
	23:46:0401041:269
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 984,30

	2
	Земельный участок
	г.Лабинск,              ул Калинина, трансформаторная подстанция
	23:46:0401005:1315
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 318,01

	3
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Константинова
	23:46:0204005:147
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	4
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского
	23:46:0203032:54
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	5
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Красная
	23:46:0204027:407
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	26 651,71

	6
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Первомайская
	23:46:0204023:416
	110
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	73 292,22

	7
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.Достоевского
	23:46:0204024:236
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	8
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Толстого-Константинова
	23:46:0204015:168
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	9
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Константинова
	23:46:0203048:86
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	10
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко
	23:46:0202076:57
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	26 651,71

	11
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Пирогова-     ул. Артиллерийская
	23:46:0104048:132
	55
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	36 646,11

	12
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-       ул. Пирогова
	23:46:0104029:31
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	13
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Славашевича-ул.Пушкина
	23:46:0201042:192
	37
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	24 652,84

	14
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Ленина/ ул.Советская
	23:46:0202071:89
	63
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	41 976,45

	15
	Земельный участок
	г. Лабинск,            ул. К. Маркса
	23:46:0202086:94
	44
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	29 316,89

	16
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Турчанинова - ул. Глущенко
	23:46:0202082:39
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 318,01

	17
	Земельный участок
	г. Лабинск,                   ул. Октябрьская-ул. К. Маркса 
	23:46:0202057:170
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	18
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Школьная
	23:46:0202043:48
	57
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	37 978,69

	19
	Земельный участок
	г. Лабинск,             ул. К. Маркса-           ул. Военная
	23:46:0104035:76
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	20
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Химическая
	23:46:0104012:88
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	25 985,42

	21
	Земельный участок
	г. Лабинск,               ул. Турчанинова-ул. Красина
	23:46:0104013:68
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	26 651,71

	22
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Артиллерийская –                      ул. Д. Бедного
	23:46:0104048:133
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 984,30

	23
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. 50 лет Октября-ул. Калинина
	23:46:0204037:632
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 318,01

	24
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Школьная
	23:46:0202015:110
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	26 651,71

	25
	Земельный участок
	г. Лабинск,             ул. Калинина
	23:46:0401040:320
	73
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	48 639,38

	26
	Земельный участок
	г. Лабинск,             ул. Селиверстова
	23:46:0201044:186
	84
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	55 968,60

	27
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Турчанинова / ул. Красноармейская
	23:46:0202032:330
	60
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	39 977,57

	28
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Колхозная
	23:46:0402005:501
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 984,30

	29
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Ленина
	23:46:0204008:103
	33
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	21 987,66

	30
	Земельный участок
	г. Лабинск,               ул. Декабристов
	23:46:0204026:159
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 984,30

	31
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Некрасова
	23:46:0401006:390
	43
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	28 650,59

	32
	Земельный участок
	г. Лабинск,               ул. Б. Хмельницкого
	23:46:0103002:141
	75
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	49 971,97

	33
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Мира
	23:46:0204036:1283
	78
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	51 970,84

	34
	Земельный участок
	г. Лабинск,                 ул. Мира, д.300
	23:46:0401005:1319
	28
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	18 656,20

	35
	Земельный участок
	г. Лабинск,                                  ул. К. Маркса
	23:46:0204009:498
	53
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	35 313,52

	36
	Земельный участок
	г. Лабинск,               ул. Лермонтова
	23:46:0203001:585
	101
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	67 295,58

	37
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. К. Маркса
	23:46:0202086:95
	35
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	23 320,25

	38
	Земельный участок
	г. Лабинск,                  ул. Пушкина
	23:46:0202093:256
	86
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	57 301,19

	39
	Земельный участок
	г. Лабинск,                ул. Мира
	23:46:0401005:1316
	60
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	39 977,57

	40
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Демьяна            Бедного  107А
	23:46:0103027:822
	76
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	50 638,26

	41
	Земельный участок
	г. Лабинск,              ул. Шервашидзе
	23:46:0204036:1282
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	27 984,30

	42
	Земельный участок
	г. Лабинск,               ул. Калинина
	23:46:0402005:502
	58
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	38 644,99

	43
	Земельный участок
	г. Лабинск,            квартал 300
	23:46:0401005:1318
	28
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	18 656,20

	44
	Земельный участок
	г. Лабинск,                 ул. Красная,              д. 390А
	23:46:0402013:516
	57
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформаторных подстанций
	37 978,69

	 
	ИТОГО
земельные участки:
	
	
	
	1 491 163,44

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	130 000 000,00




Глава администрации
Лабинского городского
поселения Лабинского района					                 А.Н. Курганов
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