[image: Лабинское ГП Одноцв_6(последний)]
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.04.2019								                                           № 469
г.Лабинск


Об условиях приватизации муниципального имущества
Лабинского городского поселения Лабинского района


В целях пополнения доходной части бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района на основании Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального   имущества», статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке управления и распоряжения объектами    муниципальной собственности Лабинского городского поселения Лабинского района, утвержденного решением Совета Лабинского городского поселения    Лабинского района от 24 ноября 2010 года № 74/19 «Об утверждении положения «О порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности Лабинского городского поселения Лабинского района», решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 30 августа 2018 года № 310/76 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского   района на 2018-2019 год» (с изменениями в редакции решения Совета    Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 марта 2019 года                № 357/92), решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского   района от 27 февраля 2019 года № 347/90 «Об утверждении начальной цены объектов муниципального имущества Лабинского городского поселения  Лабинского района, подлежащих приватизации» (с изменениями в редакции решения Совета Лабинского городского поселения Лабинского района                           от 28 марта 2019 года № 356/91), руководствуясь решением комиссии по приватизации имущества Лабинского городского поселения Лабинского      района (протокол № 1 от 25 апреля 2019 года), пунктами 2, 14 части 1                    статьи 32 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района,                          п о с т а н о в л я ю:
1.	Утвердить условия приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района, согласно                     приложению № 1.
2.	Продажу муниципального имущества осуществить в установленном законодательством порядке в соответствии с условиями приватизации, определёнными в приложении.
3.	Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько) опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Отделу имущественных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Юренко) опубликовать данное постановление на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу https://www.torgi.gov.ru в течение десяти дней со дня принятия этого решения.
5.	Контроль за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства осуществляется в соответствии с порядком утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и порядком осуществления контроля за реализацией этих программ, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 
6.	Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Мандрыка). 
7.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения (вопросы экономики и финансов) П.В. Манакова.
8.	Постановление вступает в силу со дня его подписания
	

Глава администрации 
Лабинского городского поселения	           			       А.Н. Курганов
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 26.04.2019 № 469


УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества Лабинского городского поселения
Лабинского района

1. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества):
Лот № 1
Объекты электросетевого хозяйства Лабинского городского поселения Лабинского района.
Наименование и характеристики имущества:
Недвижимое имущество
	№ п/п
	Наименование объекта
	Год ввода в эксплуа-тацию (год приобре-тения)
	Кадастровый номер
	Адрес места нахождения, площадь (кв.м.)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Недвижимое имущество
	
	
	 

	1. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 7
	1968
	23:46:0401062:624
	г.Лабинск, ул.Калинина-ул.Ротная, площадь 26,5 кв.м.

	2. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 8
	1964
	23:46:0401062:626
	г.Лабинск, ул.Калинина,    площадь 27,6 кв.м.

	3. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 10
	1962
	23:46:0204004:131
	г.Лабинск, ул. Константинова,                  площадь 22,9 кв.м.

	4. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 13
	1966
	23:46:0202057:114
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского, площадь 23,0 кв.м.

	5. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 18
	1982
	23:46:0402013:389
	г.Лабинск, ул.Красная, площадь 24,4 кв.м.

	6. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 19
	1951
	23:46:0204023:331
	г.Лабинск, ул.Первомайская,        площадь 66,3 кв.м.

	7. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 22
	1967
	23:46:0203057:217
	г.Лабинск, ул.Достоевского, площадь 22,6 кв.м.

	8. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 23
	1964
	23:46:0204015:137
	г.Лабинск, ул.Толстого-ул.Константинова, площадь 23,8 кв.м.

	9. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 24
	1963
	23:46:0204004:132
	г.Лабинск, ул.Константинова,     площадь 22,6 кв.м.

	10. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 25
	1963
	23:46:0202093:168
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко,площадь 24,3 кв.м.

	11. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 29
	1960
	23:46:0202006:81
	г.Лабинск, ул.Пирогова-ул.Артиллерийская,                площадь 40,8 кв.м.

	12. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция №30
	1965
	23:46:0202006:82
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-ул.Пирогова, площадь 24,3 кв.м.

	13. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 37
	1964
	23:46:0201042:177
	г.Лабинск, ул.Славашевича- ул.Пушкина,  площадь 19,1 кв.м.

	14. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 39
	1968
	23:46:0204010:268
	г.Лабинск, ул.Ленина ул.Советская,  площадь 40,5 кв.м.

	15. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 40
	1961
	23:46:0204009:347
	г.Лабинск, ул.К. Маркса,        площадь 29,6 кв.м.

	16. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 41
	1962
	23:46:0104011:266
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Глущенко,     площадь 23,6 кв.м.

	17. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 42
	1962
	23:46:0202057:115
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса,                         площадь 24,0 кв.м.

	18. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 43
	1982
	23:46:0202026:175
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 33,0 кв.м.

	19. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 45
	1966
	23:46:0204009:348
	г.Лабинск, ул.К. Маркса-ул.Военная, площадь 23,7 кв.м.

	20. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 46
	1995
	23:46:0104012:75
	г.Лабинск, ул.Химическая, площадь 24,2 кв.м.

	21. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 48
	1966
	23:46:0104011:268
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Красина,                                     площадь 24,2 кв.м.

	22. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 56
	1964
	23:46:0104037:55
	г.Лабинск, ул.Артиллерийская-ул.Д.Бедного,                          площадь 32,1 кв.м.

	23. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 57
	1970
	23:46:0204036:907
	г.Лабинск, ул.50 лет Октября-ул.Калинина,                                 площадь 25,0 кв.м.

	24. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 58
	1982
	23:46:0202026:176
	г.Лабинск, ул.Школьная,            площадь 23,8 кв.м.

	25. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 59
	1994
	23:46:0401062:625
	г.Лабинск, ул.Калинина,          площадь 42,5 кв.м.

	26. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 62
	1951
	23:46:0201044:159
	г.Лабинск, ул.Селивёрстова, площадь 41,5 кв.м.

	27. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 63
	1968
	23:46:0104011:267
	г.Лабинск, ул.Турчанинова-  ул.Красноармейская,               площадь 24,2 кв.м

	28. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 65
	1968
	23:46:0402005:341
	г.Лабинск, ул.Колхозная,  площадь 25,3 кв.м.

	29. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция№ 70
	1989
	23:46:0204010:267
	г.Лабинск, ул.Ленина,              площадь 23,3 кв.м.

	30. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 71
	1978
	23:46:0201053:102
	г.Лабинск, ул.Декабристов, площадь 28,0 кв.м.

	31. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 73
	1980
	23:46:0401024:347
	г.Лабинск, ул.Некрасова, площадь 31,9 кв.м.

	32. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 78
	1951
	23:46:0203001:353
	г.Лабинск, Б. Хмельницкого, площадь 69,0 кв.м.

	33. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 86
	1972
	23:46:0204036:908
	г.Лабинск, ул.Мира,                   площадь 37,2 кв.м.

	34. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 89
	1982
	23:46:0401039:58
	г.Лабинск, ул. Мира, 300 кв, площадь 27,2 кв.м.

	35. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 93
	1982
	23:46:0204009:349
	г.Лабинск, К. Маркса,              площадь 35,2 кв.м.

	36. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 110

	1951
	23:46:0203001:352
	г.Лабинск, ул.Лермонтова, площадь 48,3 кв.м.

	37. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 111
	1983
	23:46:0204009:350
	г.Лабинск,ул. К.Маркса,            площадь 28,0 кв.м.

	38. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 118
	1982
	23:46:0202094:157
	г.Лабинск, ул.Пушкина,           площадь 41,8 кв.м.

	39. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 124
	1989
	23:46:0204036:906
	г.Лабинск, ул.Мира,                 площадь 22,8 кв.м.

	40. 
	Здание 
	н/у
	23:46:0103027:808
	г.Лабинск, Демьяна Бедного, 107 А,  площадь 41,0 кв.м.

	41. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 128
	1991
	23:46:0204036:909
	г.Лабинск, ул.Шервашидзе, площадь 26,9 кв.м.

	42. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция №130
	1998
	23:46:0401062:623
	г.Лабинск, ул.Калинина,           площадь 46,9 кв.м.

	43. 
	Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 131
	1985
	23:46:0401005:1284
	г.Лабинск, 300-й квартал, площадь 27,0 кв.м.

	44. 
	Здание 
	н/у
	23:46:0402013:500
	г.Лабинск, ул.Красная 390А, площадь 46,3 кв.м.



Оборудование трансформаторных подстанций
	№
п.п.
	Наименование имущества
	Год выпуска     (ввода в эксплуатацию)
	Состав оборудования

	1
	2
	3
	4

	45.
	Оборудование ТП № 1
	1970
	Трансформатор 250кВА    

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка 

	
	
	
	РПС400-1шт. 

	
	
	
	РПС250-3шт. 

	46.
	Оборудование ТП № 7
	1970
	Трансформатор 250кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-2шт

	
	
	
	РУ0,4кв.: 2 ячейки

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт

	47.
	Оборудование ТП № 8
	1972
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-5шт.

	
	
	
	РВ10-1шт

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки 

	
	
	
	РС1000-1шт.

	
	
	
	РПС250-8шт.

	
	
	
	ЯРВ-1шт.

	
	
	
	АЕ600-1шт. (автомат).

	48.
	Оборудование ТП № 10
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-3шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 3 ячейки,

	
	
	
	РВС400-3шт.

	
	
	
	РВС250-3шт.

	
	
	
	РПС250-6шт.

	
	
	
	ЯРП250-1шт.

	49.
	Оборудование ТП № 12
	1978
	Трансформатор 50 кВА.  

	
	
	
	РУ 10кВ

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ

	
	
	
	РПС-4шт.

	50.
	Оборудование ТП № 13
	1970
	Трансформатор 630 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:  3 ячейки.

	
	
	
	РС630-1шт

	
	
	
	РПС400-3шт.

	
	
	
	РПС250-5шт

	51.
	Оборудование ТП № 15
	1997
	Трансформатор  400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ:

	
	
	
	РВ-3шт. 

	
	
	
	РУ0,4кВ

	
	
	
	РПС400-3шт.

	
	
	
	РПС250-1шт.

	52.
	Оборудование ТП № 16
	1974
	Трансформатор  160кВ

	
	
	
	РУНН 0,4 кВ,:

	
	
	
	Автоматический выключатель АЕ 250-1шт.

	
	
	
	 Рубильник РПС 250 - 2шт.

	53.
	Оборудование ТП № 17
	1970
	Трансформатор 250кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.                                                        

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1ячейка. 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт

	
	
	
	РПС250-2шт.


	54.
	Оборудование ТП № 18
	1982
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-1шт. 

	
	
	
	РУ0,4кв.3 щита.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	55.
	Оборудование ТП № 19
	1970
	Трансформатор – 250 кВА. 

	
	
	
	РУ0,4: 3 щита. 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	
	
	
	РПС400-3шт.

	
	
	
	РПС100-1шт.

	56.
	Оборудование ТП № 22
	1970
	Трансформатор 400 кВА.  

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек 

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-3шт. 

	57.
	Оборудование ТП № 23
	1970
	Трансформатор-250кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 6 ячеек

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1 ячейка 

	
	
	
	РС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-1шт.

	
	
	
	РПС100-2шт. 

	58.
	Оборудование ТП № 24
	1970
	Трансформатор 400кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки

	
	
	
	КСО-366 

	
	
	
	ВН16-3ед

	
	
	
	вводная РВ, РВО-1ед  

	
	
	
	РУ0,4кВ: 3щита.

	
	
	
	РС600-3шт.

	
	
	
	РПС400-4шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	
	
	
	ЯР1-639У2-1шт.

	
	
	
	ЯБ1-2УЗ-1шт.

	
	
	
	АЕ-7шт

	
	
	
	АП-1 шт. 

	59.
	Оборудование ТП № 25
	1970
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-1шт.

	
	
	
	РВ-4шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.

	
	
	
	РС630-1шт.,

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	
	
	
	ЯРВ6124.

	60.
	Оборудование ТП № 29
	1973
	Трансформатор ,400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек:

	
	
	
	ВН16-3шт.,

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:  6 ячеек. 

	
	
	
	РС1000-1шт.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-8шт.

	61.
	Оборудование ТП № 30
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:2 ячейки. 

	
	
	
	РПС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	62.
	Оборудование ТП № 31
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 

	
	
	
	РПС400-3шт..

	
	
	
	РПС250-3шт.

	63.
	Оборудование ТП № 33
	1970
	Трансформатор 180кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	РВ10-2шт.

	
	
	
	РВТ1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РПС400-1шт. 

	
	
	
	РПС250-3шт. 

	64.
	Оборудование ТП № 35
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РПС400-1шт

	
	
	
	РПС250-3шт.

	65.
	Оборудование ТП № 37
	1970
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 

	
	
	
	ВН16 -3шт

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 

	
	
	
	РС630-1шт., 

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	66.
	Оборудование ТП № 39
	1970
	Трансформатор 250 кВА

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:5 Ячеек. 

	
	
	
	А3140 – 600А-2шт.

	
	
	
	АРС630-1шт., 

	
	
	
	РПС250-6шт.

	
	
	
	РПС100-1шт.

	67.
	Оборудование ТП № 40
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-6шт.

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	68.
	Оборудование ТП № 41
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки.  

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-3шт.,

	
	
	
	РПС400-1шт.

	69.
	Оборудование ТП № 42
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУНН 0,4кВ. : 3 ячейки 0,4 кВ. 

	
	
	
	Рубильник РПС 400-4шт.,

	
	
	
	Рубильник РПС 250-4шт.

	70.
	Оборудование ТП № 43
	1982
	Трансформатор 180кВА. 

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 панели ЩО-70, в том числе, 

	
	
	
	1 шт вводная с РПС 400.

	
	
	
	РПС400-2шт

	
	
	
	РПС250-3шт;

	71.
	Оборудование ТП № 44
	1973
	Трансформатор 400 кВА.

	
	
	
	 РУ10кВ.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВНА10/630-5шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеки.  

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-6шт. 

	72.
	Оборудование ТП № 45
	1970
	Трансформатор 250 кВА.

	
	
	
	 РУ10кВ.3 ячейки.

	
	
	
	ВНА10/630-2шт.

	
	
	
	РВ-1 шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 

	
	
	
	РС630-1шт, 

	
	
	
	РПС250-3шт.

	73.
	Оборудование ТП № 46
	1995
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 

	
	
	
	ВН16-2шт

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2 ячейки. 

	
	
	
	РПС400-3шт

	
	
	
	РПС250-4шт.

	74.
	Оборудование ТП № 48
	1970
	Трансформатор 400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки. 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС 250-5шт.

	75.
	Оборудование ТП № 55
	-
	Оборудование РУ10кВ. 

	
	
	
	ТП -55  - 8 ячеек 

	
	
	
	ячейка трансформатора №1 ВН-1 шт.

	
	
	
	ячейка РВН и НОМ с РВ-1 шт., 

	
	
	
	ячейка КТН-100 с ВН-1 шт., 

	
	
	
	ячейка трансформатора  №2  с ВН-1 шт., 

	
	
	
	ячейка НОМ с РВ

	
	
	
	ячейка к ТП-140  с ВН-1 шт.

	76.
	Оборудование ТП № 56
	1973
	Трансформатор  250кВА. 

	
	
	
	РУ 10кВ: 6 ячеек, 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 4 ячейки, 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-4 шт

	
	
	
	РПС250-6шт.

	77.
	Оборудование ТП № 57
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячеек. 

	
	
	
	РПС400-4шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	78.
	Оборудование ТП № 58
	1982
	Трансформатор 160кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 4 ячейки.

	
	
	
	ВНА-3шт.

	
	
	
	ВНП-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кв.:3 ячейки.

	
	
	
	Контактор на 1000ампер

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-2 шт.

	
	
	
	ЯРВ -100,ЯРВ-250.

	79.
	Оборудование ТП № 59
	1994
	Трансформатор 100кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:4 яч. 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РВ10(шинный мост)-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кв.: 7 ячеек 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-7шт

	80.
	Оборудование ТП № 62
	1962
	Трансформатор-250кВА.

	
	
	
	Трансформатор-400кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:6 ячеек, 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	ВНР10/400-2шт.

	
	
	
	РВ-3шт. 

	
	
	
	РУ0,4кВ: 5 ячеек.

	
	
	
	РС630-2шт.

	
	
	
	РПС400-3шт.

	
	
	
	РС100-1шт.

	
	
	
	РПС250-7шт.

	81.
	Оборудование ТП № 63
	1970
	Трансформатор 160 кВА.  

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек: 

	
	
	
	ВНА10/630-5шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки.

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-6шт.

	82.
	Оборудование ТП № 64
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт,

	
	
	
	РВТ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-4шт.

	83.
	Оборудование ТП № 65
	1970
	Трансформатор 180 кВА. 

	
	
	
	РУ10кв.: 5 щитов. 

	
	
	
	ВН16-зшт.

	
	
	
	РВТ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кв.: 3 щита. 

	
	
	
	Автомат АЕ125-1шт.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-5шт.

	84.
	Оборудование ТП № 66
	1970
	Трансформатор 160 кВА.  

	
	
	
	РУ10кв.:    

	
	
	
	ВН16-1 шт.      

	
	
	
	РУ0,4кв.: 1 панель ЩО-70

	
	
	
	автомат  АЕ100-1шт

	
	
	
	рубильник  РПС250-3 шт.

	85.
	Оборудование ТП № 70
	1989
	Трансформатор ТМ- 320 кВА.

	
	
	
	РУНН 0,4 кв.:1 ячейка. 

	
	
	
	Рубильник РС 630-1шт., 

	
	
	
	Рубильник РПС 100-3ш., 

	
	
	
	Рубильник РПС 250-3шт.,

	
	
	
	Рубильник ЯРП 400-1 шт.

	86.
	Оборудование ТП № 71
	1978
	Трансформатор 400кВА.

	
	
	
	 РУ10кв.: 5 ячеек: 

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ10-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кв.: 3 ячейки. 

	
	
	
	РПС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-7шт.

	87.
	Оборудование ТП № 72
	1970
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.,

	
	
	
	РВТ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РПС400-1шт.,

	
	
	
	РПС250-3шт.

	88.
	Оборудование ТП № 73
	1980
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-4 шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки: 

	
	
	
	РС630-1шт.,

	
	
	
	РПС250-7шт.

	
	
	
	ЩРН-М-1шт

	89.
	Оборудование ТП № 74
	1970
	Трансформатор 180 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-3шт

	90.
	Оборудование ТП № 75
	1982
	Трансформатор 180 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РПС400-2шт., 

	
	
	
	РПС250-1шт.

	91.
	Оборудование ТП № 77
	1975
	Трансформатор 250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки. 

	
	
	
	РПС400-1шт.,

	
	
	
	РПС250-8шт.

	92.
	Оборудование ТП № 78
	1970
	Трансформатор, 400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек. 

	
	
	
	ВН16-1шт.

	
	
	
	ВНА-1шт.

	
	
	
	РВ-4шт.,

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-5шт.

	93.
	Оборудование ТП № 80
	1989
	Трансформатор 400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-5шт.

	94.
	Оборудование ТП № 81
	
	Силовой трансформатор Т-1 в ТП № 81:ТМ-180/10  

	
	
	
	Оборудование РУ-10кВ:

	
	
	
	Ячейка КСО-366-4 шт., 

	
	
	
	ВНП-16-1 шт.

	
	
	
	РВТ- 2 шт. 

	
	
	
	РВО- 3 шт.

	
	
	
	ПНБ- 10  - 6 шт.  

	
	
	
	Оборудование РУ 0,4 кВ: 

	
	
	
	Ячейка ЩО-70  -6 шт.

	
	
	
	ГР1-630А – 1 шт.

	
	
	
	ГР2- 1000А – 1 шт. 

	
	
	
	РСП2 – 3 шт.

	
	
	
	РСП4 -10 шт., 

	95.
	Оборудование ТП № 82
	2000
	Трансформатор 200 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВТ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РС1000-1шт.

	
	
	
	РПС400-4шт.

	96.
	Оборудование ТП № 83
	1972
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	97.
	Оборудование ТП № 84
	1982
	Трансформатор 160 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РС250-2шт.

	
	
	
	ЯБП ву-1-1шт.

	98.
	Оборудование ТП № 85
	2001
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС630-1шт

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	99.
	Оборудование ТП № 86
	1975
	Трансформатор 400 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек

	
	
	
	КСО 366

	
	
	
	линейные с  ВН16-3шт.

	
	
	
	вводные с РВТ-2шт.

	
	
	
	ШР-10

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	6 ячеек РС1000-1шт., 

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-12шт.

	100.
	Оборудование ТП № 87
	1974
	Трансформатор 200 кВА .

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС400-1шт.,

	
	
	
	РПС250-3шт.

	101.
	Оборудование ТП № 88
	1978
	Трансформатор 250кВА.

	
	
	
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ10кв:

	
	
	
	ВН16-3шт

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ 0,4кв. 6 щитов. 

	
	
	
	РПС250-10шт.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РС1000-2шт.

	
	
	
	ЯРП100-1шт.

	
	
	
	А126-1шт.

	102.
	Оборудование ТП № 89
	1982
	Трансформатор 315 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки.

	
	
	
	РС400-1шт.

	
	
	
	РПС400-4шт.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	103.
	Оборудование ТП № 90
	1994
	Трансформатор 180 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС250-3шт.

	104.
	Оборудование ТП № 91
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ10-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС630-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-3шт.

	105.
	Оборудование ТП № 93
	1982
	Трансформатор 400кВА

	
	
	
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек, 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт. 

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 5 ячеек,

	
	
	
	РПС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-7шт

	106.
	Оборудование ТП № 94
	1978
	Трансформатор 400кВА. 

	
	
	
	РУ0,4кВ.:

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	
	
	
	АП63-1шт.

	107.
	Оборудование ТП № 95
	
	Оборудование РУ10кВ. 

	
	
	
	ТП -95  - 10 ячеек в том числе:

	
	
	
	РВ-5 шт., 

	
	
	
	ВН -3 шт., 

	108.
	Оборудование ТП № 96
	1980
	Трансформатор 630 кВА.

	
	
	
	 РУ10кв:

	
	
	
	ВН16 – 3шт.

	
	
	
	РВ– 2шт.

	
	
	
	РУ-0,4кВ:  

	
	
	
	РПС400-2шт.. 

	
	
	
	РПС250-6шт.

	
	
	
	РПС1001шт.

	
	
	
	ЯБПВУ100-2шт.

	
	
	
	ЯБЗ250-1шт. 

	109.
	Оборудование ТП № 100
	1980
	РУ 10кВ: 9  ячеек,

	
	
	
	РВ-5шт., 

	
	
	
	ВН16-5-шт. 

	110.
	Оборудование КТП № 103
	2009
	Трансформатор  100 кВА.  

	
	
	
	РУ10кВ: 

	
	
	
	ВН16-1шт.

	
	
	
	РВ-1шт.                                          

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	111.
	Оборудование КТП № 105
	2009
	Трансформатор  250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ:                                         

	
	
	
	ВН16-2шт.                                           

	
	
	
	РВ-1шт.                                             

	
	
	
	РУ0,4кВ:

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	112.
	Оборудование ТП № 107
	1970
	Трансформатор 160 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РС630кв.

	
	
	
	РПС250-2шт.

	113.
	Оборудование ТП № 108
	2001
	Трансформатор  250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ: 

	
	
	
	РЛНД-1шт. 

	
	
	
	узел учёта 10кВ. 

	
	
	
	РУ0,4кВ: 

	
	
	
	АЕ250-1шт,

	
	
	
	РПС250-4шт.

	114.
	Оборудование ТП № 110
	1983
	трансформаторная: 250 кВА.

	
	
	
	трансформаторная: 250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек:

	
	
	
	ВН16-4шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 8 ячеек: 

	
	
	
	Контактор на 1000 ампер-1шт., 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-13шт.

	115.
	Оборудование ТП № 111
	1983
	Трансформатор 160 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:3 ячейки. 

	
	
	
	Контактор на 1000 ампер,

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-5шт.

	
	
	
	РПС100-1шт.

	116.
	Оборудование ТП № 114
	1972
	Трансформатор 400 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 1ячейка.

	
	
	
	РС400-1шт

	
	
	
	ПС250-250 шт.

	117.
	Оборудование ТП № 115
	1982
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РПС250-1шт.

	118.
	Оборудование ТП № 116
	1981
	Трансформатор  100 кВА. 

	
	
	
	РУ 10кВ:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ:

	
	
	
	РПС400-4шт.

	119.
	Оборудование ТП № 118
	1982
	трансформатор: 160кВА.,

	
	
	
	трансформатора: 180кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ.: 6 ячеек.

	
	
	
	ВНР 10/400-2шт.

	
	
	
	РВ- 2шт.

	
	
	
	РВз-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 9 ячеек. 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РС400-1шт.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-15шт. (6 руб.резерв)

	120.
	Оборудование ТП № 119
	1983
	Трансформатор  160 кВА. 

	
	
	
	РУ 10кВ: РВ-1шт.

	121.
	Оборудование ТП № 120
	1987
	Трансформатор 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кВ

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4квВ: 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС400-3шт.

	122.
	Оборудование ТП № 121
	1987
	Трансформатор 250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт, (1 резерв.)

	123.
	Оборудование КТП № 122
	2009
	Трансформатор  250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ:

	
	
	
	ВН16-1шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ

	
	
	
	РПС400-1шт

	
	
	
	РПС250-4шт.

	124.
	Оборудование ТП № 123
	1988
	Трансформатор 315 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:

	
	
	
	РС600-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	
	
	
	АЕ100(автомат)-1шт.

	125.
	Оборудование ТП № 124
	1989
	Трансформатор 180 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.(один  не рабочий пустой). 

	
	
	
	ВНП10/630-3шт.

	
	
	
	 РУ0,4кВ.: 5 ячеек. 

	
	
	
	АРИ-50АМ на 1600 ампер-1шт.

	
	
	
	РПС250-8шт.

	
	
	
	АЕ250-2шт

	
	
	
	АЕ125-1шт.

	126.
	Оборудование ТП № 125
	1970
	Трансформатор 250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ

	
	
	
	ВН-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4 кВ:

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РУ0,4 кВ

	
	
	
	РС630-1шт

	
	
	
	РПС400-2шт.

	
	
	
	РПС250-3шт.

	127.
	Оборудование ТП № 128
	1991
	Трансформатор 100 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 5 ячеек (1 пустая). 

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-2шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 3 ячейки с

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-3шт.

	128.
	Оборудование ТП № 129
	1993
	Трансформатор 160 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:

	
	
	
	РС630-1шт.,

	
	
	
	РПС250-2шт.

	129.
	Оборудование ТП № 130
	1998
	Трансформатор  250 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РУ10кВ.: 4 ячейки.

	
	
	
	ВН16-3шт.

	
	
	
	РВ10-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 2ячейки.

	
	
	
	РПС400-1шт.,

	
	
	
	РПС250-4шт.

	130.
	Оборудование ТП № 131
	1985
	Трансформатор 180 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ:

	
	
	
	ВН-16-3 шт.

	
	
	
	РВТ-3 шт.

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: РПС -2 шт.

	131.
	Оборудование ТП № 133
	1997
	Трансформатор 180 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВТ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.: 

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	
	
	
	АЕ100-1шт.

	
	
	
	АЕ125-1шт.

	132.
	Оборудование ТП № 134
	1994
	Трансформатор 400 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.:

	
	
	
	РС 1000- 1шт.

	
	
	
	РПС250-3шт.

	133.
	Оборудование ТП № 135
	1996
	Трансформатор – 250 кВА. 

	
	
	
	РУ10кв. (распределитель)

	
	
	
	ВН16 2шт.

	
	
	
	РУ0,4:

	
	
	
	рубильники РПС250- 2шт., 

	
	
	
	АЕ250 (автомат на 250 ампер) 1шт.

	
	
	
	РПС400- 1шт.

	134.
	Оборудование ТП № 139
	1995
	Трансформатор 400 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.

	
	
	
	ВН16-2шт.,

	
	
	
	РВТ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-5шт.

	135.
	Оборудование ТП № 140
	1982
	Трансформатор 200 кВА.

	
	
	
	РУ10кВ.:

	
	
	
	ВН16-2шт.,

	
	
	
	РВ-1шт.

	
	
	
	РУ0,4кВ.

	
	
	
	РС630-1шт.

	
	
	
	РПС250-4шт.

	136.
	Оборудование ТП № 145
	2000
	Трансформатор 100 кВА.

	
	
	
	РУ 10кВ: 5 ячеек

	
	
	
	ВН16-2шт.

	
	
	
	РВ-3шт.

	
	
	
	РУ 0,4кВ: 6 ячеек,

	
	
	
	РС1000-2шт., 

	
	
	
	АВМ1000-2шт.,

	
	
	
	РС630-1шт.,.

	
	
	
	РПС400-1шт.

	
	
	
	ЯРП100-1шт.

	137.
	Оборудование ЦРП-1 ТП-19
	2009
	Камеры КСО-298 -20 шт.

	
	
	
	шинный мост ШМ-1000 - 1 шт.

	138.
	Оборудование ЦРП-2
	2010
	Лежень ЛЖ-2,8 (ФБС-2,4)  (9 штук); 

	
	
	
	Плита П 10,5 (Плита П 11-8) (8 штук); 

	
	
	
	Ячейки КРУ ( 16 штук); 

	
	
	
	Кабель КВВГ нг 4*1,5 (97 метров);  

	
	
	
	Кабель ВВГ нг 4*16  (44 метра);  

	
	
	
	ТМК «Компас ТМ 2.0» (- 1 комплект);  Motorolla СМ-160 (1 комплект), Блок питания (1 штука),Антенна (1 штука), Сетевой фильтр ( 1 штука).

	
	
	
	Кабель КВВГЭнг 7*1,5 ( 200 метров);   

	
	
	
	Кабель КИПЭВ(П) 4*2*0,6  ( 100 метров)

	
	
	
	Кабель ВВГ 3*2,5  (-30   метров);  

	
	
	
	Кабель ВВГ РК 50-7-11 (50 метров)

	139.
	Оборудование ТП № 1233
	1991
	Трансформатор – КТП-160 кВА, 

	
	
	
	 РУВН 10 кВ с ячейками типа КСО

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.

	
	
	
	0,4 кВ: РУНН-0,4 кВ

	
	
	
	Автоматические выключатели: 100А-2 шт, 

	
	
	
	Автоматические выключатели: 200А-1 шт

	140.
	Оборудование ТП № 1245
	1980
	Трансформатор – КТП-400 кВА    силовой трансформатор с масляным охлаждением. 

	
	
	
	РЛНД-10кВ,1 ед.

	
	
	
	РУ 10 кВ: 

	
	
	
	Проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.; 

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.;

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: 

	
	
	
	Выключатель разъеденитель-1 шт. 

	
	
	
	Автоматические выключатели: 200 А-1 шт. ,  

	
	
	
	Автоматические выключатели: 400 А-1 шт.

	141.
	Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ   № 234 
	1990
	Трансформатор – КТП-160 кВА, силовой трансформатор с масляным охлаждением. 

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.

	
	
	
	Разрядник типа РВО10 -3шт.

	
	
	
	РУ 10 кВ:

	
	
	
	проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.  

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.

	
	
	
	РУ 0,4 кВ: выключатель разъединитель 1 шт.; 

	
	
	
	Автоматические выключатели:100 А-2шт.

	
	
	
	Автоматические выключатели: 125А-1шт; 

	142.
	Оборудование ТП № 1201
	1990
	Трансформатор – КТП-100 кВА, силовой трансформатор с масленым охлаждением. 

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт. 

	
	
	
	Разрядник типа РВО10 -3шт.

	
	
	
	РУ 10 кВ: проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.;  

	
	
	
	предохранители типа ПКТ10-3 шт.

	
	
	
	Автоматические выключатели:  А3716-100 А-2 шт.; 

	143.
	Оборудование ТП № 1202
	1981
	Трансформатор – КТП-250 кВ,

	
	
	
	РЛНД 10-1 шт.

	
	
	
	РУ10 кВ- 2 ячейки силового трансформатора

	
	
	
	РУ0,4 кВ: ячейки 4 шт.:

	
	
	
	1.Вводная ячейка 0,4 кВ типа ЩО 59-7 

	
	
	
	2.Вводной автоматический выключатель типа АЗ147-600 А 

	
	
	
	3 ячейки типа ЩО70-2 шт.




Воздушные линии электропередач и кабельные линии
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность,
км
	Марка, сечение провода

	1
	2
	3
	4

	
	Воздушные линии электропередач 10 кВ
	
	

	144. 
	ВЛ-10кВ  Лаб1 ф3-ТП55
	0,300
	3А95

	145. 
	ВЛ-10кВ  ТП100-55
	1,850
	3А35

	146. 
	ВЛ-10кВ РТП ф.6-РП1-ЦРП1
	4,070
	3АС120/19

	147. 
	ВЛ-10кВ ТП135-ЦРП1
	0,775
	3А95

	148. 
	ВЛ-10кВ ТП135-96
	0,225
	3АС95/16

	149. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП60
	0,450
	3АС120/19

	150. 
	ВЛ-10кВ ТП96-21
	0,100
	3АС120/19

	151. 
	ВЛ-10кВ ТП27-147-21
	0,380
	3АС95/16

	152. 
	ВЛ-10кВ ТП27-23
	0,440
	3АС95/16

	153. 
	ВЛ-10кВ ТП24-23
	0,550
	3А95

	154. 
	ВЛ-10кВ ТП24-116
	0,220
	3А50

	155. 
	ВЛ-10кВ ТП41-25
	0,385
	3А50

	156. 
	ВЛ-10кВ ТП25-43
	1,000
	3А70

	157. 
	ВЛ-10кВ ТП43-58
	0,750
	3А50

	158. 
	ВЛ-10кВ ТП58 -ТП29  ч/з  РП2, ТП148
	0,440
	3А50

	159. 
	ВЛ-10кВ ТП110-28  ч/з  РП2
	0,750
	3А70

	160. 
	ВЛ-10кВ ТП26-28
	0,870
	3А70

	161. 
	ВЛ-10кВ ТП26-168-13
	0,780
	3А95

	162. 
	ВЛ-10кВ  РТП ф.7 ТП87 ч/з ТП140, ТП55
	0,900
	3А95

	163. 
	ВЛ-10кВ ТП87-17
	0,500
	3А95

	164. 
	ВЛ-10кВ ТП17-18
	1,150
	3А95

	165. 
	ВЛ-10кВ ТП18-5
	0,880
	3А95

	166. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП5
	0,825
	3А70

	167. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП71
	0,700
	3А70

	168. 
	ВЛ-10кВ ТП6-71
	0,825
	3А70

	169. 
	ВЛ-10кВ ТП71-91
	0,450
	3А70

	170. 
	ВЛ-10 кВ ТП91-49-136-34
	1,000
	3А70

	171. 
	ВЛ-10кВ ТП34-38 ч/з 154
	0,360
	3А50

	172. 
	ВЛ-10кВ  ТП38-36
	0,350
	3А50

	173. 
	ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП22
	0,950
	3А95

	174. 
	ВЛ-10кВ ТП22- ТП152 оп.№12
	0,840
	3А95

	175. 
	ВЛ-10 кВ к ТП52 отпайка оп. №12
	0,100
	3АС95/16

	176. 
	ВЛ-10кВ ТП22-80 ч/з 76
	0,800
	3А95

	177. 
	ВЛ-10кВ ТП9-80 ч/з 162
	0,350
	3А35

	178. 
	ВЛ-10кВ ТП10-9
	0,400
	3А35

	179. 
	ВЛ-10кВ ТП116-10
	0,330
	3А50

	180. 
	ВЛ-10кВ ТП10-119
	0,650
	3А50

	181. 
	ВЛ-10кВ ТП11-133
	0,200
	3А70

	182. 
	ВЛ-10кВ ТП13-133, ч/з 143,159
	0,900
	3А70

	183. 
	ВЛ-10кВ Лаб1, пр.8 -ТП129
	0,450
	3АС120/19

	184. 
	ВЛ-10кВ ТП129-7  ч/з 59
	0,739
	3АС150/19

	185. 
	ВЛ-10кВ ТП7-73
	0,362
	3АС-150/19

	186. 
	ВЛ-10кВ ТП73-82
	0,605
	3А70

	187. 
	ВЛ-10кВ ТП82-85
	0,345
	3АС50/8

	188. 
	ВЛ-10кВ ТП73-8
	0,446
	3АС-150/19

	189. 
	ВЛ-10кВ ТП8-120
	0,632
	3АС-150/19

	190. 
	ВЛ-10кВ ТП120-57  ч/з 153,128
	1,200
	3АС120/19

	191. 
	ВЛ-10кВ РП-ТП57 
	0,500
	3А70

	192. 
	ВЛ-10 кВ от РП до ВЛ ТП52, ТП152 (2х цеп.линия 470м до оп №12)
	0,470
	6АС95/16

	193. 
	ВЛ-10кВ от РП- до ВЛ ТП53,ТП158 (2х цеп.линия  713м до оп.№20)
	0,713
	6АС95/16

	194. 
	ВЛ-10кВ ТП51 отпайка оп.№14
	0,100
	3А50

	195. 
	ВЛ-10кВ ТП53-158-3
	0,850
	3А50

	196. 
	ВЛ-10кВ ТП3-106
	1,400
	3А35

	197. 
	ВЛ-10кВ ТП123- 106 ч/з 156
	0,467
	3А35

	198. 
	ВЛ-10кВ ТП123-4
	1,100
	3А35

	199. 
	ВЛ-10кВ ТП4-72
	1,500
	3А35

	200. 
	ВЛ-10кВ ТП13-72 ч/з 151
	1,200
	3А70

	201. 
	ВЛ-10 кВ отпайка к ТП132  ч/з 161
	0,250
	3А35

	202. 
	ВЛ-10кВ ТП65-74
	0,800
	3А70

	203. 
	ВЛ-10кВ ТП74-7
	0,900
	3А50

	204. 
	ВЛ-10кВ ТП81-65 ч/з 130
	0,630
	3А50

	205. 
	ВЛ-10кВ  Лаб2 - ЦРП2,  ф-11
	1,210
	3А120

	206. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП48
	0,850
	3А95

	207. 
	ВЛ-10кВ ТП48-47
	0,540
	3АС120/19

	208. 
	ВЛ-10кВ ТП48-30
	0,980
	3АС120/19

	209. 
	ВЛ-10кВ ТП30-29
	0,495
	3А95

	210. 
	ВЛ-10кВ ТП48-46
	0,850
	3АС95

	211. 
	ВЛ-10кВ ТП46-35 ч/з 105
	2,200
	3А95

	212. 
	ВЛ-10кВ ТП35-63
	0,550
	3А95

	213. 
	ВЛ-10кВ ТП63-125
	0,500
	3А95

	214. 
	ВЛ-10кВ ТП125-41
	0,950
	3А70

	215. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП68
	0,030
	3А50

	216. 
	ВЛ-10кВ ТП68-101
	0,100
	3А50

	217. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП107
	0,650
	3А95

	218. 
	ВЛ-10кВ  ТП107-45 ч/з ТП157
	1,820
	3А95

	219. 
	ВЛ-10кВ ТП44-45 ч/з 155
	1,020
	3А50

	220. 
	ВЛ-10кВ ТП44-16
	0,650
	3А50

	221. 
	ВЛ-10кВ ТП42-44
	0,490
	3А50

	222. 
	ВЛ-10кВ ТП37-42 ( метал) 
	1,420
	3А50

	223. 
	ВЛ-10кВ ТП36-37
	0,910
	3А70

	224. 
	ВЛ-10 кВотп. к ТП 66-94
	0,960
	3А70

	225. 
	ВЛ-10кВ Лаб2-ЦРП2 ф14
	1,375
	3А95

	226. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-134 ч/з ТП164
	0,690
	3А70

	227. 
	ВЛ-10кВ ТП134-139 ч/з  ТП150
	0,540
	3А70

	228. 
	ВЛ-10кВ ТП114-139 ч/з  ТП163
	0,730
	3А70

	229. 
	ВЛ-10кВ ТП77-83 ч/з  ТП167
	0,960
	3А50

	230. 
	ВЛ-10кВ ТП29-56
	0,400
	3А95

	231. 
	ВЛ-10кВ ТП121-56
	1,200
	3А95

	232. 
	ВЛ-10кВ ТП110-121
	0,580
	3А95

	233. 
	ВЛ-10кВ ЦРП2-78  ч/з  ТП 160
	1,150
	3АС120/19

	234. 
	ВЛ-10кВ ТП75-78 ч/з ТП165
	0,690
	3А70

	235. 
	ВЛ-10кВ ТП75-31 ч/з ТП137
	0,615
	3А70

	236. 
	ВЛ-10кВ ТП30-31
	0,705
	3А95

	237. 
	ВЛ-10кВ ТП31-32
	1,300
	3А70

	238. 
	ВЛ-10кВ ТП32-50 ч/з ТП166
	0,790
	3А70

	239. 
	ВЛ-10кВ отп.к ТП103
	0,365
	3А35

	240. 
	ВЛ-10 кВ ТП50-97 ч/з ТП 169,14,104
	0,940
	3А70

	241. 
	ВЛ-10кВ ТП97-90 ч/з ТП144
	0,500
	3А70

	242. 
	ВЛ-10кВ ТП90-64
	0,750
	3А70

	243. 
	ВЛ-10кВ ТП64-13
	1,050
	3А70

	244. 
	ВЛ-10кВ 79-Лаб.2, ф16
	0,380
	3А50

	245. 
	ВЛ-10кВ ТП79-145
	3,600
	3А50

	246. 
	ВЛ-10кВ ТП122-69
	0,800
	3А50

	247. 
	ВЛ-10кВ отпайка к ТП95 
	0,300
	3А50

	248. 
	ВЛ-10кВ Родниковская ф.12 (ТП149-ТП95)
	7,900
	3А95

	 
	Воздушные линии электропередач 0,4 кВ
	
	

	249. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Победы
	0,780
	А50, 4х50

	250. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Революционная
	0,445
	А35, 4х35

	251. 
	ВЛИ-0,4 кВ ТП1  пр. ул.Победы  448, д/с №6
	0,318
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	252. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП3 пр.Абонентский
	1,250
	А50, 4х50

	253. 
	
	0,035
	А50, 4х50

	254. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр.Абонентский
	3,073
	А35, 4х35

	255. 
	
	0,037
	А35, 4х35

	256. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр. Градобойня
	0,480
	А35, 4х35

	257. 
	ВЛ-0,4 кВТП6 пр.1, Абонентское
	0,420
	А50, 4х50

	258. 
	
	0,090
	А50, 4х50

	259. 
	ВЛ-0,4 кВТП7  пр.1,  Калинина
	0,803
	СИП-2А, 3х50+54,6

	260. 
	
	0,937
	А35, 4х35

	261. 
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2, Революционная
	0,986
	А50, 4х50

	262. 
	ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2,  Крупской
	0,070
	СИП-2А, 3х95+1х54,6

	263. 
	
	1,044
	А50, 4х50

	264. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Лесоторговая база
	0,610
	А50, 4х50

	265. 
	
	0,050
	А50, 4х50

	266. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Привокзальная
	1,224
	А35, 4х35

	267. 
	
	0,462
	А35, 4х35

	268. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Ворошилова
	1,048
	А35, 4х35

	269. 
	
	0,052
	А35, 4х35

	270. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Заготконтора
	0,360
	А35, 4х35

	271. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Заводская
	0,505
	А35, 4х35

	272. 
	
	0,025
	А35, 4х35

	273. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Жуковского
	2,080
	А35, 4х35

	274. 
	
	0,040
	А35, 4х35

	275. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Октябрьская
	1,487
	А35, 4х35

	276. 
	
	0,073
	А35, 4х35

	277. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Встреча
	1,706
	А35, 4х35

	278. 
	
	0,284
	А35, 4х35

	279. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Суворовский
	0,829
	А35, 4х35

	280. 
	
	0,083
	А35, 4х35

	281. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  Очистные
	2,350
	А35, 4х35

	282. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  в ст. города
	2,285
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	283. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП15  пр.  Краснодарское
	1,055
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	284. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Шевченко  (Абонентское)
	0,782
	А70, 4х70

	285. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	286. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Набережная
	0,877
	А70, 4х70

	287. 
	
	0,058
	А35, 4х35

	288. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Лабинская
	0,525
	А35, 4х35

	289. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Ротная
	1,830
	А70, 4х70

	290. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	291. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр.3, Некрасова
	2,364
	А50, 4х50

	292. 
	
	0,096
	А50, 4х50

	293. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Пионерская
	1,052
	А50, 4х50

	294. 
	
	0,028
	А50, 4х50

	295. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Абонентское
	1,580
	А50, 4х50

	296. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Юннаты
	0,856
	А50, 4х50

	297. 
	
	0,074
	А50, 4х50

	298. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Красная
	1,344
	А35, 4х35

	299. 
	
	0,066
	А35, 4х35

	300. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Калинина
	2,334
	А35, 4х35

	301. 
	
	0,042
	А35, 4х35

	302. 
	ВЛ-0,4кВ ТП21 пр.Абонентское
	0,045
	А35, 4х35

	303. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Достоевского
	0,598
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	304. 
	
	0,022
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	305. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Халтурина
	1,120
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	306. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Первомайская
	1,176
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	307. 
	
	0,094
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	308. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр.Столовая
	0,305
	А35, 4х35

	309. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Абонентский
	1,530
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6

	310. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Толстого
	0,420
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	311. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Лесной тупик
	1,341
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	312. 
	
	0,089
	СИП-2А, 3х35+54,6

	313. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Революционная
	0,890
	СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6

	314. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Кутузова
	1,230
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	315. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Урицкого 
	0,210
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	316. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр.  Детский сад
	1,014
	СИП-2А, 3х50(35)+54,6

	317. 
	
	0,086
	СИП-2А, 3х35+54,6

	318. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25  пр Советское
	0,780
	А70, 4х70

	319. 
	
	0,120
	А70, 4х70

	320. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Горького
	1,320
	А50, 4х50

	321. 
	
	0,390
	А35, 4х35

	322. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Глущенко
	2,787
	А35, 4х35

	323. 
	
	0,033
	А35, 4х35

	324. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Заводская
	0,570
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	325. 
	
	0,142
	А35, 4х35

	326. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Коммунальная
	0,496
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	327. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Октябрьская
	1,172
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	328. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	329. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26  пр.Павлова
	1,348
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	330. 
	
	0,088
	А35, 4х35

	331. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Революционная
	0,693
	СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6

	332. 
	
	0,027
	А35, 4х35

	333. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Привокзальная
	0,841
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	334. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	335. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП27 пр. Абонентский
	2,626
	А50, 4х50

	336. 
	
	0,164
	А50, 4х50

	337. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Мастерские
	1,050
	А35, 4х35

	338. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Шевченко
	2,759
	А50, 4х50

	339. 
	
	0,091
	А50, 4х50

	340. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Заезжая
	1,795
	А50, 4х50

	341. 
	
	0,155
	А50, 4х50

	342. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр. Абонентская
	2,909
	А35, 4х35

	343. 
	
	0,061
	А35, 4х35

	344. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.3, Больница
	0,420
	А35, 4х35

	345. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.Инкубатор
	0,196
	А35, 4х35

	346. 
	
	0,044
	А35, 4х35

	347. 
	ВЛ-0,4 кВТП30 пр. Абонентский
	1,580
	А50, 4х50

	348. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП31 пр. Победы
	2,941
	А35, 4х35

	349. 
	
	0,034
	А35, 4х35

	350. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП31  пр. Воровского
	1,125
	А50, 4х50

	351. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП32 пр.Абонентский
	1,944
	А35, 4х35

	352. 
	
	0,036
	А35, 4х35

	353. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Садовая
	0,890
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	354. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. К.Маркса
	0,320
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	355. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Администрация
	0,170
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	356. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Свободы
	1,428
	А35, 4х35

	357. 
	
	0,122
	А35, 4х35

	358. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр Интернат
	1,747
	А35, 4х35

	359. 
	
	0,153
	А35, 4х35

	360. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Онкология
	0,888
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	361. 
	
	0,059
	А35, 4х35

	362. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Турчанинова
	0,952
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	363. 
	
	0,058
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	364. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.  Славашевича - Звездный 
	0,254
	А35, 4х35

	365. 
	
	0,046
	А35, 4х35

	366. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.   Пушкина
	2,657
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	367. 
	
	0,063
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	368. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр.  Гагарина
	1,202
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	369. 
	
	0,130
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	370. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  УКЖХ 
	1,053
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	371. 
	
	0,035
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	372. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр.  Пушкина
	1,159
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	373. 
	
	0,081
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	374. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр. Типография
	0,622
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	375. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Красная
	0,254
	А35, 4х35

	376. 
	
	0,046
	А35, 4х35

	377. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Пушкина
	0,540
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	378. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр.  Советская
	1,634
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	379. 
	
	0,306
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	380. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Советская
	1,250
	А50, 4х50

	381. 
	
	0,165
	А50, 4х50

	382. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.  Ленина
	0,370
	А50, 4х50

	383. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.Турчанинова
	1,257
	А50, 4х50

	384. 
	
	0,108
	А50, 4х50

	385. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр. Октябрьская
	1,220
	А35, 4х35

	386. 
	
	0,195
	А35, 4х35

	387. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр.   Баня
	1,595
	А50, 4х50

	388. 
	
	0,348
	А50, 4х50

	389. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Октябрьское
	0,810
	А50, 4х50

	390. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Заводская
	1,260
	А50, 4х50

	391. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр.  Делегатская
	0,550
	А50, 4х50

	392. 
	
	0,110
	А50, 4х50

	393. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Делегатская
	0,457
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	394. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр  Набережная
	0,550
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	395. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Ленина
	1,081
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	396. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Рабочая
	0,664
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	397. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.   К.Маркса
	1,883
	А50, 4х50

	398. 
	
	0,097
	А50, 4х50

	399. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр.  Школа
	0,210
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	400. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, К.Маркса
	2,052
	А35, 4х35

	401. 
	
	0,173
	А35, 4х35

	402. 
	ВЛ-0,4 кВТП45  пр.2, Чапаева
	0,383
	А50, 4х50

	403. 
	
	0,027
	А50, 4х50

	404. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, Ленина
	2,130
	А50, 4х50

	405. 
	
	0,150
	А50, 4х50

	406. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП46 пр. Абонентское 
	1,581
	А70, 4х70

	407. 
	
	0,029
	А70, 4х70

	408. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП46  пр. детский сад
	1,616
	А50, 4х50

	409. 
	
	0,255
	А50, 4х50

	410. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48  пр. Хлеборобная
	1,239
	А70, 4х70

	411. 
	
	0,036
	А70, 4х70

	412. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Котельная
	0,315
	А50, 4х50

	413. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Воровского
	1,505
	А50, 4х50

	414. 
	
	0,280
	А50, 4х50

	415. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр.  Филатова
	2,571
	А50, 4х50

	416. 
	
	0,089
	А50, 4х50

	417. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП49 пр. Абонентское
	0,617
	А50, 4х50

	418. 
	
	0,103
	А50, 4х50

	419. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП50 пр. Абонентский
	1,996
	А50, 4х50

	420. 
	
	0,154
	А50, 4х50

	421. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Инкубатор
	0,390
	А35, 4х35

	422. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Леонтьева
	1,590
	А35, 4х35

	423. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр.  Больница
	0,210
	А35, 4х35

	424. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр. Шервашидзе
	0,506
	А35, 4х35

	425. 
	
	0,034
	А35, 4х35

	426. 
	ВЛ-0,4 кВТП57  пр. Кочубея 
	0,900
	А50, 4х50

	427. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Революционная
	0,500
	А50, 4х50

	428. 
	
	0,100
	А50, 4х50

	429. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Мира  
	0,590
	А50, 4х50

	430. 
	
	0,065
	А35, 4х35

	431. 
	ВЛ-0,4 кВТП58 пр, Абонентское
	2,054
	А35, 4х35

	432. 
	
	0,036
	А35, 4х35

	433. 
	ВЛ-0,4 кВТП58 пр. ФРЦ  
	0,749
	А35, 4х35

	434. 
	
	0,094
	А35, 4х35

	435. 
	ВЛ-0,4 кВТП62 пр Абонентский
	0,090
	А35, 4х35

	436. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Гагарина
	0,160
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	437. 
	
	0,160
	СИП-2А, 3х50+54,6

	438. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр. Звездный
	1,910
	А35, 4х35

	439. 
	
	0,155
	А35, 4х35

	440. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Рынок
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	441. 
	ВЛ-0,4 кВТП62 пр  ДК
	0,230
	СИП-2А, 3х95+1х54,6

	442. 
	ВЛ-0,4 кВТП63 пр.  ж/д № 188-190
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	443. 
	
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	444. 
	ВЛ-0,4 кВТП64  пр.1, Мастерские
	1,320
	А50, 4х50

	445. 
	
	0,090
	А50, 4х50

	446. 
	ВЛ-0,4 кВТП64  пр. Жуковского
	1,719
	А35, 4х35

	447. 
	
	0,111
	А35, 4х35

	448. 
	ВЛ-0,4 кВТП64 пр.  Войкова
	0,573
	А35, 4х35

	449. 
	
	0,057
	А35, 4х35

	450. 
	ВЛ-0,4 кВТП65  пр.  Колхозная
	1,920
	А50, 4х50

	451. 
	
	0,090
	А35, 4х35

	452. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП65  пр.  Котельная, ж/д  №312
	0,350
	А35, 4х35

	453. 
	ВЛ-0,4 кВТП66  пр. Абонентский
	0,767
	А35, 4х35

	454. 
	
	0,123
	А35, 4х35

	455. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП66 пр. Зеленхоз
	0,070
	А35, 4х35

	456. 
	ВЛ-0,4 кВТП68  пр.2, Турчанинова
	1,571
	А35, 4х35

	457. 
	
	0,059
	А35, 4х35

	458. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП68 пр.3, Абонентский
	0,150
	А50, 4х50

	459. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	460. 
	ВЛ-0,4 кВТП70 пр. Горсуд
	0,751
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	461. 
	
	0,029
	СИП-2А, 3х35+54,6

	462. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Обувная фабрика 
	0,110
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	463. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Контора РПС
	0,291
	А50, 4х50

	464. 
	
	0,019
	А50, 4х50

	465. 
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.1, Мира
	0,721
	А35, 4х35

	466. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	467. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП71 пр.1.1, РИВЦ
	1,054
	СИП-2А, 3х70(50)+54,6

	468. 
	
	0,026
	А35, 4х35

	469. 
	ВЛ-0,4 кВТП71  пр.Красная
	0,820
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	470. 
	
	0,030
	СИП-2А, 3х35+54,6

	471. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП71  пр.Магазин
	0,360
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	472. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 2-я Северная
	1,540
	А50, 4х50

	473. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, Совхозная
	1,941
	А70, 4х70

	474. 
	
	0,129
	А35, 4х35

	475. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП72, 1-я Северная
	1,210
	А50, 4х50

	476. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	477. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1,  Мира
	0,374
	СИП-2А, 3х50+54,6

	478. 
	
	0,060
	СИП-2А, 3х35+54,6

	479. 
	
	0,510
	А35, 4х35

	480. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1. Калинина
	0,252
	СИП-2А, 3х50+54,6

	481. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 д/сад  Ручеёк №18
	0,270
	СИП-2А, 3х50+54,6

	482. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1.1, Абоненский
	0,540
	А35, 4х35

	483. 
	ВЛ-0,4 кВТП73 пр.4, Пионерский 
	1,350
	А35, 4х35

	484. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП74  пр.1, Владимирская
	0,841
	А35, 4х35

	485. 
	
	0,029
	А35, 4х35

	486. 
	ВЛ-0,4 кВТП74  пр.2, Панфилова  
	1,319
	А70, 4х70

	487. 
	
	0,031
	А35, 4х35

	488. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП75 пр. Коттеджи ОАО "Сыродел"
	0,475
	А35, 4х35

	489. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.  Шаумяна  
	1,749
	А35, 4х35

	490. 
	
	0,033
	А35, 4х35

	491. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Воровского  
	2,250
	А35, 4х35

	492. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Магазин  
	0,322
	А35, 4х35

	493. 
	
	0,048
	А35, 4х35

	494. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3ж/д Победы 3/1  
	0,060
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	495. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.1,  Братское  
	0,630
	А50, 4х50

	496. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.2,  Б.Хмельницкого
	1,788
	А50, 4х50

	497. 
	
	0,093
	А50, 4х50

	498. 
	ВЛ-0,4 кВТП78 пр.3, Д.Бедного
	2,819
	А50, 4х50

	499. 
	
	0,029
	А50, 4х50

	500. 
	ВЛ-0,4 кВТП80 пр.1, Абонентский
	0,678
	СИП-2А, 3х70(50)+1х54,6

	501. 
	
	0,055
	А35, 4х35

	502. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.2, Общежитие 
	0,671
	А35, 4х35

	503. 
	
	0,079
	А35, 4х35

	504. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.3,  Маслообменный
	0,120
	А35, 4х35

	505. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП81 пр.1.2, Абонентский
	0,400
	А35, 4х35

	506. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82, Победы
	0,480
	А50, 4х50

	507. 
	
	0,060
	А35, 4х35

	508. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82  магазин
	1,320
	А35, 4х35

	509. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82  Владимировская
	1,085
	А50, 4х50

	510. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП82 пр.3, Ротная
	0,960
	А35, 4х35

	511. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83, Победы
	1,776
	А50, 4х50

	512. 
	
	0,148
	А50, 4х50

	513. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3, Б.Хмельницкого
	1,628
	А50, 4х50

	514. 
	
	0,178
	А50, 4х50

	515. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3,  Братская
	1,496
	А50, 4х50

	516. 
	
	0,136
	А50, 4х50

	517. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Калинина 
	1,236
	А35, 4х35

	518. 
	
	0,054
	А35, 4х35

	519. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Первомайская  
	0,450
	А35, 4х35

	520. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Революционная 
	1,472
	А50, 4х50

	521. 
	
	0,103
	А50, 4х50

	522. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП86 пр. Школа  
	0,166
	А50, 4х50

	523. 
	
	0,399
	СИП-2А, 3х50+54,6

	524. 
	ВЛ-0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/3-125/7
	0,275
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	525. 
	
	0,055
	СИП-2А, 3х50+54,6

	526. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП86  пр. МЭЗ  
	1,267
	А50, 4х50

	527. 
	
	0,023
	А50, 4х50

	528. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. МЭЗ   
	0,630
	А35, 4х35

	529. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. Сах. Завод  
	1,408
	А50, 4х50

	530. 
	
	0,064
	А35, 4х35

	531. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП87  пр. 1-я  Конная
	2,010
	А35, 4х35

	532. 
	
	0,060
	А35, 4х35

	533. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП88 пр. Сквер
	0,143
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	534. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Войкова  
	1,110
	А35, 4х35

	535. 
	
	0,060
	А35, 4х35

	536. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Победы 
	1,710
	А35, 4х35

	537. 
	
	0,060
	А35, 4х35

	538. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Фруктовая  
	0,720
	А50, 4х50

	539. 
	
	0,180
	А35, 4х35

	540. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. К.Маркса  
	0,410
	А35, 4х35

	541. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Красная 
	0,420
	А35, 4х35

	542. 
	
	0,120
	А35, 4х35

	543. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП92 пр. Абонентский
	1,187
	А35, 4х35

	544. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	545. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Солнечное
	2,070
	А35, 4х35

	546. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	547. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Проточное 
	2,070
	А50, 4х50

	548. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. 40 лет Октября
	0,435
	А35, 4х35

	549. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр.Абонентское
	0,360
	А50, 4х50

	550. 
	
	0,120
	А50, 4х50

	551. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96 пр. Магазин
	0,300
	А35, 4х35

	552. 
	ВЛ-0,4кВ ТП96, пр.  Домострой
	0,170
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	553. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП97 пр. Абонентский
	0,726
	А35, 4х35

	554. 
	
	0,069
	А35, 4х35

	555. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП103 пр. Абонентское
	0,849
	А50, 4х50

	556. 
	
	0,141
	А50, 4х50

	557. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105  пр..Ленинградский
	0,150
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	558. 
	
	0,540
	А35, 4х35

	559. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр, Турчанинова
	0,045
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	560. 
	
	0,360
	А35, 4х35

	561. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр Чапаева  
	0,150
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	562. 
	
	0,780
	А35, 4х35

	563. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр.  Леонтьева
	0,030
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	564. 
	
	0,590
	А35, 4х35

	565. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2 Химическая
	0,702
	А50, 4х50

	566. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2  Тополиный
	0,627
	А50, 4х50

	567. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.1,  Сказочная
	1,710
	А35, 4х35

	568. 
	
	0,180
	А35, 4х35

	569. 
	ВЛ-0,38 кВ ТП 108 пр. Абонентское
	2,810
	А35, 4х35

	570. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП109 пр.1Абонентское
	1,667
	А35, 4х35

	571. 
	
	0,068
	А35, 4х35

	572. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110, Победы  
	0,540
	А50, 4х50

	573. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр Привокзальная  
	2,040
	А35, 4х35

	574. 
	
	0,060
	А35, 4х35

	575. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр К.Цеткин
	1,620
	А35, 4х35

	576. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	577. 
	ВЛИ-0,4 кВ ТП110  ж/д  Д.Бедного 115
	0,235
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	578. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП119пр.2,  Привокзальная
	0,720
	А35, 4х35

	579. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП119 пр. Гвардейская 
	1,166
	А35, 4х35

	580. 
	
	0,184
	А35, 4х35

	581. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120пр. Островского  
	1,402
	А50, 4х50

	582. 
	
	0,218
	А50, 4х50

	583. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120пр. Шервашидзе
	0,562
	СИП-2А, 3х50+54,6

	584. 
	
	0,162
	СИП-2А, 3х35+54,6

	585. 
	
	0,240
	А50, 4х50

	586. 
	
	1,150
	А35, 4х35

	587. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Победы 
	0,788
	А35, 4х35

	588. 
	
	0,082
	А35, 4х35

	589. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Победы  
	1,740
	А50, 4х50

	590. 
	
	0,240
	А35, 4х35

	591. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Братская  
	1,320
	А35, 4х35

	592. 
	
	0,030
	А35, 4х35

	593. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП121 пр. Лермонтова 
	0,960
	А35, 4х35

	594. 
	
	0,090
	А35, 4х35

	595. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Абонентское
	1,475
	А35, 4х35

	596. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122пр. Кирпичный
	2,532
	А35, 4х35

	597. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Дачи 
	2,663
	А35, 4х35

	598. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Тимошенко
	1,271
	А35, 4х35

	599. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Урожайная
	1,242
	А35, 4х35

	600. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр.Ломоносова
	0,562
	А35, 4х35

	601. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр. Новая
	1,720
	А35, 4х35

	602. 
	ВЛ-0,4 кВТП123 пр. Коттеджи, домики
	0,525
	А35, 4х35

	603. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.Рынок
	0,937
	А35, 4х35

	604. 
	
	0,028
	А35, 4х35

	605. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.ж/д Мира 211/5
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	606. 
	ВЛ-0,4кВ ТП128 пр. Шервашидзе
	0,120
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	607. 
	ВЛ-0,4кВТП129 пр.Мира
	0,550
	СИП-2А, 3х70+54,6

	608. 
	
	0,650
	А35, 4х35

	609. 
	ВЛ-0,4кВТП129 пр. Калинина
	0,206
	СИП-2А, 3х50+54,6

	610. 
	
	0,076
	СИП-2А, 3х35+54,6

	611. 
	
	0,270
	А50, 4х50

	612. 
	
	0,572
	А35, 4х35

	613. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП130 пр.Абонентское, ж/д №307,№305,№305/3
	0,040
	СИП-2А, 3х50+54,6

	614. 
	
	0,715
	А50, 4х50

	615. 
	
	0,045
	АВВГ 3х50+35

	616. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.3, Филатова 
	1,575
	А35, 4х35

	617. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.1, Ставропольское
	0,990
	А35, 4х35

	618. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП134 пр.2. Ладожское
	1,145
	А35, 4х35

	619. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП  136 пр. Абонентское
	0,182
	А50, 4х50

	620. 
	
	0,068
	А50, 4х50

	621. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр Декабристов
	1,149
	А50, 4х50

	622. 
	
	0,201
	А50, 4х50

	623. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр. Гагарина
	0,960
	А50, 4х50

	624. 
	
	0,150
	А50, 4х50

	625. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Весенний
	0,570
	А35, 4х35

	626. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Филатова
	1,160
	А50, 4х50

	627. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП141пр. 1 Абонентское
	2,940
	А35, 4х35

	628. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145 пр.1, Абоненский , водокачка
	0,330
	А35, 4х35

	629. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.2, Лесхоз
	0,835
	А35, 4х35

	630. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.3, Поселок
	0,674
	А35, 4х35

	631. 
	
	0,016
	А35, 4х35

	632. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП151 ,  пр Озерная
	0,126
	А50, 4х50

	633. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП154 пр.  Щорса
	1,260
	А35, 4х35

	634. 
	
	0,110
	А35, 4х35

	635. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП156 ,  пр Магазин
	0,200
	А35, 4х35

	636. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП156 ,  пр  Сигнальная
	0,760
	А35, 4х35

	637. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП158 пр. Абонентская 
	0,510
	А50, 4х50

	638. 
	ВЛ-0,4 кВ ТП168, пр. Гвардейская, Ворошилова
	0,026
	СИП-2А, 3х70+1х54,6

	639. 
	
	0,210
	СИП-2А, 3х50+1х54,6

	640. 
	
	0,145
	СИП-2А, 3х35+1х54,6

	641. 
	
	0,390
	А35, 4х35

	642. 
	
	0,120
	А16, 2х16

	643. 
	
	0,240
	А16, 2х16

	644. 
	Воздушные сети электропередач низкого напряжения п.Сахарного завода
	6,330
	А25, 4х25

	645. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 1245 
	6,220
	А25, 4х25

	646. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 234 
	4,900
	А25, 4х25

	647. 
	
	0,200
	СИП-2А, 4х25

	648. 
	Воздушная ЛЭП 0,4 кВ,ТП № 1201 
	3,710
	А25, 4х25

	
	Наименование объекта
	Протяжен-                                 ность, км
	Марка, сечение провода

	 
	Кабельные линии электропередач 10 кВ
	
	

	649. 
	КЛ-10 кВ ТП 55-ЛАБ1. фидер №3
	0,060
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	650. 
	КЛ-10кВ ТП55-ТП 100
	0,910
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	651. 
	КЛ-10кВ ЦРП1-ТП 135
	0,054
	АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	652. 
	КЛ-10кВ ТП126-96
	0,214
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2

	653. 
	КЛ-10кВ ТП88-126
	0,450
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	654. 
	КЛ-10кВ ТП88-ТП93
	0,353
	ААБл -10кВ,сеч 3х70мм2

	655. 
	КЛ-10кВ ТП88-ТП70
	0,265
	АСБ-10кВ, сеч 3х185мм2

	656. 
	КЛ-10 кВ ТП23-70
	1,180
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	657. 
	КЛ-10кВ ЦРП1 -ТП33
	1,665
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	658. 
	КЛ-10кВ ТП62-ТП33
	0,560
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	659. 
	 КЛ-10 кВ ТП62-ТП40.
	0,225
	АСБ -10 сеч 3х70мм2

	660. 
	КЛ-10 кВ ТП40-39
	0,520
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2

	661. 
	КЛ-10 кВ ТП40-111
	0,800
	АСБ -10кВ, сеч 3х70мм2

	662. 
	КЛ-10 кВ ТП111- 93
	0,500
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2

	663. 
	КЛ-10 кВ ТП116 -24, оп №5.
	0,150
	АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2

	664. 
	КЛ-10 кВ ТП109-24
	0,150
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	665. 
	КЛ-10кВ ТП109-ТП118
	0,313
	АСБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	666. 
	КЛ-10кВ ТП118-ТП25
	0,465
	АСБ-10кВ, сеч 3х95м м2

	667. 
	КЛ-10 кВ ТП86-РП1-ТП18
	0,450
	АСБ -10 сеч 3х150 мм2; 3х70мм2

	668. 
	КЛ-10 кВ ТП 86-117
	0,230
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	669. 
	КЛ-10 кВ ТП 89-117
	0,960
	ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2

	670. 
	КЛ-10 кВ ТП 89-131
	0,060
	ААШВ-10кВ сеч 3х95мм2

	671. 
	КЛ-10кВ ТП73-ТП131
	0,300
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	672. 
	КЛ-10кВ ТП5, оп.№1
	0,300
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	673. 
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП5
	0,090
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	674. 
	КЛ-10 кВ ТП5-ЦРП1
	0,075
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	675. 
	КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП71
	0,092
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	676. 
	КЛ-10 кВ ТП34-136, оп.№5/5
	0,385
	АСБ -10кВ, сеч 3х185мм2

	677. 
	КЛ-10 кВ ТП86-ТП84- ТП61-ЦРП1
	1,500
	ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2

	678. 
	КЛ-10 кВ ТП116-10, оп№5
	0,150
	АСБ -10кВ,  сеч 3х50 мм2;

	679. 
	КЛ-10кВ ТП 133-ТП159 , в сторону ТП13
	0,212
	ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	680. 
	КЛ-10 кВ КТП59-врезка в ВЛ10кВ ТП129-7
	0,286
	2АПвПу2Г 3(1х150/35-10)  прокол 52м

	681. 
	КЛ-10 кВ ТП8-124
	0,123
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	682. 
	КЛ-10 кВ ТП18-124
	1,573
	ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2

	683. 
	КЛ-10кВ ТП128- врезка в ВЛ10кВ ТП153-57
	0,116
	2ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	684. 
	КЛ-10 кВ РП-ТП1(резерв)
	0,200
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	685. 
	КЛ-10 кВ РП-ТП1
	0,200
	АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2

	686. 
	КЛ-10 кВ ТП106 оп.№3 
	0,740
	2АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2

	687. 
	КЛ-10 кВ РТП-ТП12
	0,385
	ААБ-10кВ, сеч. 3х50 мм2

	688. 
	КЛ-10 кВ ТП65-РТП. фидер №14.
	0,780
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	689. 
	КЛ-10кВ ТП81-ТП130
	0,120
	АСБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	690. 
	КЛ-10кВ ТП95-Лаб 2
	0,630
	ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2

	691. 
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП35
	0,120
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	692. 
	КЛ-10 кВ ТП63 врезка в  ВЛ10кВ ТП125
	0,120
	ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2

	693. 
	КЛ-10 кВ ТП 39- 41
	0,390
	АСБ -10кВ, сеч 3х50 мм2

	694. 
	КЛ-10 кВ ТП62-ТП37
	0,270
	ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2

	695. 
	КЛ-10 кВ ТП77-102-115-114-163
	0,730
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	696. 
	КЛ-10 кВ ТП127-83
	0,700
	ААШВу-10кВ, сеч 3х120мм2

	697. 
	КЛ-10 кВ ТП56-127
	0,127
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	698. 
	КЛ-10 кВ ТП110-121, оп.№ 4
	0,130
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	699. 
	КЛ-10 кВ ТП110-РП2, оп.№4
	0,130
	ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	700. 
	КЛ-10 кВ ТП75 оп.№18 врезка ВЛ10 кВ ТП165-137
	0,160
	2ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2

	701. 
	КЛ-10 кВ ТП103-РЛНД
	0,143
	АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2

	702. 
	КЛ-10кВ ТП95 - ТП79 
	0,070
	АСБ-10 кВ, сеч 3х120мм2

	703. 
	КЛ-10кВ ТП 15, оп№1, с/т «Химик»
	0,015
	АПвПу-10кВ, сеч 3(1х120/16мм2)

	 
	Кабельные линии электропередач 0,4 кВ
	
	

	704. 
	КЛ-0,4 ТП1  ж/д Революционная 367
	0,550
	АПВБ-1кВ, сеч 3х50+1х25

	705. 
	КЛ-0,4 от ТП-1 ж/д  Революционная 369, оп №3-3
	0,033
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	706. 
	КЛ-0,4  ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 1
	0,230
	ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х120

	707. 
	КЛ-0,4 ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 2
	0,230
	ААШВ-1кВ, сеч 4х120

	708. 
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20 Калинина 120, ввод 1
	0,280
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	709. 
	КЛ-0,4  ТП 8  д/сад  №20 Калинина 120, ввод 2
	0,280
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	710. 
	КЛ-0,4  ТП 8  ж/д  Калинина 116
	0,060
	АПВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	711. 
	КЛ-0,4  ТП8  (общ. Калинина 118- ж/д. Мира 211/3)
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 4х35

	712. 
	КЛ0,4кВ ТП12-Школа№11
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х50

	713. 
	КЛ0,4 кВ ТП15  очистные сооружения
	0,035
	АСБ-1кВ, сеч 3х50+1х25

	714. 
	КЛ0,4кВ  ТП15 с/т Химик
	0,045
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70

	715. 
	КЛ0,4кВ   ТП28-ДК, ул.Школьная,175
	0,050
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70

	716. 
	КЛ0,4кВ   ТП28-контора, ул.Школьная,177
	0,150
	АВВГ-1 кВ, сеч 4х70

	717. 
	КЛ0,4кВ  ТП40 к.т Восход
	0,100
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50

	718. 
	КЛ0,4кВ  ТП41-ж/д 16кв. Глущенко,1
	0,232
	АВВГ-1кВ, сеч 4х50

	719. 
	КЛ0,4кВ  ТП48- д/с №10
	0,020
	АВВГ-1кВ, сеч 4х70

	720. 
	КЛ0,4кВ  ТП48- ж/д Турчанинова 86/3
	0,248
	АВВГ-1кВ, сеч 3х120+1х50

	721. 
	КЛ0,4кВ  ТП56 хоз блок медучилища
	0,260
	2ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	722. 
	КЛ-0,4 ТП 57  ж/д Калинина 81
	0,218
	АСБ-1кВ, сеч 3х120

	723. 
	КЛ0,4кВ  ТП57 ж/д  ДОК, Революционная, 366/1
	0,365
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35

	724. 
	КЛ0,4кВ ТП59 ж/д  Калинина176
	0,127
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х70

	725. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д Турчанинова  188
	0,260
	АВВГ-1 кВ, сеч 3х70+1х35

	726. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д Турчанинова 192
	0,133
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	727. 
	КЛ-0,4  ТП-63  ж/д  Делегатская 11/1
	0,107
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	728. 
	КЛ0,4 кВ ТП65 ж/д  пер Колхозный №28, №26
	0,130
	2АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70

	729. 
	КЛ0,4кВ  ТП65 ж/д Мира 311
	0,174
	ААШВ-1кВ, сеч 3х95+1х70

	730. 
	КЛ-0,4 ТП 71 (до плав. бассейна)
	0,264
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	731. 
	КЛ0,4кВ  ТП71 здание налоговой инспекции
	0,113
	АПВГ-1кВмм2, сеч 3х70+1х35

	732. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/1
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	733. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/2
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	734. 
	КЛ-0,4  ТП73  д/с -ж/д Некрасова 30/3
	0,120
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы)

	735. 
	КЛ0,4кВ  ТП83 ж/д АК1197
	0,287
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	736. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 127
	0,086
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95

	737. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 125/1
	0,137
	АВВГ-1кВ, сеч 3х150 мм2

	738. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д Мира 139
	0,126
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95

	739. 
	КЛ0,4кВ  ТП86  ж/д 50 лет Октября 30/1
	0,260
	ААВГ-1кВ, сеч 3х95

	740. 
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/1
	0,236
	АВВГ-1кВ, сеч 4х95

	741. 
	КЛ-0,4кВ ТП89  ж/д  Мира 211/7 - ж/д Калинина 122
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70

	742. 
	КЛ-0,4кВ ТП89  ж/д  Мира 211/7- ж/д Некрасова 21/2; 21/1
	0,035
	АПВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16

	743. 
	КЛ-0,4  ТП 89  ж/д  Мира 211/4
	0,160
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70

	744. 
	КЛ-0,4  ТП 89   ж/д  Некрасова 23
	0,200
	АПВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50

	745. 
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/7
	0,070
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70

	746. 
	КЛ-0,4 ТП 89 ж/д  Мира 211/6
	0,275
	ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х35

	747. 
	КЛ-0,4  ТП110   ж/д  Д.Бедного 119
	0,135
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	748. 
	КЛ-0,4  ТП110   ж/д   Д.Бедного 123
	0,072
	АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	749. 
	КЛ-0,4 ТП 110  ж/д  Б.Хмельницкого 116/1
	0,048
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х16

	750. 
	КЛ-0,4 ТП 110  ж/д  Б.Хмельницкого 116/2
	0,073
	АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	751. 
	КЛ0,4кВ ТП118  ж/д  Урицкого 2, 4 
	0,110
	ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	752. 
	КЛ-0,4  ТП 124  ж/д 136 кв, Мира  211/8
	0,420
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х120+1х70

	753. 
	КЛ-0,4  ТП 124 -  Мира  211/8
	0,820
	2ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х95

	754. 
	КЛ-0,4  ТП 124 ж/д Пионерская 34
	0,360
	АВВГ-1кВ, сеч 4х120

	755. 
	КЛ-0,4 ТП 125  ж/д Делегатская 16 
	0,175
	ААБ-1кВ, сеч 4х95

	756. 
	КЛ-0,4 ТП 125   ж/д Заводская 4
	0,160
	ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35

	757. 
	КЛ-0,4 ТП 127 ж/д  Д.Бедного 107
	0,083
	АСБ-1кВ, сеч 3х70

	758. 
	КЛ0,4кВ  ТП128 ж/д  Шервашидзе,67
	0,025
	АСБ-1 кВ, сеч 4х35

	759. 
	КЛ0,4кВ  ТП129  ж/д 47 кв.  Лозового, 41/1
	0,130
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70

	760. 
	КЛ0,4кВ ТП130 оп.№6-общ  Калинина, 307, ж/д Калинина 305/1
	0,239
	АВВГ -1кВ, сеч 3х50+1х25

	761. 
	КЛ0,4кВ  ТП130 ж/д   Калинина, 305/2
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 4х25

	762. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №1  
	0,062
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35

	763. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №2  
	0,101
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35

	764. 
	КЛ0,4кВ  ТП133  д/ж №3 
	0,131
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35

	765. 
	КЛ0,4кВ  от ТП134  пр.Ставропольское
	0,100
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50

	766. 
	КЛ-0,4 ТП 138   ж/д  Школьная 169/1,2,3,4
	0,324
	АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х25

	767. 
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ ТП № 1202
	0,200
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50

	768. 
	
	0,200
	АВВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16

	769. 
	Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ, ТП № 1233 ул.Красная
	0,070
	АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50

	
	
	0,130
	АВВГ-1кВ, сеч 4х35



Движимое имущество
	№ п.п.
	Наименование имущества
	Год выпуска
	Состав имущества

	1
	2
	3
	4

	615
	Система АСКУЭ 
	2001
	Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии АСКУЭ. Состав оборудования: электросчётчик универсальный многотарифный ЦЭ6850-23 шт.

	616
	Щит диспетчерский ДГ-МВ
	1978
	Щит диспетчера электросетей. Материал комбинированный (ДВП, Ст.3)

	617
	Динамометр
	1993
	Марка, модель - ДПУ-20-1.Пределы измерения: наибольший/наименьший-20/2 кН 

	618
	Станок радиально-сверлильный
	1998
	Станок радиально-сверлильный. Марка, модель 2К52.

	619
	Станок токарно-винтовой (сверлильный)
	1986
	Станок токарно-винторезный. Марка, модель -1К62 РМЦ-1000 мм.

	620
	Станок токарно-винтовой (фрезерный)
	1998
	Станок вертикально-фрезерный мод.6Р13. Размер стола – 320х1250 мм.

	621
	Станок токарный
	1976
	Станок токарно-винторезный. Марка, модель -16К20. РМЦ-1500 мм.

	622
	Станок шлифовальный
	1979
	Станок точильно-шлифовальный. Диаметр и количество кругов -2х300

	623
	ТелеустановкаУТУ-У-1420
	1991
	Устройство телемеханического управления сетями наружного освещения УТУ-4М-20. Количество управляемых объектов-20

	624
	Радиостанция «Motorolla»
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.

	625
	Радиостанция «Motorolla»1
	2001
	Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4.

	Транспорт

	№п/п
	Наименование имущества, марка, модель
	Год выпуска
	Регистрационный №

	626
	Прицеп  Д-65
	1994
	23 КУ 3304

	627
	Автомобиль спецназначения Автоподъёмник АП 17А-04
	2001
	В 647 УН 23



Земельные участки
	№ п/п
	Наимено-вание имущест-ва
	Адрес
	Кадастровый 
номер
	Площадь (кв.м.)
	Категория земель
	Вид разрешенного использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Калинина-улица Ротная
	23:46:0401041:269
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	2
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул Калинина, трансформа-торная подстанция
	23:46:0401005:1315 
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	3
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Константи-нова
	23:46:0204005:147
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	4
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского
	23:46:0203032:54
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	5
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Красная
	23:46:0204027:407
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	6
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Первомайс-кая
	23:46:0204023:416
	110
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	7
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.Достоевско-го
	23:46:0204024:236
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций


	8
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Толстого-Константинова
	23:46:0204015:168
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	9
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Константи-нова
	23:46:0203048:86
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	10
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко
	23:46:0202076:57
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	11
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Пирогова-улица Артиллерийс-кая
	23:46:0104048:132
	55
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	12
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Леонтьева-
ул. Пирогова
	23:46:0104029:31
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	13
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Славашеви-ча-ул.Пушкина
	23:46:0201042:192
	37
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	14
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Ленина/
ул.Советская
	23:46:0202071:89
	63
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	15
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.К.Маркса
	23:46:0202086:94
	44
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	16
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанино-ва-ул.Глущенко
	23:46:0202082:39
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	17
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса ул.
	23:46:0202057:170
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	18
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Школьная
	23:46:0202043:48
	57
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	19
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.К.Маркса-улица Военная
	23:46:0104035:76
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	20
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Химическая
	23:46:0104012:88
	39
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	21
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанино-ва-ул.Красина
	23:46:0104013:68
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	22
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул. Артилле-рийская-улица Д.Бедного
	23:46:0104048:133
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	23
	Земельный участок
	г.Лабинск,     
ул. 50 лет Октября-ул.Калинина
	23:46:0204037:632
	41
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	24
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Школьная
	23:46:0202015:110
	40
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	25
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Калинина
	23:46:0401040:320
	73
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	26
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Селиверсто-ва
	23:46:0201044:186
	84
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	27
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Турчанино-ва/ул. Красноармейс-кая
	23:46:0202032:330
	60
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	28
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Колхозная
	23:46:0402005:501
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	29
	Земельный участок
	г.Лабинск,
ул. Ленина
	23:46:0204008:103
	33
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	30
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Декабристов
	23:46:0204026:159
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	31
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Некрасова
	23:46:0401006:390
	43
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	32
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Б.Хмель-ницкого
	23:46:0103002:141
	75
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	33
	Земельный участок
	г.Лабинск,  ул.Мира
	23:46:0204036:1283
	78
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	34
	Земельный участок
	г.Лабинск,  ул.Мира, д.300
	23:46:0401005:1319
	28
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	35
	Земельный участок
	 г.Лабинск, ул.К.Маркса
	23:46:0204009:498
	53
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций


	36
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул. Лермонтова
	23:46:0203001:585
	101
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	37
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.К.Маркса
	23:46:0202086:95
	35
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	38
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Пушкина
	23:46:0202093:256
	86
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	39
	Земельный участок
	г.Лабинск,  
 ул.  Мира
	23:46:0401005:1316
	60
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	40
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.,Демьяна Бедного  107А
	23:46:0103027:822
	76
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	41
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул. Шервашидзе
	23:46:0204036:1282
	42
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	42
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
ул. Калинина
	23:46:0402005:502
	58
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	43
	Земельный участок
	г.Лабинск, 
квартал 300
	23:46:0401005:1318
	28
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций

	44
	Земельный участок
	г.Лабинск, ул.Красная , д.390А
	23:46:0402013:516
	57
	Земли населённых пунктов
	Для эксплуатации трансформа-торных подстанций




Способ приватизации имущества: Продажа муниципального имущества на конкурсе. Конкурс открытый по составу участников, с закрытой формой подачи предложения о цене муниципального имущества, с обременением обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обязательства), публичным сервитутом и иными обязательными обременениями в отношении приватизируемого муниципального имущества.
Начальная цена имущества – 185 000 719 рублей. 
Форма подачи предложений о цене имущества: Предложение о цене имущества подается участниками конкурса в запечатанных конвертах.
Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению победителем конкурса в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи. Рассрочка платежа не предоставляется. 
Размер задатка: (20% начальной цены) в сумме 37 000 143,8 рублей. 
Обременения, обязательные для выполнения покупателем объектов электросетевого хозяйства:
1.	Инвестиционные обязательства – обязательства по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов электросетевого хозяйства, определенные утвержденной инвестиционной программой субъекта электроэнергетики Акционерного общества «НЭСК-электросети», утверждённой приказом региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.08.2014 № 42-2014-э «Об утверждении инвестиционной программы АО «НЭСК-электросети» на 2015-2019 годы в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                              «Об электроэнергетике» (далее - Инвестиционная программа) согласно приложению к условиям приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района (прилагается): 
1.1.	Соблюдение положений и условий утвержденной Инвестиционной программы, в том числе в части строительства новых объектов электросетевого хозяйства, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства.
1.2.	Срок исполнения предусмотренных в настоящем документе инвестиционных обязательств не может превышать трех лет, превышение указанного срока является существенным нарушением инвестиционных обязательств.
1.3.	Сохранение инвестиционных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства в случае перехода права собственности на такие объекты к другому лицу.
В случае существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем приватизированного имущества орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа этого имущества, стоимость которого определяется по результатам проведения оценки такого имущества в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие существенного нарушения инвестиционного обязательства и (или) эксплуатационного обязательства.
[bookmark: sub_300013]Инвестиционные обязательства и (или) эксплуатационные обязательства в отношении приватизированного имущества сохраняются в случае перехода права собственности на него к другому лицу.
2.	Эксплуатационные обязательства – обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:
2.1.	Эксплуатация объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19 июня 2003 года № 229.
2.2.	Электроснабжение потребителей с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
2.3.	Обеспечение требований к качеству электроэнергии согласно                     ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенному в действие приказом Росстандарта от 22 июля 2013 года № 400-ст.
Эксплуатационные обязательства в части максимального периода прекращения и (или) предоставления потребителям товаров, услуг и допустимый объём не предоставления соответствующих товаров, услуг регламентируются Правилами полного и (или) частичного ограничения                    режима потребления электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442                                    «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», и Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (далее - Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг). 
Согласно Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг для первой и второй категорий надежности допустимое число часов отключения в год и сроки восстановления энергоснабжения определяются сторонами в договоре в зависимости от параметров схемы электроснабжения, наличия резервных источников питания и особенностей технологического процесса осуществляемой потребителем услуг (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключен договор) деятельности, но не могут быть более величин, предусмотренных для третьей категории надежности. Для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
При внесении изменений в перечисленные нормативные правовые акты покупатель должен руководствоваться ими с учетом внесенных изменений с даты их вступления в законную силу.
В случае отмены перечисленных в данном пункте нормативных правовых актов покупатель обязан исполнять требования действующего законодательства.   
Условия инвестиционных и эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, являющихся сложными вещами, распространяются на все составные части указанных объектов. 
Порядок осуществления контроля за исполнением эксплуатационных обязательств устанавливается постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
3.	Договор аренды объектов электросетевого имущества Лабинского городского поселения Лабинского района № 1 от 21 марта 2016 года. 
4.	Договор аренды земельных участков муниципальной собственности Лабинского городского поселения Лабинского района № 27 от 27 июня                      2016 года.
5.	Обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по целевому назначению.
6.	Публичный сервитут в виде обязанности собственника допускать ограниченное использование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно:
обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд;
обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических и иных знаков;
[bookmark: sub_3210116]обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
обеспечивать беспрепятственный доступ к существующим сетям уличного освещения и  линиям связи, расположенным на приватизированном имуществе. 
[bookmark: sub_527]Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного сервитута.
[bookmark: sub_5271]Предусмотренные настоящей статьей ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного сервитута).
[bookmark: sub_528]В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке приватизации муниципального имущества, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, на основании решения суда:
указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том числе публичного сервитута;
с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения, в том числе публичного сервитута, в доход Лабинского городского поселения Лабинского района.
[bookmark: sub_529]Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или их условия могут быть изменены в случае:
отсутствия или изменения общественного интереса в обременении, в том числе в публичном сервитуте;
невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому назначению.
[bookmark: sub_530]Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение их условий допускается на основании решения органа, принявшего решение об условиях приватизации, либо на основании решения суда, принятого по иску собственника имущества.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество, при условии выполнения условий конкурса.
Срок заключения договора купли-продажи: договор купли-продажи заключается с победителем конкурса в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов конкурса.
Срок оплаты имущества: победитель конкурса оплачивает приобретаемое имущество не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения 						  П.В. Манаков




2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к условиям приватизации муниципального имущества Лабинского городского поселения
Лабинского района







ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
отношении приватизируемых объектов электросетевого хозяйства 
Лабинского городского поселения Лабинского района
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