СОВЕТ                    ПРОЕКТ

ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от   				                           	                            		№

г. Лабинск

О внесении изменений в решение Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 февраля 2019 года № 347/90 «Об утверждении начальной цены объектов муниципального имущества Лабинского городского поселения Лабинского района, подлежащих приватизации»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,                                 руководствуясь статьёй 63 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района Совет Лабинского городского поселения Лабинского района,                          Совет Лабинского  городского поселения Лабинского района Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 февраля 2019 года № 347/90 «Об утверждении начальной цены объектов муниципального имущества Лабинского городского поселения               Лабинского района, подлежащих приватизации», изложив приложение к решению в новой редакции (прилагается).

2. Отделу по организационной работе администрации Лабинского                           городского поселения Лабинского района (Чижиков) опубликовать настоящее             решение в средствах массовой информации.

3. Признать утратившим силу решение Совета Лабинского городского                поселения  Лабинского района от 28 марта 2019 года № 356/91 «О внесении                 изменений в решение Совета Лабинского  городского  поселения  Лабинского       района  от 27 февраля 2019 года № 347/90 «Об утверждении начальной цены                объектов муниципального имущества Лабинского городского поселения                           Лабинского района, подлежащих приватизации».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет             по вопросам экономики, бюджета, финансам, налогам, законности (Садчиков).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Лабинского городского

поселения Лабинского района 		                                        	М.И. Артеменко

Глава Лабинского городского поселения

Лабинского района                                                                      	А.Н. Курганов

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Лабинского               городского поселения

Лабинского района

от 			№

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета Лабинского              городского поселения

Лабинского района

от 27.02.2019  № 347/90

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов электросетевого хозяйства Лабинского городского поселения Лабинского района, подлежащих приватизации

| № п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуа-тацию (год приобре- тения) | Кадастровый номер | Адрес места нахождения, площадь (кв.м.) | Начальная цена объекта, без учета НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Недвижимое имущество |  |  |  |  |
| - 1 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 7 | 1968 | 23:46:0401062:624 | г.Лабинск, ул.Калинина-ул.Ротная, площадь 26,5 кв.м. | 318 951 |
| - 2 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 8 | 1964 | 23:46:0401062:626 | г.Лабинск, ул.Калинина, площадь 27,6 кв.м. | 360 052 |
| - 3 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 10 | 1962 | 23:46:0204004:131 | г.Лабинск, ул. Константинова, площадь 22,9 кв.м. | 381 687 |
| - 4 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 13 | 1966 | 23:46:0202057:114 | г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского, площадь 23,0 кв.м. | 312 875 |
| - 5 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 18 | 1982 | 23:46:0402013:389 | г.Лабинск, ул.Красная, площадь 24,4 кв.м. | 351 187 |
| - 6 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 19 | 1951 | 23:46:0204023:331 | г.Лабинск, ул.Первомайская, площадь 66,3 кв.м. | 754 385 |
| - 7 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 22 | 1967 | 23:46:0203057:217 | г.Лабинск, ул.Достоевского, площадь 22,6 кв.м. | 291 612 |
| - 8 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 23 | 1964 | 23:46:0204015:137 | г.Лабинск, ул.Толстого-ул.Константинова, площадь 23,8 кв.м. | 407 662 |
| - 9 | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 24 | 1963 | 23:46:0204004:132 | г.Лабинск, ул.Константинова, площадь 22,6 кв.м. | 297 192 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 25 | 1963 | 23:46:0202093:168 | г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко, площадь 24,3 кв.м. | 375 860 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 29 | 1960 | 23:46:0202006:81 | г.Лабинск, ул.Пирогова-ул.Артиллерийская, площадь 40,8 кв.м. | 712 913 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция №30 | 1965 | 23:46:0202006:82 | г.Лабинск, ул.Леонтьева-ул.Пирогова, площадь 24,3 кв.м. | 407 662 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 37 | 1964 | 23:46:0201042:177 | г.Лабинск, ул.Славашевича- ул.Пушкина, площадь 19,1 кв.м. | 198 921 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 39 | 1968 | 23:46:0204010:268 | г.Лабинск, ул.Ленина ул.Советская, площадь 40,5 кв.м. | 631 826 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 40 | 1961 | 23:46:0204009:347 | г.Лабинск, ул. К. Маркса, площадь 29,6 кв.м. | 483 664 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 41 | 1962 | 23:46:0104011:266 | г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Глущенко, площадь 23,6 кв.м. | 384 601 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 42 | 1962 | 23:46:0202057:115 | г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.К.Маркса, площадь 24,0 кв.м. | 381 687 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 43 | 1982 | 23:46:0202026:175 | г.Лабинск, ул.Школьная, площадь 33,0 кв.м. | 371 644 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 45 | 1966 | 23:46:0204009:348 | г.Лабинск, ул.К. Маркса-ул.Военная, площадь 23,7 кв.м. | 419 193 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 46 | 1995 | 23:46:0104012:75 | г.Лабинск, ул.Химическая, площадь 24,2 кв.м. | 468 663 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 48 | 1966 | 23:46:0104011:268 | г.Лабинск, ул.Турчанинова-ул.Красина, площадь 24,2 кв.м. | 394 892 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 56 | 1964 | 23:46:0104037:55 | г.Лабинск, ул.Артиллерийская-ул.Д.Бедного, площадь 32,1 кв.м. | 479 078 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 57 | 1970 | 23:46:0204036:907 | г.Лабинск, ул.50 лет Октября-ул.Калинина, площадь 25,0 кв.м. | 340 958 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 58 | 1982 | 23:46:0202026:176 | г.Лабинск, ул.Школьная, площадь 23,8 кв.м. | 392 102 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 59 | 1994 | 23:46:0401062:625 | г.Лабинск, ул.Калинина, площадь 42,5 кв.м. | 639 761 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 62 | 1951 | 23:46:0201044:159 | г.Лабинск, ул.Селивёрстова, площадь 41,5 кв.м. | 519 806 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 63 | 1968 | 23:46:0104011:267 | г.Лабинск, ул.Турчанинова- ул.Красноармейская, площадь 24,2 кв.м | 410 079 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 65 | 1968 | 23:46:0402005:341 | г.Лабинск, ул.Колхозная, площадь 25,3 кв.м. | 437 418 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция№ 70 | 1989 | 23:46:0204010:267 | г.Лабинск, ул.Ленина, площадь 23,3 кв.м. | 395 512 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 71 | 1978 | 23:46:0201053:102 | г.Лабинск, ул.Декабристов, площадь 28,0 кв.м. | 474 769 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 73 | 1980 | 23:46:0401024:347 | г.Лабинск, ул.Некрасова, площадь 31,9 кв.м. | 440 501 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 78 | 1951 | 23:46:0203001:353 | г.Лабинск, ул.Б. Хмельницкого, площадь 69,0 кв.м. | 861 012 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 86 | 1972 | 23:46:0204036:908 | г.Лабинск, ул.Мира, площадь 37,2 кв.м. | 651 292 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 89 | 1982 | 23:46:0401039:58 | г.Лабинск, ул. Мира, 300 кв, площадь 27,2 кв.м. | 395 511 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 93 | 1982 | 23:46:0204009:349 | г.Лабинск, ул.К. Маркса, площадь 35,2 кв.м. | 511 438 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 110 | 1951 | 23:46:0203001:352 | г.Лабинск, ул.Лермонтова, площадь 48,3 кв.м. | 586 448 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 111 | 1983 | 23:46:0204009:350 | г.Лабинск, ул.К.Маркса, площадь 28,0 кв.м. | 477 341 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 118 | 1982 | 23:46:0202094:157 | г.Лабинск, ул.Пушкина, площадь 41,8 кв.м. | 586 448 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 124 | 1989 | 23:46:0204036:906 | г.Лабинск, ул.Мира, площадь 22,8 кв.м. | 363 583 |
|  | Здание | н/у | 23:46:0103027:808 | г.Лабинск, ул.Демьяна Бедного, 107 А, площадь 41,0 кв.м. | 635 918 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 128 | 1991 | 23:46:0204036:909 | г.Лабинск, ул.Шервашидзе, площадь 26,9 кв.м. | 486 454 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция №130 | 1998 | 23:46:0401062:623 | г.Лабинск, ул.Калинина, площадь 46,9 кв.м. | 835 719 |
|  | Нежилое здание - трансформаторная подстанция № 131 | 1985 | 23:46:0401005:1284 | г.Лабинск, 300-й квартал, площадь 27,0 кв.м. | 520 736 |
|  | Здание | н/у | 23:46:0402013:500 | г.Лабинск, ул.Красная 390А, площадь 46,3 кв.м. | 707 209 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 20 856 222 |

Оборудование трансформаторных подстанций

| № п.п. | Наименование имущества | Год выпуска (ввода в эксплуатацию) | Состав оборудования | Начальная цена объекта без учета НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | Оборудование ТП № 1 | 1970 | Трансформатор 250кВА | 30 117 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 1 ячейка | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 40 363 |
| 46 | Оборудование ТП № 7 | 1970 | Трансформатор 250кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кв.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-2шт | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кв.: 2 ячейки | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 61 895 |
| 47 | Оборудование ТП № 8 | 1972 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-5шт. | 953 |
|  |  |  | РВ10-1шт | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки | 7 583 |
|  |  |  | РС1000-1шт. | 3 736 |
|  |  |  | РПС250-8шт. | 4 772 |
|  |  |  | ЯРВ-1шт. | 643 |
|  |  |  | АЕ600-1шт. (автомат). | 2 988 |
|  | Итого: |  |  | 69 424 |
| 48 | Оборудование ТП № 10 | 1970 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ 10кВ: 6 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: 3 ячейки, | 7 583 |
|  |  |  | РВС400-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РВС250-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  |  |  | ЯРП250-1шт. | 874 |
|  | Итого: |  |  | 91 679 |
| 49 | Оборудование ТП № 12 | 1978 | Трансформатор 50 кВА. | 14 733 |
|  |  |  | РУ 10кВ | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ | 7 583 |
|  |  |  | РПС-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 43 716 |
| 50 | Оборудование ТП № 13 | 1970 | Трансформатор 630 кВА. | 49 617 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 22 750 |
|  |  |  | РС630-1шт | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-3шт. | 2 623 |
|  |  |  | РПС250-5шт | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 100 634 |
| 51 | Оборудование ТП № 15 | 1997 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | РВ-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ0,4кВ | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-3шт. | 2 623 |
|  |  |  | РПС250-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 79 482 |
| 52 | Оборудование ТП № 16 | 1974 | Трансформатор 160кВ | 24 387 |
|  |  |  | РУНН 0,4 кВ,: | 7 583 |
|  |  |  | Автоматический выключатель АЕ 250-1шт. | 2 988 |
|  |  |  | Рубильник РПС 250 - 2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 36 151 |
| 53 | Оборудование ТП № 17 | 1970 | Трансформатор 250кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 1ячейка. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 61 190 |
| 54 | Оборудование ТП № 18 | 1982 | Трансформатор 400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кв.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кв.3 щита. | 7 583 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 74 754 |
| 55 | Оборудование ТП № 19 | 1970 | Трансформатор – 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ0,4: 3 щита. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  |  |  | РПС400-3шт. | 2 623 |
|  |  |  | РПС100-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 43 648 |
| 56 | Оборудование ТП № 22 | 1970 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 77 098 |
| 57 | Оборудование ТП № 23 | 1970 | Трансформатор-250кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кв.: 6 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 1 ячейка | 7 583 |
|  |  |  | РС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-1шт. | 597 |
|  |  |  | РПС100-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 61 490 |
| 58 | Оборудование ТП № 24 | 1970 | Трансформатор 400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки | 16 900 |
|  |  |  | КСО-366 | 5 308 |
|  |  |  | ВН16-3ед | 15 925 |
|  |  |  | вводная РВ, РВО-1ед | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ: 3щита. | 7 583 |
|  |  |  | РС600-3шт. | 4 605 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  |  |  | ЯР1-639У2-1шт. | 643 |
|  |  |  | ЯБ1-2УЗ-1шт. | 643 |
|  |  |  | АЕ-7шт | 20 913 |
|  |  |  | АП-1 шт. | 108 |
|  | Итого: |  |  | 126 825 |
| 59 | Оборудование ТП № 25 | 1970 | Трансформатор 400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кв.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-1шт. | 191 |
|  |  |  | РВ-4шт. | 6 928 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт., | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  |  |  | ЯРВ6124. | 643 |
|  | Итого: |  |  | 84 497 |
| 60 | Оборудование ТП № 29 | 1973 | Трансформатор ,400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт., | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 6 ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | РС1000-1шт. | 3 736 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-8шт. | 4 772 |
|  | Итого: |  |  | 84 293 |
| 61 | Оборудование ТП № 30 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.:2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 60 825 |
| 62 | Оборудование ТП № 31 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-3шт.. | 2 623 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 55 586 |
| 63 | Оборудование ТП № 33 | 1970 | Трансформатор 180кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | РВ10-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РВТ1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 59 092 |
| 64 | Оборудование ТП № 35 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт | 874 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 59 377 |
| 65 | Оборудование ТП № 37 | 1970 | Трансформатор 400кВА. | 71 667 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16 -3шт | 572 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт., | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 102 930 |
| 66 | Оборудование ТП № 39 | 1970 | Трансформатор 250 кВА | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.:5 Ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | А3140 – 600А-2шт. | 217 |
|  |  |  | АРС630-1шт., | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  |  |  | РПС100-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 64 563 |
| 67 | Оборудование ТП № 40 | 1970 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  | Итого: |  |  | 102 518 |
| 68 | Оборудование ТП № 41 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-3шт., | 1 789 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  | Итого: |  |  | 41 898 |
| 69 | Оборудование ТП № 42 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУНН 0,4кВ. : 3 ячейки 0,4 кВ. | 7 583 |
|  |  |  | Рубильник РПС 400-4шт., | 3 496 |
|  |  |  | Рубильник РПС 250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 43 582 |
| 70 | Оборудование ТП № 43 | 1982 | Трансформатор 180кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 панели ЩО-70, в том числе, | 7 583 |
|  |  |  | 1 шт вводная с РПС 400. | 874 |
|  |  |  | РПС400-2шт | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-3шт; | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 38 745 |
| 71 | Оборудование ТП № 44 | 1973 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВНА10/630-5шт. | 953 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячеки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  | Итого: |  |  | 78 881 |
| 72 | Оборудование ТП № 45 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.3 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВНА10/630-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1 шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт, | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 60 038 |
| 73 | Оборудование ТП № 46 | 1995 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2 ячейки. | 22 750 |
|  |  |  | РПС400-3шт | 2 623 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 78 621 |
| 74 | Оборудование ТП № 48 | 1970 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС 250-5шт. | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 79 636 |
| 75 | Оборудование ТП № 55 |  | Оборудование РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ТП -55 - 8 ячеек | 46 583 |
|  |  |  | ячейка трансформатора №1 ВН-1 шт. | 191 |
|  |  |  | ячейка РВН и НОМ с РВ-1 шт., | 1 732 |
|  |  |  | ячейка КТН-100 с ВН- 1 шт., | 191 |
|  |  |  | ячейка трансформатора №2 с ВН-1 шт., | 191 |
|  |  |  | ячейка НОМ с РВ | 1 732 |
|  |  |  | ячейка к ТП-140 с ВН- 1 шт. | 191 |
|  | Итого: |  |  | 67 711 |
| 76 | Оборудование ТП № 56 | 1973 | Трансформатор 250кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ 10кВ: 6 ячеек, | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: 4 ячейки, | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-4 шт | 3 496 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  | Итого: |  |  | 67 245 |
| 77 | Оборудование ТП № 57 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 62 977 |
| 78 | Оборудование ТП № 58 | 1982 | Трансформатор 160кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кв.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВНА-3шт. | 572 |
|  |  |  | ВНП-1шт. | 191 |
|  |  |  | РУ0,4кв.:3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | Контактор на 1000ампер | 11 267 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-2 шт. | 1 193 |
|  |  |  | ЯРВ -100,ЯРВ-250. | 643 |
|  | Итого: |  |  | 64 484 |
| 79 | Оборудование ТП № 59 | 1994 | Трансформатор 100кВА. | 18 782 |
|  |  |  | РУ10кВ.:4 яч. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РВ10(шинный мост)-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кв.: 7 ячеек | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-7шт | 4 175 |
|  | Итого: |  |  | 54 742 |
| 80 | Оборудование ТП № 62 | 1962 | Трансформатор-250кВА. | 39 433 |
|  |  |  | Трансформатор-400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.:6 ячеек, | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | ВНР10/400-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ0,4кВ: 5 ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-2шт. | 3 069 |
|  |  |  | РПС400-3шт. | 2 623 |
|  |  |  | РС100-1шт. | 597 |
|  |  |  | РПС250-7шт. | 4 175 |
|  | Итого: |  |  | 126 923 |
| 81 | Оборудование ТП № 63 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек: | 16 900 |
|  |  |  | ВНА10/630-5шт. | 953 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  | Итого: |  |  | 54 937 |
| 82 | Оборудование ТП № 64 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт, | 382 |
|  |  |  | РВТ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  | Итого: |  |  | 56 015 |
| 83 | Оборудование ТП № 65 | 1970 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кв.: 5 щитов. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-зшт. | 572 |
|  |  |  | РВТ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кв.: 3 щита. | 7 583 |
|  |  |  | Автомат АЕ125-1шт. | 2 988 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-5шт. | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 62 114 |
| 84 | Оборудование ТП № 66 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кв.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-1 шт. | 191 |
|  |  |  | РУ0,4кв.: 1 панель ЩО-70 | 7 583 |
|  |  |  | автомат АЕ100-1шт | 2 988 |
|  |  |  | рубильник РПС250-3 шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 53 838 |
| 85 | Оборудование ТП № 70 | 1989 | Трансформатор ТМ- 320 кВА. | 32 500 |
|  |  |  | РУНН 0,4 кв.:1 ячейка. | 7 583 |
|  |  |  | Рубильник РС 630-1шт., | 874 |
|  |  |  | Рубильник РПС 100-3ш., | 1 789 |
|  |  |  | Рубильник РПС 250-3шт., | 1 789 |
|  |  |  | Рубильник ЯРП 400-1 шт. | 874 |
|  | Итого: |  |  | 45 409 |
| 86 | Оборудование ТП № 71 | 1978 | Трансформатор 400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кв.: 5 ячеек: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ10-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кв.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт. | 597 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-7шт. | 4 175 |
|  | Итого: |  |  | 80 747 |
| 87 | Оборудование ТП № 72 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт., | 382 |
|  |  |  | РВТ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт., | 874 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 59 377 |
| 88 | Оборудование ТП № 73 | 1980 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4 шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт., | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-7шт. | 4 175 |
|  |  |  | ЩРН-М-1шт | 186 |
|  | Итого: |  |  | 62 991 |
| 89 | Оборудование ТП № 74 | 1970 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-3шт | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 56 672 |
| 90 | Оборудование ТП № 75 | 1982 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-2шт., | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 55 693 |
| 91 | Оборудование ТП № 77 | 1975 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт., | 874 |
|  |  |  | РПС250-8шт. | 4 772 |
|  | Итого: |  |  | 64 091 |
| 92 | Оборудование ТП № 78 | 1970 | Трансформатор, 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-1шт. | 191 |
|  |  |  | ВНА-1шт. | 191 |
|  |  |  | РВ-4шт., | 6 928 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-5шт. | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 84 642 |
| 93 | Оборудование ТП № 80 | 1989 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-5шт. | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 77 698 |
| 94 | Оборудование ТП № 81 |  | Силовой трансформатор Т-1 в ТП № 81:ТМ-180/10 | 29 900 |
|  |  |  | Оборудование РУ-10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | Ячейка КСО-366-4 шт., | 21 233 |
|  |  |  | ВНП-16-1 шт. | 191 |
|  |  |  | РВТ- 2 шт. | 3 463 |
|  |  |  | РВО- 3 шт. | 5 196 |
|  |  |  | ПНБ- 10 - 6 шт. | 1 950 |
|  |  |  | Оборудование РУ 0,4 кВ: | 7 583 |
|  |  |  | Ячейка ЩО-70 -6 шт. | 23 400 |
|  |  |  | ГР1-630А – 1 шт. | 1 732 |
|  |  |  | ГР2- 1000А – 1 шт. | 1 732 |
|  |  |  | РСП2 – 3 шт. | 2 623 |
|  |  |  | РСП4 -10 шт., | 8 740 |
|  | Итого: |  |  | 124 643 |
| 95 | Оборудование ТП № 82 | 2000 | Трансформатор 200 кВА. | 27 083 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВТ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РС1000-1шт. | 3 736 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  | Итого: |  |  | 60 912 |
| 96 | Оборудование ТП № 83 | 1972 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 59 974 |
| 97 | Оборудование ТП № 84 | 1982 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РС250-2шт. | 3 070 |
|  |  |  | ЯБП ву-1-1шт. | 643 |
|  | Итого: |  |  | 56 445 |
| 98 | Оборудование ТП № 85 | 2001 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт | 874 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 60 848 |
| 99 | Оборудование ТП № 86 | 1975 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | КСО 366 | 5 308 |
|  |  |  | линейные с ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | вводные с РВТ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | ШР-10 | 2 988 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | 6 ячеек РС1000-1шт., | 3 736 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-12шт. | 7 158 |
|  | Итого: |  |  | 96 039 |
| 100 | Оборудование ТП № 87 | 1974 | Трансформатор 200 кВА . | 27 083 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт., | 874 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 56 343 |
| 101 | Оборудование ТП № 88 | 1978 | Трансформатор 250кВА. | 61 425 |
|  |  |  | Трансформатор 400кВА. | 75 833 |
|  |  |  | РУ10кв: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт | 572 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ 0,4кв. 6 щитов. | 7 583 |
|  |  |  | РПС250-10шт. | 5 965 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РС1000-2шт. | 7 471 |
|  |  |  | ЯРП100-1шт. | 874 |
|  |  |  | А126-1шт. | 108 |
|  | Итого: |  |  | 181 068 |
| 102 | Оборудование ТП № 89 | 1982 | Трансформатор 315 кВА. | 32 500 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 66 581 |
| 103 | Оборудование ТП № 90 | 1994 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 56 868 |
| 104 | Оборудование ТП № 91 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ10-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт. | 597 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт. | 597 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 61 550 |
| 105 | Оборудование ТП № 93 | 1982 | Трансформатор 400кВА | 75 833 |
|  |  |  | Трансформатор 400кВА. | 75 833 |
|  |  |  | РУ 10кВ: 5 ячеек, | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: 5 ячеек, | 7 583 |
|  |  |  | РПС630-1шт. | 597 |
|  |  |  | РПС250-7шт | 4 175 |
|  | Итого: |  |  | 184 766 |
| 106 | Оборудование ТП № 94 | 1978 | Трансформатор 400кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  |  |  | АП63-1шт. | 108 |
|  | Итого: |  |  | 57 215 |
| 107 | Оборудование ТП № 95 |  | Оборудование РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ТП -95 - 10 ячеек в том числе: | 26 000 |
|  |  |  | РВ-5 шт., | 8 659 |
|  |  |  | ВН -3 шт., | 572 |
|  | Итого: |  |  | 52 131 |
| 108 | Оборудование ТП № 96 | 1980 | Трансформатор 630 кВА. | 66 083 |
|  |  |  | РУ10кв: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16 – 3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ– 2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ-0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-2шт.. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-6шт. | 3 579 |
|  |  |  | РПС1001шт. | 597 |
|  |  |  | ЯБПВУ100-2шт. | 1 286 |
|  |  |  | ЯБЗ250-1шт. | 643 |
|  | Итого: |  |  | 102 454 |
| 109 | Оборудование ТП № 100 | 1980 | РУ 10кВ: 9 ячеек, | 16 900 |
|  |  |  | РВ-5шт., | 8 659 |
|  |  |  | ВН16-5-шт. | 953 |
|  | Итого: |  |  | 26 512 |
| 110 | Оборудование КТП № 103 | 2009 | Трансформатор 100 кВА. | 18 782 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-1шт. | 191 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 59 291 |
| 111 | Оборудование КТП № 105 | 2009 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 59 974 |
| 112 | Оборудование ТП № 107 | 1970 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РС630кв. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 53 712 |
| 113 | Оборудование ТП № 108 | 2001 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | РЛНД-1шт. | 2 813 |
|  |  |  | узел учёта 10кВ. | 43 333 |
|  |  |  | РУ0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | АЕ250-1шт, | 2 988 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 106 120 |
| 114 | Оборудование ТП № 110 | 1983 | трансформаторная: 250 кВА. | 27 083 |
|  |  |  | трансформаторная: 250 кВА. | 27 083 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-4шт. | 763 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 8 ячеек: | 7 583 |
|  |  |  | Контактор на 1000 ампер-1шт., | 11 267 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-13шт. | 7 754 |
|  | Итого: |  |  | 105 179 |
| 115 | Оборудование ТП № 111 | 1983 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.:3 ячейки. | 22 750 |
|  |  |  | Контактор на 1000 ампер, | 11 267 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-5шт. | 2 983 |
|  |  |  | РПС100-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 82 746 |
| 116 | Оборудование ТП № 114 | 1972 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 1ячейка. | 7 583 |
|  |  |  | РС400-1шт | 874 |
|  |  |  | ПС250-250 шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 74 651 |
| 117 | Оборудование ТП № 115 | 1982 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РПС250-1шт. | 597 |
|  | Итого: |  |  | 57 311 |
| 118 | Оборудование ТП № 116 | 1981 | Трансформатор 100 кВА. | 18 782 |
|  |  |  | РУ 10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-4шт. | 3 496 |
|  | Итого: |  |  | 48 875 |
| 119 | Оборудование ТП № 118 | 1982 | трансформатор: 160кВА., | 24 387 |
|  |  |  | трансформатора: 180кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 6 ячеек. | 16 900 |
|  |  |  | ВНР 10/400-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ- 2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РВз-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 9 ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-15шт. (6 руб.резерв) | 8 948 |
|  | Итого: |  |  | 95 160 |
| 120 | Оборудование ТП № 119 | 1983 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ 10кВ: РВ-1шт. | 16 900 |
|  | Итого: |  |  | 41 287 |
| 121 | Оборудование ТП № 120 | 1987 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4квВ: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-3шт. | 2 623 |
|  | Итого: |  |  | 60 872 |
| 122 | Оборудование ТП № 121 | 1987 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт, (1 резерв.) | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 59 974 |
| 123 | Оборудование КТП № 122 | 2009 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-1шт. | 191 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 59 783 |
| 124 | Оборудование ТП № 123 | 1988 | Трансформатор 315 кВА. | 32 500 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС600-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  |  |  | АЕ100(автомат)-1шт. | 2 988 |
|  | Итого: |  |  | 66 006 |
| 125 | Оборудование ТП № 124 | 1989 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки.(один не рабочий пустой). | 16 900 |
|  |  |  | ВНП10/630-3шт. | 572 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 5 ячеек. | 7 583 |
|  |  |  | АРИ-50АМ на 1600 ампер-1шт. | 13 000 |
|  |  |  | РПС250-8шт. | 4 772 |
|  |  |  | АЕ250-2шт | 5 975 |
|  |  |  | АЕ125-1шт. | 2 988 |
|  | Итого: |  |  | 78 541 |
| 126 | Оборудование ТП № 125 | 1970 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ | 16 900 |
|  |  |  | ВН-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4 кВ: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РУ0,4 кВ | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-2шт. | 1 748 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 70 904 |
| 127 | Оборудование ТП № 128 | 1991 | Трансформатор 100 кВА. | 18 782 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 5 ячеек (1 пустая). | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-2шт. | 3 463 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 3 ячейки с | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 50 434 |
| 128 | Оборудование ТП № 129 | 1993 | Трансформатор 160 кВА. | 24 387 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт., | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-2шт. | 1 193 |
|  | Итого: |  |  | 53 712 |
| 129 | Оборудование ТП № 130 | 1998 | Трансформатор 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РУ10кВ.: 4 ячейки. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-3шт. | 572 |
|  |  |  | РВ10-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: 2ячейки. | 7 583 |
|  |  |  | РПС400-1шт., | 874 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 77 636 |
| 130 | Оборудование ТП № 131 | 1985 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ: | 16 900 |
|  |  |  | ВН-16-3 шт. | 572 |
|  |  |  | РВТ-3 шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ 0,4 кВ: РПС -2 шт. | 15 167 |
|  | Итого: |  |  | 64 586 |
| 131 | Оборудование ТП № 133 | 1997 | Трансформатор 180 кВА. | 26 751 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВТ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  |  |  | АЕ100-1шт. | 2 988 |
|  |  |  | АЕ125-1шт. | 2 988 |
|  | Итого: |  |  | 63 245 |
| 132 | Оборудование ТП № 134 | 1994 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ.: | 7 583 |
|  |  |  | РС 1000- 1шт. | 3 736 |
|  |  |  | РПС250-3шт. | 1 789 |
|  | Итого: |  |  | 78 705 |
| 133 | Оборудование ТП № 135 | 1996 | Трансформатор – 250 кВА. | 30 117 |
|  |  |  | РУ10кв. (распределитель) | 16 900 |
|  |  |  | ВН16 2шт. | 382 |
|  |  |  | РУ0,4: | 7 583 |
|  |  |  | рубильники РПС250- 2шт., | 1 193 |
|  |  |  | АЕ250 (автомат на 250 ампер) 1шт. | 2 988 |
|  |  |  | РПС400- 1шт. | 874 |
|  | Итого: |  |  | 60 037 |
| 134 | Оборудование ТП № 139 | 1995 | Трансформатор 400 кВА. | 46 583 |
|  |  |  | РУ10кВ. | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт., | 382 |
|  |  |  | РВТ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-5шт. | 2 983 |
|  | Итого: |  |  | 77 698 |
| 135 | Оборудование ТП № 140 | 1982 | Трансформатор 200 кВА. | 27 083 |
|  |  |  | РУ10кВ.: | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт., | 382 |
|  |  |  | РВ-1шт. | 1 732 |
|  |  |  | РУ0,4кВ. | 7 583 |
|  |  |  | РС630-1шт. | 1 535 |
|  |  |  | РПС250-4шт. | 2 386 |
|  | Итого: |  |  | 57 601 |
| 136 | Оборудование ТП № 145 | 2000 | Трансформатор 100 кВА. | 18 782 |
|  |  |  | РУ 10кВ: 5 ячеек | 16 900 |
|  |  |  | ВН16-2шт. | 382 |
|  |  |  | РВ-3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ 0,4кВ: 6 ячеек, | 7 583 |
|  |  |  | РС1000-2шт., | 7 471 |
|  |  |  | АВМ1000-2шт., | 6 500 |
|  |  |  | РС630-1шт.,. | 1 535 |
|  |  |  | РПС400-1шт. | 874 |
|  |  |  | ЯРП100-1шт. | 874 |
|  | Итого: |  |  | 66 097 |
| 137 | Оборудование ЦРП-1 ТП-19 | 2009 | Камеры КСО-298 -20 шт. | 106 167 |
|  |  |  | шинный мост ШМ-1000 - 1 шт. | 5 417 |
|  | Итого: |  |  | 111 584 |
| 138 | Оборудование ЦРП-2 | 2010 | Лежень ЛЖ-2,8 (ФБС-2,4) (9 штук); | 69 957 |
|  |  |  | Плита П 10,5 (Плита П 11-8) (8 штук); | 6 553 |
|  |  |  | Ячейки КРУ ( 16 штук); | 582 400 |
|  |  |  | Кабель КВВГ нг 4*1,5 (97 метров); | 998 |
|  |  |  | Кабель ВВГ нг 4*16 (44 метра); | 4 318 |
|  |  |  | ТМК «Компас ТМ 2.0» (- 1 комплект); Motorolla СМ-160 (1 комплект), Блок питания (1 штука),Антенна (1 штука), Сетевой фильтр ( 1 штука). | 180 917 |
|  |  |  | Кабель КВВГЭнг 7*1,5 ( 200 метров); | 2 080 |
|  |  |  | Кабель КИПЭВ(П) 4*2*0,6 ( 100 метров) | 9 815 |
|  |  |  | Кабель ВВГ 3*2,5 (-30 метров); | 2 944 |
|  |  |  | Кабель ВВГ РК 50-7-11 (50 метров) | 4 908 |
|  | Итого: |  |  | 864 890 |
| 139 | Оборудование ТП № 1233 | 1991 | Трансформатор – КТП-160 кВА, | 54 167 |
|  |  |  | РУВН 10 кВ с ячейками типа КСО | 191 |
|  |  |  | РЛНД 10-1 шт. | 2 813 |
|  |  |  | 0,4 кВ: РУНН-0,4 кВ | 7 583 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: 100А-2 шт, | 2 990 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: 200А-1 шт | 1 625 |
|  | Итого: |  |  | 69 369 |
| 140 | Оборудование ТП № 1245 | 1980 | Трансформатор – КТП-400 кВА силовой трансформатор с масляным охлаждением. | 75 833 |
|  |  |  | РЛНД-10кВ,1 ед. | 2 813 |
|  |  |  | РУ 10 кВ: | 16 900 |
|  |  |  | Проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт.; | 975 |
|  |  |  | предохранители типа ПКТ10-3 шт.; | 1 853 |
|  |  |  | РУ 0,4 кВ: | 7 583 |
|  |  |  | Выключатель разъеденитель-1 шт. | 191 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: 200 А-1 шт. , | 1 732 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: 400 А-1 шт. | 1 842 |
|  | Итого: |  |  | 109 722 |
| 141 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ № 234 | 1990 | Трансформатор – КТП-160 кВА, силовой трансформатор с масляным охлаждением. | 54 167 |
|  |  |  | РЛНД 10-1 шт. | 2 813 |
|  |  |  | Разрядник типа РВО10 -3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ 10 кВ: | 16 900 |
|  |  |  | проходные изоляторы типа ОПН10-3 шт. | 975 |
|  |  |  | предохранители типа ПКТ10-3 шт. | 1 853 |
|  |  |  | РУ 0,4 кВ: выключатель разъединитель 1 шт.; | 7 583 |
|  |  |  | Автоматические выключатели:100 А-2шт. | 260 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: 125А-1шт; | 303 |
|  | Итого: |  |  | 90 050 |
| 142 | Оборудование ТП № 1201 | 1990 | Трансформатор – КТП-100 кВА, силовой трансформатор с масленым охлаждением. | 47 667 |
|  |  |  | РЛНД 10-1 шт. | 2 813 |
|  |  |  | Разрядник типа РВО10 -3шт. | 5 196 |
|  |  |  | РУ 10 кВ: проходные изоляторы типа ОПН10- 3 шт.; | 50 700 |
|  |  |  | предохранители типа ПКТ10-3 шт. | 1 853 |
|  |  |  | Автоматические выключатели: А3716-100 А- 2 шт.; | 2 990 |
|  | Итого: |  |  | 111 219 |
| 143 | Оборудование ТП № 1202 | 1981 | Трансформатор – КТП-250 кВ, | 61 425 |
|  |  |  | РЛНД 10-1 шт. | 2 813 |
|  |  |  | РУ10 кВ- 2 ячейки силового трансформатора | 16 900 |
|  |  |  | РУ0,4 кВ: ячейки 4 шт.: | 30 333 |
|  |  |  | 1.Вводная ячейка 0,4 кВ типа ЩО 59-7 | 3 900 |
|  |  |  | 2.Вводной автоматический выключатель типа АЗ147-600 А | 1 495 |
|  |  |  | 3 ячейки типа ЩО70- 2 шт. | 7 800 |
|  | Итого: |  |  | 124 666 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 7 937 723 |

Воздушные линии электропередач и кабельные линии

| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, км | Марка, сечение провода | Начальная цена объекта без учета НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Воздушные линии электропередач 10 кВ |  |  |  |  |
| 144 | ВЛ-10кВ Лаб1 ф3-ТП55 | 0,300 | 3А95 | 63 171 |
| 145 | ВЛ-10кВ ТП100-55 | 1,850 | 3А35 | 293 464 |
| 146 | ВЛ-10кВ РТП ф.6-РП1-ЦРП1 | 4,070 | 3АС120/19 | 857 018 |
| 147 | ВЛ-10кВ ТП135-ЦРП1 | 0,775 | 3А95 | 163 192 |
| 148 | ВЛ-10кВ ТП135-96 | 0,225 | 3АС95/16 | 47 378 |
| 149 | ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП60 | 0,450 | 3АС120/19 | 94 756 |
| 150 | ВЛ-10кВ ТП96-21 | 0,100 | 3АС120/19 | 21 057 |
| 151 | ВЛ-10кВ ТП27-147-21 | 0,380 | 3АС95/16 | 80 017 |
| 152 | ВЛ-10кВ ТП27-23 | 0,440 | 3АС95/16 | 92 651 |
| 153 | ВЛ-10кВ ТП24-23 | 0,550 | 3А95 | 115 813 |
| 154 | ВЛ-10кВ ТП24-116 | 0,220 | 3А50 | 36 906 |
| 155 | ВЛ-10кВ ТП41-25 | 0,385 | 3А50 | 64 585 |
| 156 | ВЛ-10кВ ТП25-43 | 1,000 | 3А70 | 183 196 |
| 157 | ВЛ-10кВ ТП43-58 | 0,750 | 3А50 | 125 815 |
| 158 | ВЛ-10кВ ТП58 -ТП29 ч/з РП2, ТП148 | 0,440 | 3А50 | 73 812 |
| 159 | ВЛ-10кВ ТП110-28 ч/з РП2 | 0,750 | 3А70 | 137 397 |
| 160 | ВЛ-10кВ ТП26-28 | 0,870 | 3А70 | 159 380 |
| 161 | ВЛ-10кВ ТП26-168-13 | 0,780 | 3А95 | 164 244 |
| 162 | ВЛ-10кВ РТП ф.7 ТП87 ч/з ТП140, ТП55 | 0,900 | 3А95 | 189 513 |
| 163 | ВЛ-10кВ ТП87-17 | 0,500 | 3А95 | 105 285 |
| 164 | ВЛ-10кВ ТП17-18 | 1,150 | 3А95 | 242 155 |
| 165 | ВЛ-10кВ ТП18-5 | 0,880 | 3А95 | 185 301 |
| 166 | ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП5 | 0,825 | 3А70 | 151 137 |
| 167 | ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП71 | 0,700 | 3А70 | 128 237 |
| 168 | ВЛ-10кВ ТП6-71 | 0,825 | 3А70 | 151 137 |
| 169 | ВЛ-10кВ ТП71-91 | 0,450 | 3А70 | 82 438 |
| 170 | ВЛ-10 кВ ТП91-49-136-34 | 1,000 | 3А70 | 183 196 |
| 171 | ВЛ-10кВ ТП34-38 ч/з 154 | 0,360 | 3А50 | 60 392 |
| 172 | ВЛ-10кВ ТП38-36 | 0,350 | 3А50 | 58 713 |
| 173 | ВЛ-10кВ ЦРП1-ТП22 | 0,950 | 3А95 | 200 041 |
| 174 | ВЛ-10кВ ТП22- ТП152 оп.№12 | 0,840 | 3А95 | 176 878 |
| 175 | ВЛ-10 кВ к ТП52 отпайка оп. №12 | 0,100 | 3АС95/16 | 21 057 |
| 176 | ВЛ-10кВ ТП22-80 ч/з 76 | 0,800 | 3А95 | 168 456 |
| 177 | ВЛ-10кВ ТП9-80 ч/з 162 | 0,350 | 3А35 | 55 520 |
| 178 | ВЛ-10кВ ТП10-9 | 0,400 | 3А35 | 63 452 |
| 179 | ВЛ-10кВ ТП116-10 | 0,330 | 3А50 | 55 358 |
| 180 | ВЛ-10кВ ТП10-119 | 0,650 | 3А50 | 109 040 |
| 181 | ВЛ-10кВ ТП11-133 | 0,200 | 3А70 | 36 639 |
| 182 | ВЛ-10кВ ТП13-133, ч/з 143,159 | 0,900 | 3А70 | 164 876 |
| 183 | ВЛ-10кВ Лаб1, пр.8 -ТП129 | 0,450 | 3АС120/19 | 94 756 |
| 184 | ВЛ-10кВ ТП129-7 ч/з 59 | 0,739 | 3АС150/19 | 155 611 |
| 185 | ВЛ-10кВ ТП7-73 | 0,362 | 3АС-150/19 | 76 226 |
| 186 | ВЛ-10кВ ТП73-82 | 0,605 | 3А70 | 110 833 |
| 187 | ВЛ-10кВ ТП82-85 | 0,345 | 3АС50/8 | 57 875 |
| 188 | ВЛ-10кВ ТП73-8 | 0,446 | 3АС-150/19 | 93 914 |
| 189 | ВЛ-10кВ ТП8-120 | 0,632 | 3АС-150/19 | 133 080 |
| 190 | ВЛ-10кВ ТП120-57 ч/з 153,128 | 1,200 | 3АС120/19 | 252 683 |
| 191 | ВЛ-10кВ РП-ТП57 | 0,500 | 3А70 | 91 598 |
| 192 | ВЛ-10 кВ от РП до ВЛ ТП52, ТП152 (2х цеп.линия 470м до оп №12) | 0,470 | 6АС95/16 | 98 968 |
| 193 | ВЛ-10кВ от РП- до ВЛ ТП53,ТП158 (2х цеп.линия 713м до оп.№20) | 0,713 | 6АС95/16 | 150 136 |
| 194 | ВЛ-10кВ ТП51 отпайка оп.№14 | 0,100 | 3А50 | 16 775 |
| 195 | ВЛ-10кВ ТП53-158-3 | 0,850 | 3А50 | 142 591 |
| 196 | ВЛ-10кВ ТП3-106 | 1,400 | 3А35 | 222 081 |
| 197 | ВЛ-10кВ ТП123- 106 ч/з 156 | 0,467 | 3А35 | 74 080 |
| 198 | ВЛ-10кВ ТП123-4 | 1,100 | 3А35 | 174 492 |
| 199 | ВЛ-10кВ ТП4-72 | 1,500 | 3А35 | 237 943 |
| 200 | ВЛ-10кВ ТП13-72 ч/з 151 | 1,200 | 3А70 | 219 834 |
| 201 | ВЛ-10 кВ отпайка к ТП132 ч/з 161 | 0,250 | 3А35 | 39 658 |
| 202 | ВЛ-10кВ ТП65-74 | 0,800 | 3А70 | 146 557 |
| 203 | ВЛ-10кВ ТП74-7 | 0,900 | 3А50 | 150 978 |
| 204 | ВЛ-10кВ ТП81-65 ч/з 130 | 0,630 | 3А50 | 105 685 |
| 205 | ВЛ-10кВ Лаб2 - ЦРП2, ф-11 | 1,210 | 3А120 | 254 789 |
| 206 | ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП48 | 0,850 | 3А95 | 178 984 |
| 207 | ВЛ-10кВ ТП48-47 | 0,540 | 3АС120/19 | 113 708 |
| 208 | ВЛ-10кВ ТП48-30 | 0,980 | 3АС120/19 | 206 358 |
| 209 | ВЛ-10кВ ТП30-29 | 0,495 | 3А95 | 104 232 |
| 210 | ВЛ-10кВ ТП48-46 | 0,850 | 3АС95 | 178 984 |
| 211 | ВЛ-10кВ ТП46-35 ч/з 105 | 2,200 | 3А95 | 463 253 |
| 212 | ВЛ-10кВ ТП35-63 | 0,550 | 3А95 | 115 813 |
| 213 | ВЛ-10кВ ТП63-125 | 0,500 | 3А95 | 105 285 |
| 214 | ВЛ-10кВ ТП125-41 | 0,950 | 3А70 | 174 036 |
| 215 | ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП68 | 0,030 | 3А50 | 5 033 |
| 216 | ВЛ-10кВ ТП68-101 | 0,100 | 3А50 | 16 775 |
| 217 | ВЛ-10кВ ЦРП2-ТП107 | 0,650 | 3А95 | 136 870 |
| 218 | ВЛ-10кВ ТП107-45 ч/з ТП157 | 1,820 | 3А95 | 383 237 |
| 219 | ВЛ-10кВ ТП44-45 ч/з 155 | 1,020 | 3А50 | 171 108 |
| 220 | ВЛ-10кВ ТП44-16 | 0,650 | 3А50 | 109 040 |
| 221 | ВЛ-10кВ ТП42-44 | 0,490 | 3А50 | 82 199 |
| 222 | ВЛ-10кВ ТП37-42 ( метал) | 1,420 | 3А50 | 238 210 |
| 223 | ВЛ-10кВ ТП36-37 | 0,910 | 3А70 | 166 708 |
| 224 | ВЛ-10 кВотп. к ТП 66-94 | 0,960 | 3А70 | 175 868 |
| 225 | ВЛ-10кВ Лаб2-ЦРП2 ф14 | 1,375 | 3А95 | 289 533 |
| 226 | ВЛ-10кВ ЦРП2-134 ч/з ТП164 | 0,690 | 3А70 | 126 405 |
| 227 | ВЛ-10кВ ТП134-139 ч/з ТП150 | 0,540 | 3А70 | 98 926 |
| 228 | ВЛ-10кВ ТП114-139 ч/з ТП163 | 0,730 | 3А70 | 133 733 |
| 229 | ВЛ-10кВ ТП77-83 ч/з ТП167 | 0,960 | 3А50 | 161 043 |
| 230 | ВЛ-10кВ ТП29-56 | 0,400 | 3А95 | 84 228 |
| 231 | ВЛ-10кВ ТП121-56 | 1,200 | 3А95 | 252 683 |
| 232 | ВЛ-10кВ ТП110-121 | 0,580 | 3А95 | 122 130 |
| 233 | ВЛ-10кВ ЦРП2-78 ч/з ТП 160 | 1,150 | 3АС120/19 | 242 155 |
| 234 | ВЛ-10кВ ТП75-78 ч/з ТП165 | 0,690 | 3А70 | 126 405 |
| 235 | ВЛ-10кВ ТП75-31 ч/з ТП137 | 0,615 | 3А70 | 112 665 |
| 236 | ВЛ-10кВ ТП30-31 | 0,705 | 3А95 | 148 452 |
| 237 | ВЛ-10кВ ТП31-32 | 1,300 | 3А70 | 238 154 |
| 238 | ВЛ-10кВ ТП32-50 ч/з ТП166 | 0,790 | 3А70 | 144 724 |
| 239 | ВЛ-10кВ отп.к ТП103 | 0,365 | 3А35 | 57 900 |
| 240 | ВЛ-10 кВ ТП50-97 ч/з ТП 169,14,104 | 0,940 | 3А70 | 172 203 |
| 241 | ВЛ-10кВ ТП97-90 ч/з ТП144 | 0,500 | 3А70 | 91 598 |
| 242 | ВЛ-10кВ ТП90-64 | 0,750 | 3А70 | 137 397 |
| 243 | ВЛ-10кВ ТП64-13 | 1,050 | 3А70 | 192 355 |
| 244 | ВЛ-10кВ 79-Лаб.2, ф16 | 0,380 | 3А50 | 63 747 |
| 245 | ВЛ-10кВ ТП79-145 | 3,600 | 3А50 | 603 913 |
| 246 | ВЛ-10кВ ТП122-69 | 0,800 | 3А50 | 134 203 |
| 247 | ВЛ-10кВ отпайка к ТП95 | 0,300 | 3А50 | 50 326 |
| 248 | ВЛ-10кВ Родниковская ф.12 (ТП149-ТП95) | 7,900 | 3А95 | 1 663 498 |
| Воздушные линии электропередач 0,4 кВ 0 |  |  |  |  |
| 249 | ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Победы | 0,780 | А50, 4х50 | 187 238 |
| 250 | ВЛ-0,4 кВ ТП1 пр. Революционная | 0,445 | А35, 4х35 | 99 950 |
| 251 | ВЛИ-0,4 кВ ТП1 пр. ул.Победы 448, д/с №6 | 0,318 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 76 336 |
| 252 | ВЛ-0,4 кВ ТП3 пр.Абонентский | 1,250 | А50, 4х50 | 300 062 |
|  |  | 0,035 | А50, 4х50 | 8 402 |
| 253 | ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр.Абонентский | 3,073 | А35, 4х35 | 690 218 |
|  |  | 0,037 | А35, 4х35 | 8 311 |
| 254 | ВЛ-0,4 кВ ТП4 пр. Градобойня | 0,480 | А35, 4х35 | 107 812 |
| 255 | ВЛ-0,4 кВТП6 пр.1, Абонентское | 0,420 | А50, 4х50 | 100 821 |
|  |  | 0,090 | А50, 4х50 | 21 604 |
| 256 | ВЛ-0,4 кВТП7 пр.1, Калинина | 0,803 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 192 759 |
|  |  | 0,937 | А35, 4х35 | 210 457 |
| 257 | ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2, Революционная | 0,986 | А50, 4х50 | 236 688 |
| 258 | ВЛ-0,4 кВТП7 пр.2, Крупской | 0,070 | СИП-2А, 3х95+1х54,6 | 18 081 |
|  |  | 1,044 | А50, 4х50 | 250 612 |
| 259 | ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Лесоторговая база | 0,610 | А50, 4х50 | 146 430 |
|  |  | 0,050 | А50, 4х50 | 12 003 |
| 260 | ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Привокзальная | 1,224 | А35, 4х35 | 274 919 |
|  |  | 0,462 | А35, 4х35 | 103 768 |
| 261 | ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Ворошилова | 1,048 | А35, 4х35 | 235 388 |
|  |  | 0,052 | А35, 4х35 | 11 679 |
| 262 | ВЛ-0,4 кВ ТП10 пр. Заготконтора | 0,360 | А35, 4х35 | 80 858 |
| 263 | ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Заводская | 0,505 | А35, 4х35 | 113 427 |
|  |  | 0,025 | А35, 4х35 | 5 615 |
| 264 | ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Жуковского | 2,080 | А35, 4х35 | 467 183 |
|  |  | 0,040 | А35, 4х35 | 8 984 |
| 265 | ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Октябрьская | 1,487 | А35, 4х35 | 333 991 |
|  |  | 0,073 | А35, 4х35 | 16 397 |
| 266 | ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Встреча | 1,706 | А35, 4х35 | 383 180 |
|  |  | 0,284 | А35, 4х35 | 63 788 |
| 267 | ВЛ-0,4 кВ ТП13 пр. Суворовский | 0,829 | А35, 4х35 | 186 199 |
|  |  | 0,083 | А35, 4х35 | 18 643 |
| 268 | ВЛ-0,4 кВ ТП15 пр. Очистные | 2,350 | А35, 4х35 | 527 827 |
| 269 | ВЛ-0,4 кВ ТП15 пр. в ст. города | 2,285 | СИП-2А, 3х70+1х54,6 | 590 212 |
| 270 | ВЛ-0,4 кВ ТП15 пр. Краснодарское | 1,055 | СИП-2А, 3х70+1х54,6 | 272 505 |
| 271 | ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Шевченко (Абонентское) | 0,782 | А70, 4х70 | 201 989 |
|  |  | 0,028 | А35, 4х35 | 6 289 |
| 272 | ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Набережная | 0,877 | А70, 4х70 | 226 528 |
|  |  | 0,058 | А35, 4х35 | 13 028 |
| 273 | ВЛ-0,4 кВ ТП16 пр. Лабинская | 0,525 | А35, 4х35 | 117 919 |
| 274 | ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Ротная | 1,830 | А70, 4х70 | 472 686 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 275 | ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр.3, Некрасова | 2,364 | А50, 4х50 | 567 476 |
|  |  | 0,096 | А50, 4х50 | 23 045 |
| 276 | ВЛ-0,4 кВ ТП17 пр. Пионерская | 1,052 | А50, 4х50 | 252 532 |
|  |  | 0,028 | А50, 4х50 | 6 722 |
| 277 | ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Абонентское | 1,580 | А50, 4х50 | 379 278 |
| 278 | ВЛ-0,4 кВ ТП18 пр. Юннаты | 0,856 | А50, 4х50 | 205 483 |
|  |  | 0,074 | А50, 4х50 | 17 763 |
| 279 | ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Красная | 1,344 | А35, 4х35 | 301 873 |
|  |  | 0,066 | А35, 4х35 | 14 824 |
| 280 | ВЛ-0,4 кВ ТП19 пр. Калинина | 2,334 | А35, 4х35 | 524 233 |
|  |  | 0,042 | А35, 4х35 | 9 433 |
| 281 | ВЛ-0,4кВ ТП21 пр. Абонентское | 0,045 | А35, 4х35 | 10 108 |
| 282 | ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Достоевского | 0,598 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 134 315 |
|  |  | 0,022 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 4 942 |
| 283 | ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Халтурина | 1,120 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 251 560 |
| 284 | ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр. Первомайская | 1,176 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 264 138 |
|  |  | 0,094 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 21 113 |
| 285 | ВЛ-0,4 кВ ТП22 пр.Столовая | 0,305 | А35, 4х35 | 68 505 |
| 286 | ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Абонентский | 1,530 | СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6 | 343 649 |
| 287 | ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Толстого | 0,420 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 94 335 |
| 288 | ВЛ-0,4 кВ ТП23 пр. Лесной тупик | 1,341 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 301 198 |
|  |  | 0,089 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 19 990 |
| 289 | ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Революционная | 0,890 | СИП-2А, 3х50(35)+1х54,6 | 213 644 |
| 290 | ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Кутузова | 1,230 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 317 707 |
| 291 | ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Урицкого | 0,210 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 54 243 |
| 292 | ВЛ-0,4 кВ ТП24 пр. Детский сад | 1,014 | СИП-2А, 3х50(35)+54,6 | 243 410 |
|  |  | 0,086 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 19 316 |
| 293 | ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр Советское | 0,780 | А70, 4х70 | 201 473 |
|  |  | 0,120 | А70, 4х70 | 30 996 |
| 294 | ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Горького | 1,320 | А50, 4х50 | 316 865 |
|  |  | 0,390 | А35, 4х35 | 87 597 |
| 295 | ВЛ-0,4 кВ ТП25 пр. Глущенко | 2,787 | А35, 4х35 | 625 980 |
|  |  | 0,033 | А35, 4х35 | 7 412 |
| 296 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Заводская | 0,570 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 147 230 |
|  |  | 0,142 | А35, 4х35 | 31 894 |
| 297 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Коммунальная | 0,496 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 128 116 |
| 298 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.2, Октябрьская | 1,172 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 302 726 |
|  |  | 0,028 | А35, 4х35 | 6 289 |
| 299 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр.Павлова | 1,348 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 348 186 |
|  |  | 0,088 | А35, 4х35 | 19 766 |
| 300 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Революционная | 0,693 | СИП-2А, 3х70(35)+1х54,6 | 179 001 |
|  |  | 0,027 | А35, 4х35 | 6 064 |
| 301 | ВЛ-0,4 кВ ТП26 пр. Привокзальная | 0,841 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 188 895 |
|  |  | 0,029 | А35, 4х35 | 6 513 |
| 302 | ВЛ-0,4 кВ ТП27 пр. Абонентский | 2,626 | А50, 4х50 | 630 369 |
|  |  | 0,164 | А50, 4х50 | 39 368 |
| 303 | ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Мастерские | 1,050 | А35, 4х35 | 235 838 |
| 304 | ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Шевченко | 2,759 | А50, 4х50 | 662 296 |
|  |  | 0,091 | А50, 4х50 | 21 844 |
| 305 | ВЛ-0,4 кВ ТП28 пр. Заезжая | 1,795 | А50, 4х50 | 430 888 |
|  |  | 0,155 | А50, 4х50 | 37 208 |
| 306 | ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр. Абонентская | 2,909 | А35, 4х35 | 653 383 |
|  |  | 0,061 | А35, 4х35 | 13 701 |
| 307 | ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.3, Больница | 0,420 | А35, 4х35 | 94 335 |
| 308 | ВЛ-0,4 кВ ТП29 пр.Инкубатор | 0,196 | А35, 4х35 | 44 023 |
|  |  | 0,044 | А35, 4х35 | 9 883 |
| 309 | ВЛ-0,4 кВТП30 пр. Абонентский | 1,580 | А50, 4х50 | 379 278 |
| 310 | ВЛ-0,4 кВ ТП31 пр. Победы | 2,941 | А35, 4х35 | 660 570 |
|  |  | 0,034 | А35, 4х35 | 7 637 |
| 311 | ВЛ-0,4 кВ ТП31 пр. Воровского | 1,125 | А50, 4х50 | 270 055 |
| 312 | ВЛ-0,4 кВ ТП32 пр.Абонентский | 1,944 | А35, 4х35 | 436 637 |
|  |  | 0,036 | А35, 4х35 | 8 086 |
| 313 | ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Садовая | 0,890 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 199 901 |
| 314 | ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. К.Маркса | 0,320 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 71 874 |
| 315 | ВЛ-0,4 кВ ТП33 пр. Администрация | 0,170 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 38 183 |
| 316 | ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Свободы | 1,428 | А35, 4х35 | 320 739 |
|  |  | 0,122 | А35, 4х35 | 27 402 |
| 317 | ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр Интернат | 1,747 | А35, 4х35 | 392 389 |
|  |  | 0,153 | А35, 4х35 | 34 365 |
| 318 | ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Онкология | 0,888 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 213 163 |
|  |  | 0,059 | А35, 4х35 | 13 252 |
| 319 | ВЛ-0,4 кВ ТП35 пр. Турчанинова | 0,952 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 228 527 |
|  |  | 0,058 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 13 923 |
| 320 | ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр. Славашевича - Звездный | 0,254 | А35, 4х35 | 57 050 |
|  |  | 0,046 | А35, 4х35 | 10 332 |
| 321 | ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр. Пушкина | 2,657 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 637 811 |
|  |  | 0,063 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 15 123 |
| 322 | ВЛ-0,4 кВ ТП37 пр. Гагарина | 1,202 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 288 539 |
|  |  | 0,130 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 31 207 |
| 323 | ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр. УКЖХ | 1,053 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 236 512 |
|  |  | 0,035 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 7 862 |
| 324 | ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр. Пушкина | 1,159 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 278 217 |
|  |  | 0,081 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 19 444 |
| 325 | ВЛ-0,4 кВ ТП39 пр. Типография | 0,622 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 149 311 |
| 326 | ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр. Красная | 0,254 | А35, 4х35 | 57 050 |
|  |  | 0,046 | А35, 4х35 | 10 332 |
| 327 | ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр. Пушкина | 0,540 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 129 627 |
| 328 | ВЛ-0,4 кВ ТП40 пр. Советская | 1,634 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 392 240 |
|  |  | 0,306 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 73 455 |
| 329 | ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр. Советская | 1,250 | А50, 4х50 | 300 062 |
|  |  | 0,165 | А50, 4х50 | 39 608 |
| 330 | ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр. Ленина | 0,370 | А50, 4х50 | 88 818 |
| 331 | ВЛ-0,4 кВ ТП41 пр.Турчанинова | 1,257 | А50, 4х50 | 301 742 |
|  |  | 0,108 | А50, 4х50 | 25 925 |
| 332 | ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр. Октябрьская | 1,220 | А35, 4х35 | 274 021 |
|  |  | 0,195 | А35, 4х35 | 43 798 |
| 333 | ВЛ-0,4 кВ ТП42 пр. Баня | 1,595 | А50, 4х50 | 382 878 |
|  |  | 0,348 | А50, 4х50 | 83 538 |
| 334 | ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Октябрьское | 0,810 | А50, 4х50 | 194 440 |
| 335 | ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Заводская | 1,260 | А50, 4х50 | 302 462 |
| 336 | ВЛ-0,4 кВ ТП43 пр. Делегатская | 0,550 | А50, 4х50 | 132 027 |
|  |  | 0,110 | А50, 4х50 | 26 405 |
| 337 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Делегатская | 0,457 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 109 703 |
| 338 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр Набережная | 0,550 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 132 027 |
| 339 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Ленина | 1,081 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 259 493 |
| 340 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Рабочая | 0,664 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 159 393 |
| 341 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. К.Маркса | 1,883 | А50, 4х50 | 452 013 |
|  |  | 0,097 | А50, 4х50 | 23 285 |
| 342 | ВЛ-0,4 кВ ТП44 пр. Школа | 0,210 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 50 410 |
| 343 | ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, К.Маркса | 2,052 | А35, 4х35 | 460 894 |
|  |  | 0,173 | А35, 4х35 | 38 857 |
| 344 | ВЛ-0,4 кВТП45 пр.2, Чапаева | 0,383 | А50, 4х50 | 91 939 |
|  |  | 0,027 | А50, 4х50 | 6 482 |
| 345 | ВЛ-0,4 кВ ТП45 пр.1, Ленина | 2,130 | А50, 4х50 | 511 305 |
|  |  | 0,150 | А50, 4х50 | 36 008 |
| 346 | ВЛ-0,4 кВ ТП46 пр. Абонентское | 1,581 | А70, 4х70 | 408 370 |
|  |  | 0,029 | А70, 4х70 | 7 491 |
| 347 | ВЛ-0,4 кВ ТП46 пр. детский сад | 1,616 | А50, 4х50 | 387 919 |
|  |  | 0,255 | А50, 4х50 | 61 213 |
| 348 | ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр. Хлеборобная | 1,239 | А70, 4х70 | 320 032 |
|  |  | 0,036 | А70, 4х70 | 9 298 |
| 349 | ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр. Котельная | 0,315 | А50, 4х50 | 75 616 |
| 350 | ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр. Воровского | 1,505 | А50, 4х50 | 361 274 |
|  |  | 0,280 | А50, 4х50 | 67 214 |
| 351 | ВЛ-0,4 кВ ТП48 пр. Филатова | 2,571 | А50, 4х50 | 617 167 |
|  |  | 0,089 | А50, 4х50 | 21 364 |
| 352 | ВЛ-0,4 кВ ТП49 пр. Абонентское | 0,617 | А50, 4х50 | 148 110 |
|  |  | 0,103 | А50, 4х50 | 24 725 |
| 353 | ВЛ-0,4 кВ ТП50 пр. Абонентский | 1,996 | А50, 4х50 | 479 138 |
|  |  | 0,154 | А50, 4х50 | 36 968 |
| 354 | ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Инкубатор | 0,390 | А35, 4х35 | 87 597 |
| 355 | ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Леонтьева | 1,590 | А35, 4х35 | 357 126 |
| 356 | ВЛ-0,4 кВ ТП56 пр. Больница | 0,210 | А35, 4х35 | 47 168 |
| 357 | ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр. Шервашидзе | 0,506 | А35, 4х35 | 113 652 |
|  |  | 0,034 | А35, 4х35 | 7 637 |
| 358 | ВЛ-0,4 кВТП57 пр. Кочубея | 0,900 | А50, 4х50 | 216 044 |
| 359 | ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Революционная | 0,500 | А50, 4х50 | 120 025 |
|  |  | 0,100 | А50, 4х50 | 24 005 |
| 360 | ВЛ-0,4 кВ ТП57 пр Мира | 0,590 | А50, 4х50 | 141 629 |
|  |  | 0,065 | А35, 4х35 | 14 599 |
| 361 | ВЛ-0,4 кВТП58 пр, Абонентское | 2,054 | А35, 4х35 | 461 343 |
|  |  | 0,036 | А35, 4х35 | 8 086 |
| 362 | ВЛ-0,4 кВТП58 пр. ФРЦ | 0,749 | А35, 4х35 | 168 231 |
|  |  | 0,094 | А35, 4х35 | 21 113 |
| 363 | ВЛ-0,4 кВТП62 пр Абонентский | 0,090 | А35, 4х35 | 20 215 |
| 364 | ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Гагарина | 0,160 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 38 408 |
|  |  | 0,160 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 38 408 |
| 365 | ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр. Звездный | 1,910 | А35, 4х35 | 429 000 |
|  |  | 0,155 | А35, 4х35 | 34 814 |
| 366 | ВЛ-0,4 кВ ТП62 пр Рынок | 0,120 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 28 806 |
| 367 | ВЛ-0,4 кВТП62 пр ДК | 0,230 | СИП-2А, 3х95+1х54,6 | 59 408 |
| 368 | ВЛ-0,4 кВТП63 пр. ж/д № 188-190 | 0,060 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 14 403 |
|  |  | 0,060 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 14 403 |
| 369 | ВЛ-0,4 кВТП64 пр.1, Мастерские | 1,320 | А50, 4х50 | 316 865 |
|  |  | 0,090 | А50, 4х50 | 21 604 |
| 370 | ВЛ-0,4 кВТП64 пр. Жуковского | 1,719 | А35, 4х35 | 386 100 |
|  |  | 0,111 | А35, 4х35 | 24 932 |
| 371 | ВЛ-0,4 кВТП64 пр. Войкова | 0,573 | А35, 4х35 | 128 700 |
|  |  | 0,057 | А35, 4х35 | 12 803 |
| 372 | ВЛ-0,4 кВТП65 пр. Колхозная | 1,920 | А50, 4х50 | 460 894 |
|  |  | 0,090 | А35, 4х35 | 20 215 |
| 373 | ВЛ-0,4 кВ ТП65 пр. Котельная, ж/д №312 | 0,350 | А35, 4х35 | 78 613 |
| 374 | ВЛ-0,4 кВТП66 пр. Абонентский | 0,767 | А35, 4х35 | 172 273 |
|  |  | 0,123 | А35, 4х35 | 27 627 |
| 375 | ВЛ-0,4 кВ ТП66 пр. Зеленхоз | 0,070 | А35, 4х35 | 15 723 |
| 376 | ВЛ-0,4 кВТП68 пр.2, Турчанинова | 1,571 | А35, 4х35 | 352 858 |
|  |  | 0,059 | А35, 4х35 | 13 252 |
| 377 | ВЛ-0,4 кВ ТП68 пр.3, Абонентский | 0,150 | А50, 4х50 | 36 008 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 378 | ВЛ-0,4 кВТП70 пр. Горсуд | 0,751 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 168 680 |
|  |  | 0,029 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 6 513 |
| 379 | ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Обувная фабрика | 0,110 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 26 405 |
| 380 | ВЛ-0,4 кВ ТП70 пр. Контора РПС | 0,291 | А50, 4х50 | 69 854 |
|  |  | 0,019 | А50, 4х50 | 4 561 |
| 381 | ВЛ-0,4 кВТП71 пр.1, Мира | 0,721 | А35, 4х35 | 161 942 |
|  |  | 0,029 | А35, 4х35 | 6 513 |
| 382 | ВЛ-0,4 кВ ТП71 пр.1.1, РИВЦ | 1,054 | СИП-2А, 3х70(50)+54,6 | 272 247 |
|  |  | 0,026 | А35, 4х35 | 5 840 |
| 383 | ВЛ-0,4 кВТП71 пр.Красная | 0,820 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 184 178 |
|  |  | 0,030 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 6 738 |
| 384 | ВЛ-0,4 кВ ТП71 пр.Магазин | 0,360 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 80 858 |
| 385 | ВЛ-0,4 кВ ТП72, 2-я Северная | 1,540 | А50, 4х50 | 369 676 |
| 386 | ВЛ-0,4 кВ ТП72, Совхозная | 1,941 | А70, 4х70 | 501 358 |
|  |  | 0,129 | А35, 4х35 | 28 974 |
| 387 | ВЛ-0,4 кВ ТП72, 1-я Северная | 1,210 | А50, 4х50 | 290 459 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 388 | ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1, Мира | 0,374 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 89 778 |
|  |  | 0,060 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 14 403 |
|  |  | 0,510 | А35, 4х35 | 114 550 |
| 389 | ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1. Калинина | 0,252 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 60 493 |
| 390 | ВЛ-0,4 кВТП73 д/сад Ручеёк №18 | 0,270 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 64 813 |
| 391 | ВЛ-0,4 кВТП73 пр.1.1, Абонентский | 0,540 | А35, 4х35 | 121 288 |
| 392 | ВЛ-0,4 кВТП73 пр.4, Пионерский | 1,350 | А35, 4х35 | 303 220 |
| 393 | ВЛ-0,4 кВ ТП74 пр.1, Владимирская | 0,841 | А35, 4х35 | 188 895 |
|  |  | 0,029 | А35, 4х35 | 6 513 |
| 394 | ВЛ-0,4 кВТП74 пр.2, Панфилова | 1,319 | А70, 4х70 | 340 696 |
|  |  | 0,031 | А35, 4х35 | 6 963 |
| 395 | ВЛ-0,4 кВ ТП75 пр. Коттеджи ОАО «Сыродел» | 0,475 | А35, 4х35 | 106 688 |
| 396 | ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр. Шаумяна | 1,749 | А35, 4х35 | 392 838 |
|  |  | 0,033 | А35, 4х35 | 7 412 |
| 397 | ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Воровского | 2,250 | А35, 4х35 | 505 367 |
| 398 | ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3 Магазин | 0,322 | А35, 4х35 | 72 323 |
|  |  | 0,048 | А35, 4х35 | 10 781 |
| 399 | ВЛ-0,4 кВ ТП77 пр.3ж/д Победы 3/1 | 0,060 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 14 403 |
| 400 | ВЛ-0,4 кВТП78 пр.1, Братское | 0,630 | А50, 4х50 | 151 231 |
| 401 | ВЛ-0,4 кВТП78 пр.2, Б.Хмельницкого | 1,788 | А50, 4х50 | 429 208 |
|  |  | 0,093 | А50, 4х50 | 22 324 |
| 402 | ВЛ-0,4 кВТП78 пр.3, Д.Бедного | 2,819 | А50, 4х50 | 676 698 |
|  |  | 0,029 | А50, 4х50 | 6 962 |
| 403 | ВЛ-0,4 кВТП80 пр.1, Абонентский | 0,678 | СИП-2А, 3х70(50)+1х54,6 | 175 127 |
|  |  | 0,055 | А35, 4х35 | 12 353 |
| 404 | ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.2, Общежитие | 0,671 | А35, 4х35 | 150 712 |
|  |  | 0,079 | А35, 4х35 | 17 744 |
| 405 | ВЛ-0,4 кВ ТП80 пр.3, Маслообменный | 0,120 | А35, 4х35 | 26 953 |
| 406 | ВЛ-0,4 кВ ТП81 пр.1.2, Абонентский | 0,400 | А35, 4х35 | 89 843 |
| 407 | ВЛ-0,4 кВ ТП82, Победы | 0,480 | А50, 4х50 | 115 223 |
|  |  | 0,060 | А35, 4х35 | 13 477 |
| 408 | ВЛ-0,4 кВ ТП82 магазин | 1,320 | А35, 4х35 | 296 482 |
| 409 | ВЛ-0,4 кВ ТП82 Владимировская | 1,085 | А50, 4х50 | 260 453 |
| 410 | ВЛ-0,4 кВ ТП82 пр.3, Ротная | 0,960 | А35, 4х35 | 215 623 |
| 411 | ВЛ-0,4 кВ ТП83, Победы | 1,776 | А50, 4х50 | 426 328 |
|  |  | 0,148 | А50, 4х50 | 35 528 |
| 412 | ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3, Б.Хмельницкого | 1,628 | А50, 4х50 | 390 800 |
|  |  | 0,178 | А50, 4х50 | 42 729 |
| 413 | ВЛ-0,4 кВ ТП83 пр.3, Братская | 1,496 | А50, 4х50 | 359 113 |
|  |  | 0,136 | А50, 4х50 | 32 647 |
| 414 | ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Калинина | 1,236 | А35, 4х35 | 277 614 |
|  |  | 0,054 | А35, 4х35 | 12 129 |
| 415 | ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Первомайская | 0,450 | А35, 4х35 | 101 073 |
| 416 | ВЛ-0,4 кВ ТП84 пр. Революционная | 1,472 | А50, 4х50 | 353 353 |
|  |  | 0,103 | А50, 4х50 | 24 725 |
| 417 | ВЛ-0,4 кВ ТП86 пр. Школа | 0,166 | А50, 4х50 | 39 848 |
|  |  | 0,399 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 95 780 |
| 418 | ВЛ-0,4кВ ТП86 ж/д Мира 125/3-125/7 | 0,275 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 66 013 |
|  |  | 0,055 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 13 203 |
| 419 | ВЛ-0,4 кВ ТП86 пр. МЭЗ | 1,267 | А50, 4х50 | 304 143 |
|  |  | 0,023 | А50, 4х50 | 5 521 |
| 420 | ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. МЭЗ | 0,630 | А35, 4х35 | 141 503 |
| 421 | ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. Сах. Завод | 1,408 | А50, 4х50 | 337 989 |
|  |  | 0,064 | А35, 4х35 | 14 375 |
| 422 | ВЛ-0,4 кВ ТП87 пр. 1-я Конная | 2,010 | А35, 4х35 | 451 461 |
|  |  | 0,060 | А35, 4х35 | 13 477 |
| 423 | ВЛ-0,4 кВ ТП88 пр. Сквер | 0,143 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 32 119 |
| 424 | ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Войкова | 1,110 | А35, 4х35 | 249 314 |
|  |  | 0,060 | А35, 4х35 | 13 477 |
| 425 | ВЛ-0,4 кВ ТП90 пр. Победы | 1,710 | А35, 4х35 | 384 078 |
|  |  | 0,060 | А35, 4х35 | 13 477 |
| 426 | ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Фруктовая | 0,720 | А50, 4х50 | 172 835 |
|  |  | 0,180 | А35, 4х35 | 40 429 |
| 427 | ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. К.Маркса | 0,410 | А35, 4х35 | 92 089 |
| 428 | ВЛ-0,4 кВ ТП91 пр. Красная | 0,420 | А35, 4х35 | 94 335 |
|  |  | 0,120 | А35, 4х35 | 26 953 |
| 429 | ВЛ-0,4 кВ ТП92 пр. Абонентский | 1,187 | А35, 4х35 | 266 609 |
|  |  | 0,028 | А35, 4х35 | 6 289 |
| 430 | ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Солнечное | 2,070 | А35, 4х35 | 464 937 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 431 | ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. Проточное | 2,070 | А50, 4х50 | 496 902 |
| 432 | ВЛ-0,4 кВ ТП94 пр. 40 лет Октября | 0,435 | А35, 4х35 | 97 704 |
| 433 | ВЛ-0,4кВ ТП96 пр.Абонентское | 0,360 | А50, 4х50 | 86 418 |
|  |  | 0,120 | А50, 4х50 | 28 806 |
| 434 | ВЛ-0,4кВ ТП96 пр. Магазин | 0,300 | А35, 4х35 | 67 383 |
| 435 | ВЛ-0,4кВ ТП96, пр. Домострой | 0,170 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 38 183 |
| 436 | ВЛ-0,4 кВ ТП97 пр. Абонентский | 0,726 | А35, 4х35 | 163 065 |
|  |  | 0,069 | А35, 4х35 | 15 498 |
| 437 | ВЛ-0,4 кВ ТП103 пр. Абонентское | 0,849 | А50, 4х50 | 203 802 |
|  |  | 0,141 | А50, 4х50 | 33 847 |
| 438 | ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр..Ленинградский | 0,150 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 36 008 |
|  |  | 0,540 | А35, 4х35 | 121 288 |
| 439 | ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр, Турчанинова | 0,045 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 10 803 |
|  |  | 0,360 | А35, 4х35 | 80 858 |
| 440 | ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр Чапаева | 0,150 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 36 008 |
|  |  | 0,780 | А35, 4х35 | 175 193 |
| 441 | ВЛ-0,4 кВ ТП105 пр. Леонтьева | 0,030 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 7 202 |
|  |  | 0,590 | А35, 4х35 | 132 518 |
| 442 | ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2 Химическая | 0,702 | А50, 4х50 | 168 514 |
| 443 | ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.2 Тополиный | 0,627 | А50, 4х50 | 150 511 |
| 444 | ВЛ-0,4 кВ ТП107 пр.1, Сказочная | 1,710 | А35, 4х35 | 384 078 |
|  |  | 0,180 | А35, 4х35 | 40 429 |
| 445 | ВЛ-0,38 кВ ТП 108 пр. Абонентское | 2,810 | А35, 4х35 | 631 147 |
| 446 | ВЛ-0,4 кВ ТП109 пр.1Абонентское | 1,667 | А35, 4х35 | 374 420 |
|  |  | 0,068 | А35, 4х35 | 15 273 |
| 447 | ВЛ-0,4 кВ ТП110, Победы | 0,540 | А50, 4х50 | 129 627 |
| 448 | ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр Привокзальная | 2,040 | А35, 4х35 | 458 199 |
|  |  | 0,060 | А35, 4х35 | 13 477 |
| 449 | ВЛ-0,4 кВ ТП110 пр К.Цеткин | 1,620 | А35, 4х35 | 363 863 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 450 | ВЛИ-0,4 кВ ТП110 ж/д Д.Бедного 115 | 0,235 | СИП-2А, 3х70+1х54,6 | 60 700 |
| 451 | ВЛ-0,4 кВ ТП119пр.2, Привокзальная | 0,720 | А35, 4х35 | 161 718 |
| 452 | ВЛ-0,4 кВ ТП119 пр. Гвардейская | 1,166 | А35, 4х35 | 261 892 |
|  |  | 0,184 | А35, 4х35 | 41 328 |
| 453 | ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Островского | 1,402 | А50, 4х50 | 336 549 |
|  |  | 0,218 | А50, 4х50 | 52 331 |
| 454 | ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Шервашидзе | 0,562 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 134 908 |
|  |  | 0,162 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 36 387 |
|  |  | 0,240 | А50, 4х50 | 57 612 |
|  |  | 1,150 | А35, 4х35 | 258 298 |
| 455 | ВЛ-0,4 кВ ТП120 пр. Победы | 0,788 | А35, 4х35 | 176 991 |
|  |  | 0,082 | А35, 4х35 | 18 418 |
| 456 | ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Победы | 1,740 | А50, 4х50 | 417 686 |
|  |  | 0,240 | А35, 4х35 | 53 906 |
| 457 | ВЛ-0,4 кВ ТП121пр. Братская | 1,320 | А35, 4х35 | 296 482 |
|  |  | 0,030 | А35, 4х35 | 6 738 |
| 458 | ВЛ-0,4 кВ ТП121 пр. Лермонтова | 0,960 | А35, 4х35 | 215 623 |
|  |  | 0,090 | А35, 4х35 | 20 215 |
| 459 | ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Абонентское | 1,475 | А35, 4х35 | 331 296 |
| 460 | ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Кирпичный | 2,532 | А35, 4х35 | 568 706 |
| 461 | ВЛ-0,4 кВ ТП122 пр. Дачи | 2,663 | А35, 4х35 | 598 129 |
| 462 | ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Тимошенко | 1,271 | А35, 4х35 | 285 476 |
| 463 | ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр Урожайная | 1,242 | А35, 4х35 | 278 963 |
| 464 | ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр.Ломоносова | 0,562 | А35, 4х35 | 126 229 |
| 465 | ВЛ-0,4 кВ ТП123 пр. Новая | 1,720 | А35, 4х35 | 386 324 |
| 466 | ВЛ-0,4 кВТП123 пр. Коттеджи, домики | 0,525 | А35, 4х35 | 117 919 |
| 467 | ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.Рынок | 0,937 | А35, 4х35 | 210 457 |
|  |  | 0,028 | А35, 4х35 | 6 289 |
| 468 | ВЛ-0,4 кВ ТП124 пр.ж/д Мира 211/5 | 0,120 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 28 806 |
| 469 | ВЛ-0,4кВ ТП128 пр. Шервашидзе | 0,120 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 28 806 |
| 470 | ВЛ-0,4кВТП129 пр.Мира | 0,550 | СИП-2А, 3х70+54,6 | 142 064 |
|  |  | 0,650 | А35, 4х35 | 145 995 |
| 471 | ВЛ-0,4кВТП129 пр. Калинина | 0,206 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 49 450 |
|  |  | 0,076 | СИП-2А, 3х35+54,6 | 17 070 |
|  |  | 0,270 | А50, 4х50 | 64 813 |
|  |  | 0,572 | А35, 4х35 | 128 475 |
| 472 | ВЛ-0,4 кВ ТП130 пр.Абонентское, ж/д №307,№305,№305/3 | 0,040 | СИП-2А, 3х50+54,6 | 9 602 |
|  |  | 0,715 | А50, 4х50 | 171 635 |
|  |  | 0,045 | АВВГ 3х50+35 | 10 803 |
| 473 | ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.3, Филатова | 1,575 | А35, 4х35 | 353 757 |
| 474 | ВЛ-0,4 кВ ТП134пр.1, Ставропольское | 0,990 | А35, 4х35 | 222 361 |
| 475 | ВЛ-0,4 кВ ТП134 пр.2, Ладожское | 1,145 | А35, 4х35 | 257 175 |
| 476 | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр. Абонентское | 0,182 | А50, 4х50 | 43 689 |
|  |  | 0,068 | А50, 4х50 | 16 323 |
| 477 | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр Декабристов | 1,149 | А50, 4х50 | 275 817 |
|  |  | 0,201 | А50, 4х50 | 48 250 |
| 478 | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 пр. Гагарина | 0,960 | А50, 4х50 | 230 448 |
|  |  | 0,150 | А50, 4х50 | 36 008 |
| 479 | ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Весенний | 0,570 | А35, 4х35 | 128 026 |
| 480 | ВЛ-0,4 кВ ТП137пр. Филатова | 1,160 | А50, 4х50 | 278 457 |
| 481 | ВЛ-0,4 кВ ТП141пр. 1, Абонентское | 2,940 | А35, 4х35 | 660 345 |
| 482 | ВЛ-0,4 кВ ТП145 пр.1 Абонентский, водокачка | 0,330 | А35, 4х35 | 74 120 |
| 483 | ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.2, Лесхоз | 0,835 | А35, 4х35 | 187 547 |
| 484 | ВЛ-0,4 кВ ТП145пр.3, Поселок | 0,674 | А35, 4х35 | 151 385 |
|  |  | 0,016 | А35, 4х35 | 3 593 |
| 485 | ВЛ-0,4 кВ ТП151, пр. Озерная | 0,126 | А50, 4х50 | 30 246 |
| 486 | ВЛ-0,4 кВ ТП154, пр. Щорса | 1,260 | А35, 4х35 | 283 005 |
|  |  | 0,110 | А35, 4х35 | 24 707 |
| 487 | ВЛ-0,4 кВ ТП156, пр. Магазин | 0,200 | А35, 4х35 | 44 922 |
| 488 | ВЛ-0,4 кВ ТП156, пр Сигнальная | 0,760 | А35, 4х35 | 170 702 |
| 489 | ВЛ-0,4 кВ ТП158 пр. Абонентская | 0,510 | А50, 4х50 | 122 425 |
| 490 | ВЛ-0,4 кВ ТП168, пр. Гвардейская, Ворошилова | 0,026 | СИП-2А, 3х70+1х54,6 | 6 716 |
|  |  | 0,210 | СИП-2А, 3х50+1х54,6 | 50 410 |
|  |  | 0,145 | СИП-2А, 3х35+1х54,6 | 32 568 |
|  |  | 0,390 | А35, 4х35 | 87 597 |
|  |  | 0,120 | А16, 2х16 | 25 437 |
|  |  | 0,240 | А16, 2х16 | 50 873 |
| 491 | Воздушные сети электропередач низкого напряжения п. Сахарного завода | 6,330 | А25, 4х25 | 1 372 892 |
| 492 | Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 1245 | 6,220 | А25, 4х25 | 1 349 034 |
| 493 | Воздушная ЛЭП 0,4 кВ, ТП № 234 | 4,900 | А25, 4х25 | 1 062 744 |
|  |  | 0,200 | СИП-2А, 4х25 | 43 378 |
| 494 | Воздушная ЛЭП 0,4 кВ,ТП № 1201 | 3,710 | А25, 4х25 | 804 649 |
|  | Итого: |  |  | 84 512 100 |
| Кабельные линии электропередач 10 кВ |  |  |  |  |
| 495 | КЛ-10 кВ ТП 55-ЛАБ1. фидер №3 | 0,060 | ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2 | 28 217 |
| 496 | КЛ-10кВ ТП55-ТП 100 | 0,910 | ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 421 560 |
| 497 | КЛ-10кВ ЦРП1-ТП 135 | 0,054 | АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 28 427 |
| 498 | КЛ-10кВ ТП126-96 | 0,214 | ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2 | 111 153 |
| 499 | КЛ-10кВ ТП88-126 | 0,450 | ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 208 463 |
| 500 | КЛ-10кВ ТП88-ТП93 | 0,353 | ААБл -10кВ,сеч 3х70мм2 | 133 796 |
| 501 | КЛ-10кВ ТП88-ТП70 | 0,265 | АСБ-10кВ, сеч 3х185мм2 | 189 723 |
| 502 | КЛ-10 кВ ТП23-70 | 1,180 | АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2 | 621 180 |
| 503 | КЛ-10кВ ЦРП1 -ТП33 | 1,665 | ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 701 196 |
| 504 | КЛ-10кВ ТП62-ТП33 | 0,560 | ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 235 838 |
| 505 | КЛ-10 кВ ТП62-ТП40. | 0,225 | АСБ -10 сеч 3х70мм2 | 110 549 |
| 506 | КЛ-10 кВ ТП40-39 | 0,520 | ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2 | 171 909 |
| 507 | КЛ-10 кВ ТП40-111 | 0,800 | АСБ -10кВ, сеч 3х70мм2 | 393 063 |
| 508 | КЛ-10 кВ ТП111- 93 | 0,500 | АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2 | 245 664 |
| 509 | КЛ-10 кВ ТП116 -24, оп №5. | 0,150 | АСБ -10кВ, сеч 3х70 мм2 | 73 699 |
| 510 | КЛ-10 кВ ТП109-24 | 0,150 | ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 63 171 |
| 511 | КЛ-10кВ ТП109-ТП118 | 0,313 | АСБ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 188 937 |
| 512 | КЛ-10кВ ТП118-ТП25 | 0,465 | АСБ-10кВ, сеч 3х95м м2 | 244 787 |
| 513 | КЛ-10 кВ ТП86-РП1-ТП18 | 0,450 | АСБ -10 сеч 3х150 мм2; 3х70мм2 | 233 732 |
| 514 | КЛ-10 кВ ТП 86-117 | 0,230 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 86 853 |
| 515 | КЛ-10 кВ ТП 89-117 | 0,960 | ААШВ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 404 293 |
| 516 | КЛ-10 кВ ТП 89-131 | 0,060 | ААШВ-10кВ сеч 3х95мм2 | 22 658 |
| 517 | КЛ-10кВ ТП73-ТП131 | 0,300 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 113 287 |
| 518 | КЛ-10кВ ТП5, оп.№1 | 0,300 | ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 125 289 |
| 519 | КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП5 | 0,090 | АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2 | 47 378 |
| 520 | КЛ-10 кВ ТП5-ЦРП1 | 0,075 | АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2 | 39 482 |
| 521 | КЛ-10 кВ ЦРП1-ТП71 | 0,092 | АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2 | 55 534 |
| 522 | КЛ-10 кВ ТП34-136, оп.№5/5 | 0,385 | АСБ -10кВ, сеч 3х185мм2 | 275 635 |
| 523 | КЛ-10 кВ ТП86-ТП84- ТП61-ЦРП1 | 1,500 | ААБ-10кВ, сеч 3х150мм2 | 779 107 |
| 524 | КЛ-10 кВ ТП116-10, оп№5 | 0,150 | АСБ -10кВ, сеч 3х50 мм2; | 64 223 |
| 525 | КЛ-10кВ ТП 133-ТП159 , в сторону ТП13 | 0,212 | ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 88 538 |
| 526 | КЛ-10 кВ КТП59-врезка в ВЛ10кВ ТП129-7 | 0,286 | 2АПвПу2Г 3(1х150/35-10) прокол 52м | 206 765 |
| 527 | КЛ-10 кВ ТП8-124 | 0,123 | ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2 | 57 843 |
| 528 | КЛ-10 кВ ТП18-124 | 1,573 | ААШВ-10кВ, сеч 3х150мм2 | 739 738 |
| 529 | КЛ-10кВ ТП128- врезка в ВЛ10кВ ТП153-57 | 0,116 | 2ААБ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 48 445 |
| 530 | КЛ-10 кВ РП-ТП1(резерв) | 0,200 | АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2 | 120 727 |
| 531 | КЛ-10 кВ РП-ТП1 | 0,200 | АСБ -10кВ, сеч 3х120 мм2 | 120 727 |
| 532 | КЛ-10 кВ ТП106 оп.№3 | 0,740 | 2АСБ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 389 553 |
| 533 | КЛ-10 кВ РТП-ТП12 | 0,385 | ААБ-10кВ, сеч. 3х50 мм2 | 122 685 |
| 534 | КЛ-10 кВ ТП65-РТП. фидер №14. | 0,780 | АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2 | 410 610 |
| 535 | КЛ-10кВ ТП81-ТП130 | 0,120 | АСБ-10кВ, сеч 3х70мм2 | 58 959 |
| 536 | КЛ-10кВ ТП95-Лаб 2 | 0,630 | ААБ-10кВ, сеч 3х120мм2 | 291 849 |
| 537 | КЛ-10 кВ ТП63 врезка в ВЛ10кВ ТП35 | 0,120 | ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2 | 45 483 |
| 538 | КЛ-10 кВ ТП63 врезка в ВЛ10кВ ТП125 | 0,120 | ААБ-10кВ, сеч 3х70мм2 | 45 483 |
| 539 | КЛ-10 кВ ТП 39- 41 | 0,390 | АСБ -10кВ, сеч 3х50 мм2 | 166 982 |
| 540 | КЛ-10 кВ ТП62-ТП37 | 0,270 | ААШВ-10кВ, сеч 3х70мм2 | 89 260 |
| 541 | КЛ-10 кВ ТП77-102-115-114-163 | 0,730 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 275 663 |
| 542 | КЛ-10 кВ ТП127-83 | 0,700 | ААШВу-10кВ, сеч 3х120мм2 | 294 798 |
| 543 | КЛ-10 кВ ТП56-127 | 0,127 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 47 958 |
| 544 | КЛ-10 кВ ТП110-121, оп.№ 4 | 0,130 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 49 091 |
| 545 | КЛ-10 кВ ТП110-РП2, оп.№4 | 0,130 | ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 49 091 |
| 546 | КЛ-10 кВ ТП75 оп.№18 врезка ВЛ10 кВ ТП165-137 | 0,160 | 2ААШВ-10кВ, сеч 3х95мм2 | 60 419 |
| 547 | КЛ-10 кВ ТП103-РЛНД | 0,143 | АСБ -10кВ, сеч 3х95 мм2 | 75 278 |
| 548 | КЛ-10кВ ТП95 - ТП79 | 0,070 | АСБ-10 кВ, сеч 3х120мм2 | 42 254 |
| 549 | КЛ-10кВ ТП 15, оп№1, с/т «Химик» | 0,015 | АПвПу-10кВ, сеч 3(1х120/16мм2) | 9 581 |
| Кабельные линии электропередач 0,4 кВ |  |  |  |  |
| 550 | КЛ-0,4 ТП1 ж/д Революционная 367 | 0,550 | АПВБ-1кВ, сеч 3х50+1х25 | 243 208 |
| 551 | КЛ-0,4 от ТП-1 ж/д Революционная 369, оп №3-3 | 0,033 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 16 678 |
| 552 | КЛ-0,4 ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 1 | 0,230 | ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х120 | 86 368 |
| 553 | КЛ-0,4 ТП 8 общ. Калинина 118, ввод 2 | 0,230 | ААШВ-1кВ, сеч 4х120 | 65 220 |
| 554 | КЛ-0,4 ТП 8 д/сад №20 Калинина 120, ввод 1 | 0,280 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 87 457 |
| 555 | КЛ-0,4 ТП 8 д/сад №20 Калинина 120, ввод 2 | 0,280 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 87 457 |
| 556 | КЛ-0,4 ТП 8 ж/д Калинина 116 | 0,060 | АПВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 18 741 |
| 557 | КЛ-0,4 ТП8 (общ. Калинина 118- ж/д. Мира 211/3) | 0,070 | ААБ-1кВ, сеч 4х35 | 14 199 |
| 558 | КЛ0,4кВ ТП12-Школа№11 | 0,070 | ААБ-1кВ, сеч 3х50 | 14 494 |
| 559 | КЛ0,4 кВ ТП15 очистные сооружения | 0,035 | АСБ-1кВ, сеч 3х50+1х25 | 9 508 |
| 560 | КЛ0,4кВ ТП15 с/т Химик | 0,045 | АВВГ-1кВ, сеч 4х70 | 14 056 |
| 561 | КЛ0,4кВ ТП28-ДК, ул.Школьная,175 | 0,050 | АВВГ-1кВ, сеч 4х70 | 15 618 |
| 562 | КЛ0,4кВ ТП28-контора, ул.Школьная,177 | 0,150 | АВВГ-1 кВ, сеч 4х70 | 46 852 |
| 563 | КЛ0,4кВ ТП40 к.т Восход | 0,100 | АВВГ-1кВ, сеч 4х50 | 27 163 |
| 564 | КЛ0,4кВ ТП41-ж/д 16кв. Глущенко,1 | 0,232 | АВВГ-1кВ, сеч 4х50 | 63 019 |
| 565 | КЛ0,4кВ ТП48- д/с №10 | 0,020 | АВВГ-1кВ, сеч 4х70 | 6 247 |
| 566 | КЛ0,4кВ ТП48- ж/д Турчанинова 86/3 | 0,248 | АВВГ-1кВ, сеч 3х120+1х50 | 106 183 |
| 567 | КЛ0,4кВ ТП56 хоз блок медучилища | 0,260 | 2ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 81 209 |
| 568 | КЛ-0,4 ТП 57 ж/д Калинина 81 | 0,218 | АСБ-1кВ, сеч 3х120 | 89 360 |
| 569 | КЛ0,4кВ ТП57 ж/д ДОК, Революционная, 366/1 | 0,365 | АВВГ-1кВ, сеч 4х35 | 121 692 |
| 570 | КЛ0,4кВ ТП59 ж/д Калинина176 | 0,127 | 2АВВГ-1кВ, сеч 3х70 | 44 036 |
| 571 | КЛ-0,4 ТП-63 ж/д Турчанинова 188 | 0,260 | АВВГ-1 кВ, сеч 3х70+1х35 | 81 209 |
| 572 | КЛ-0,4 ТП-63 ж/д Турчанинова 192 | 0,133 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 41 542 |
| 573 | КЛ-0,4 ТП-63 ж/д Делегатская 11/1 | 0,107 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 33 421 |
| 574 | КЛ0,4 кВ ТП65 ж/д пер Колхозный №28, №26 | 0,130 | 2АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70 | 46 171 |
| 575 | КЛ0,4кВ ТП65 ж/д Мира 311 | 0,174 | ААШВ-1кВ, сеч 3х95+1х70 | 43 478 |
| 576 | КЛ-0,4 ТП 71 (до плав. бассейна) | 0,264 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 82 459 |
| 577 | КЛ0,4кВ ТП71 здание налоговой инспекции | 0,113 | АПВГ-1кВмм2, сеч 3х70+1х35 | 35 295 |
| 578 | КЛ-0,4 ТП73 д/с -ж/д Некрасова 30/1 | 0,120 | АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы) | 37 482 |
| 579 | КЛ-0,4 ТП73 д/с -ж/д Некрасова 30/2 | 0,120 | АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы) | 37 482 |
| 580 | КЛ-0,4 ТП73 д/с -ж/д Некрасова 30/3 | 0,120 | АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 (2фазы) | 37 482 |
| 581 | КЛ0,4кВ ТП83 ж/д АК1197 | 0,287 | ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 89 643 |
| 582 | КЛ0,4кВ ТП86 ж/д Мира 127 | 0,086 | АВВГ-1кВ, сеч 3х95 | 31 993 |
| 583 | КЛ0,4кВ ТП86 ж/д Мира 125/1 | 0,137 | АВВГ-1кВ, сеч 3х150 мм2 | 66 351 |
| 584 | КЛ0,4кВ ТП86 ж/д Мира 139 | 0,126 | ААВГ-1кВ, сеч 3х95 | 46 873 |
| 585 | КЛ0,4кВ ТП86 ж/д 50 лет Октября 30/1 | 0,260 | ААВГ-1кВ, сеч 3х95 | 96 722 |
| 586 | КЛ-0,4 ТП 89 ж/д Мира 211/1 | 0,236 | АВВГ-1кВ, сеч 4х95 | 83 818 |
| 587 | КЛ-0,4кВ ТП89 ж/д Мира 211/7 - ж/д Калинина 122 | 0,070 | ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 | 20 488 |
| 588 | КЛ-0,4кВ ТП89 ж/д Мира 211/7- ж/д Некрасова 21/2; 21/1 | 0,035 | АПВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16 | 7 100 |
| 589 | КЛ-0,4 ТП 89 ж/д Мира 211/4 | 0,160 | ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 | 46 831 |
| 590 | КЛ-0,4 ТП 89 ж/д Некрасова 23 | 0,200 | АПВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 | 58 538 |
| 591 | КЛ-0,4 ТП 89 ж/д Мира 211/7 | 0,070 | ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х70 | 20 488 |
| 592 | КЛ-0,4 ТП 89 ж/д Мира 211/6 | 0,275 | ААБ-1кВ, сеч 3х120+1х35 | 80 490 |
| 593 | КЛ-0,4 ТП110 ж/д Д. Бедного 119 | 0,135 | ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 29 374 |
| 594 | КЛ-0,4 ТП110 ж/д Д. Бедного 123 | 0,072 | АСБ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 22 489 |
| 595 | КЛ-0,4 ТП 110 ж/д Б. Хмельницкого 116/1 | 0,048 | АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х16 | 13 038 |
| 596 | КЛ-0,4 ТП 110 ж/д Б. Хмельницкого 116/2 | 0,073 | АВВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 22 801 |
| 597 | КЛ0,4кВ ТП118 ж/д Урицкого 2, 4 | 0,110 | ААВГ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 34 358 |
| 598 | КЛ-0,4 ТП 124 ж/д 136 кв, Мира 211/8 | 0,420 | 2ААШВ-1кВ, сеч 3х120+1х70 | 119 098 |
| 599 | КЛ-0,4 ТП 124 - Мира 211/8 | 0,820 | 2ААШВ-1кВ, сеч 3х185+1х95 | 307 923 |
| 600 | КЛ-0,4 ТП 124 ж/д Пионерская 34 | 0,360 | АВВГ-1кВ, сеч 4х120 | 217 308 |
| 601 | КЛ-0,4 ТП 125 ж/д Делегатская 16 | 0,175 | ААБ-1кВ, сеч 4х95 | 51 221 |
| 602 | КЛ-0,4 ТП 125 ж/д Заводская 4 | 0,160 | ААШВ-1кВ, сеч 3х70+1х35 | 34 814 |
| 603 | КЛ-0,4 ТП 127 ж/д Д. Бедного 107 | 0,083 | АСБ-1кВ, сеч 3х70 | 25 109 |
| 604 | КЛ0,4кВ ТП128 ж/д Шервашидзе,67 | 0,025 | АСБ-1 кВ, сеч 4х35 | 5 071 |
| 605 | КЛ0,4кВ ТП129 ж/д 47 кв. Лозового, 41/1 | 0,130 | АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х70 | 46 171 |
| 606 | КЛ0,4кВ ТП130 оп.№6-общ Калинина, 307, ж/д Калинина 305/1 | 0,239 | АВВГ -1кВ, сеч 3х50+1х25 | 64 921 |
| 607 | КЛ0,4кВ ТП130 ж/д Калинина, 305/2 | 0,062 | АВВГ-1кВ, сеч 4х25 | 13 099 |
| 608 | КЛ0,4кВ ТП133 д/ж №1 | 0,062 | АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 | 16 842 |
| 609 | КЛ0,4кВ ТП133 д/ж №2 | 0,101 | АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 | 27 435 |
| 610 | КЛ0,4кВ ТП133 д/ж №3 | 0,131 | АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х35 | 35 584 |
| 611 | КЛ0,4кВ от ТП134 пр. Ставропольское | 0,100 | АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 | 35 516 |
| 612 | КЛ-0,4 ТП 138 ж/д Школьная 169/1,2,3,4 | 0,324 | АВВГ-1кВ, сеч 3х50+1х25 | 88 009 |
| 613 | Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ ТП № 1202 | 0,200 | АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 | 71 032 |
|  |  | 0,200 | АВВГ-1кВ, сеч 3х35+1х16 | 66 680 |
| 614 | Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ, ТП № 1233 ул. Красная | 0,070 | АВВГ-1кВ, сеч 3х95+1х50 | 24 861 |
|  |  | 0,130 | АВВГ-1кВ, сеч 4х35 | 43 343 |
|  | ИТОГО: |  |  | 14 126 801 |
|  | ВСЕГО по табл. 1-3: |  |  | 127 432 846 |

Движимое имущество

| № п.п. | Наименование имущества | Год выпуска | Состав имущества | Начальная цена имущества без учета НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 615 | Система АСКУЭ | 2001 | Автоматизированная система контроля учёта электроэнергии АСКУЭ.Состав оборудования: электросчётчик универсальный многотарифный ЦЭ6850-23 шт. | 431 250 |
| 616 | Щит диспетчерский ДГ-МВ | 1978 | Щит диспетчера электросетей. Материал комбинированный (ДВП, Ст.3) | 5 920 |
| 617 | Динамометр | 1993 | Марка, модель - ДПУ-20-1.Пределы измерения: наибольший/наименьший-20/2 кН | 21 438 |
| 618 | Станок радиально-сверлильный | 1998 | Станок радиально-сверлильный. Марка, модель 2К52. | 74 167 |
| 619 | Станок токарно-винтовой (сверлильный) | 1986 | Станок токарно-винторезный. Марка, модель -1К62 РМЦ-1000 мм. | 125 000 |
| 620 | Станок токарно-винтовой (фрезерный) | 1998 | Станок вертикально-фрезерный мод.6Р13. Размер стола – 320х1250 мм. | 64 200 |
| 621 | Станок токарный | 1976 | Станок токарно-винторезный. Марка, модель -16К20. РМЦ-1500 мм. | 70 000 |
| 622 | Станок шлифовальный | 1979 | Станок точильно-шлифовальный. Диаметр и количество кругов -2х300 | 11 250 |
| 623 | Телеустановка УТУ-У-1420 | 1991 | Устройство телемеханического управления сетями наружного освещения УТУ-4М-20. Количество управляемых объектов-20 | 16 742 |
| 624 | Радиостанция «Motorolla» | 2001 | Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4. | 3 333 |
| 625 | Радиостанция «Motorolla»1 | 2001 | Радиостанция «Motorolla» GM-350 автомобильная радиостанция, диапазон 136-174МНz, мощность 25. Количество каналов 4. | 3 333 |
|  | ИТОГО: |  |  | 826 633 |

Земельные участки

| № п.п. | Наименование имущества | Адрес | Кадастровый номер | Площадь (кв.м.) | Категория земель | Вид разрешенного использования | Начальная цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Калинина-улица Ротная | 23:46:0401041:269 | 42 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 930 |
| 2 | Земельный участок | г.Лабинск, ул Калинина, трансформаторная подстанция | 23:46:0401005:1315 | 41 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 265 |
| 3 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Константинова | 23:46:0204005:147 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 4 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Октябрьская-ул.Жуковского | 23:46:0203032:54 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 5 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Красная | 23:46:0204027:407 | 40 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 26 600 |
| 6 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Первомайская | 23:46:0204023:416 | 110 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 73 150 |
| 7 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Достоевского | 23:46:0204024:236 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 8 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Толстого-Константинова | 23:46:0204015:168 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 9 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Константинова | 23:46:0203048:86 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 10 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Горького-ул.Глущенко | 23:46:0202076:57 | 40 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 26 600 |
| 11 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Пирогова- ул. Артиллерийская | 23:46:0104048:132 | 55 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 36 575 |
| 12 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Леонтьева- ул. Пирогова | 23:46:0104029:31 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 13 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Славашевича-ул.Пушкина | 23:46:0201042:192 | 37 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 24 605 |
| 14 | Земельный участок | г.Лабинск, ул.Ленина/ ул.Советская | 23:46:0202071:89 | 63 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 41 895 |
| 15 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. К. Маркса | 23:46:0202086:94 | 44 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 29 260 |
| 16 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Турчанинова - ул. Глущенко | 23:46:0202082:39 | 41 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 265 |
| 17 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Октябрьская-ул. К. Маркса | 23:46:0202057:170 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 18 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Школьная | 23:46:0202043:48 | 57 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 37 905 |
| 19 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. К. Маркса- ул. Военная | 23:46:0104035:76 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 20 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Химическая | 23:46:0104012:88 | 39 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 25 935 |
| 21 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Турчанинова-ул. Красина | 23:46:0104013:68 | 40 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 26 600 |
| 22 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Артиллерийская – ул. Д. Бедного | 23:46:0104048:133 | 42 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 930 |
| 23 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. 50 лет Октября-ул. Калинина | 23:46:0204037:632 | 41 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 265 |
| 24 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Школьная | 23:46:0202015:110 | 40 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 26 600 |
| 25 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Калинина | 23:46:0401040:320 | 73 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 48 545 |
| 26 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Селиверстова | 23:46:0201044:186 | 84 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 55 860 |
| 27 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Турчанинова / ул. Красноармейская | 23:46:0202032:330 | 60 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 39 900 |
| 28 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Колхозная | 23:46:0402005:501 | 42 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 930 |
| 29 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Ленина | 23:46:0204008:103 | 33 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 21 945 |
| 30 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Декабристов | 23:46:0204026:159 | 42 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 930 |
| 31 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Некрасова | 23:46:0401006:390 | 43 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 28 595 |
| 32 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Б. Хмельницкого | 23:46:0103002:141 | 75 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 49 875 |
| 33 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Мира | 23:46:0204036:1283 | 78 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 51 870 |
| 34 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Мира, д.300 | 23:46:0401005:1319 | 28 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 18 620 |
| 35 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. К. Маркса | 23:46:0204009:498 | 53 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 35 245 |
| 36 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Лермонтова | 23:46:0203001:585 | 101 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 67 165 |
| 37 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. К. Маркса | 23:46:0202086:95 | 35 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 23 275 |
| 38 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Пушкина | 23:46:0202093:256 | 86 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 57 190 |
| 39 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Мира | 23:46:0401005:1316 | 60 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 39 900 |
| 40 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Демьяна Бедного 107А | 23:46:0103027:822 | 76 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 50 540 |
| 41 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Шервашидзе | 23:46:0204036:1282 | 42 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 27 930 |
| 42 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Калинина | 23:46:0402005:502 | 58 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 38 570 |
| 43 | Земельный участок | г. Лабинск, квартал 300 | 23:46:0401005:1318 | 28 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 18 620 |
| 44 | Земельный участок | г. Лабинск, ул. Красная , д. 390А | 23:46:0402013:516 | 57 | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации трансформаторных подстанций | 37 905 |
|  | ИТОГО земельные участки: |  |  |  |  |  | 1 488 270 |

Глава администрации

Лабинского городского поселения				               А.Н. Курганов