АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07.2018									№ 671

г. Лабинск

Об утверждении перечня

рекомендуемых первичных средств пожаротушения

В соответствии с Федеральными законами от 6 ноября 2003 года                    № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2004 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент                                   о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п о с т а н а в л я ю:

1.	Утвердить Перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения (прилагается).

2.	Считать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 29 мая 2014 года                   № 550 «Об утверждении перечня рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в Лабинском городском поселении Лабинского района».

3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) С.В. Шеремет.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Лабинского городского поселения              		                 А.Н. Курганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 11.07.2018 № 671

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств пожаротушения

| № п/п | Наименование помещений и строений | Наименование рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря | Необходимое количество | Ответственный за приобретение и содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | - Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее 2-х литров; - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); - автономные дымовые пожарные извещатели (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») | 1 ед. до 100 м2 общей площади помещений квартиры 1 комплект по 1 шт. в жилых помещениях | Собственник жилья или наниматель |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | - Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее 2-х литров; | 1 ед. до 50 м2 общей площади | Собственник жилья или наниматель |
|  |  | - емкость с водой объемом не менее 200 литров, укомплектованные 2 ведрами; - немеханизированный пожарный инструмент: лом, багор, крюка с деревянной рукояткой, ведра, лопаты совковая и штыковая, вилы; - защитные устройства на электрооборудовании; - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем (п.7.4.5. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания») при наличии центрального водопровода; - автономные дымовые пожарные извещатели (п.7.3.3. СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»); - немеханизированный пожарный инструмент: ручной насос | по 1 комплекту по 1 комплекту по 1 шт. 1 комплект по 1 шт. в каждом помещении 1 шт. | Собственник жилья или наниматель |
| 3 | Хозяйственные постройки | - Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее 2-х литров | 1 ед. до 50 м2 площади хозяйственных построек | За счет средств владельцев |
| 4 | Индивидуальные гаражи | - Огнетушители порошковые или углекислотные емкостью не менее 2-х л.; - асбестовое покрывало размером не менее 1х1 м; - троса буксирной тяги. - Ящик с песком емкостью не менее 0,5 м3 с совковой лопатой. | по 1 ед. на 1 машиноместо по 1 ед. на 1 помещение по 1 ед. на 1 автомобиль по 1 ед. на 1 помещение | За счет средств владельцев |
| 5 | Многоквартирные и индивидуальные жилые дома | Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м | 1 единица на 10 домов | За счет управляющих компаний |
| 6 | Места общественного пользования | - переносные и передвижные огнетушители; - пожарные краны и средства обеспечения их использования; - пожарный инвентарь; - покрывала для изоляции очага возгорания; - генераторные огнетушители аэрозольные переносные | в соответствии с нормами положености | Собственник или арендатор |

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения         											С.В. Шеремет