АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.03.2021                                                                                                                             № 219

г.Лабинск

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения, водоотведения

Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416             «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1.	Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022-2025 годы» (прилагается).

2.	Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района разработать инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022-2025 годы».

3.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Сиротина А.Н.

5.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лабинского городского поселения                                                      С.В. Шеремет

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 12.03.2021 № 219 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «Развитие систем

водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения

Лабинского района на 2022-2025 годы»

- Общие положения

Настоящее техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ             «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения, водоотведения Лабинского городского поселения Лабинского района на 2022-2025 годы.

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционных программ

2.1.	Основной целью программ является повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения за счет проектирования, реконструкции и строительства инженерно-технических сетей и сооружений.

2.2.	Для решения поставленной цели в рамках данных программ основными задачами являются:

улучшение качества услуг по водоснабжению и водоотведению;

увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

реализация требований энергетической эффективности;

повышение уровня энергосбережения.

- Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – апрель-июнь 2021 года.

- Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района.

- Основные требования к инвестиционным программам

5.1.	Инвестиционная программа должна содержать:

5.1.1.	Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

5.1.2.	Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, реконструируемых и (или) модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

5.1.3.	Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

5.1.4.	Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

5.1.5.	График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

5.1.6.	Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

5.1.7.	Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

5.1.8.	Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

5.1.9.	Планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

5.1.10.	Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий, в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

- Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1.	Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.

Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание может быть:

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Лабинского городского поселения Лабинского городского поселения Лабинского района и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечивающих инженерной инфраструктурой.

6.2.	Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.3.	В случае если пересмотр технического задания пересматривается по инициативе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Лабинского городского поселения Лабинского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое в администрацию Лабинского городского поселения Лабинского района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения              			           А.Н. Сиротин